## Przedszkole nr 17
Lp. | ARKUSZ KALKULACYJNY WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 1 - Przedszkole nr 17 |  | Propozycja Wykonawcy (należy wpisać nazwę katalogową produktu i producenta) | Liczba szt. | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT [wpisz cyfrą] | wartość podatku VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | Biofeedback | Sprzęt Biofeedback: 1) 2-kanałowy koder do EEG biofeedback z możliwością podłączenia (po rozbudowie) zewnętrznych czujników do RSA biofeedback (czujniki oddechu, pulsu) i czujnika HEG pIR, 2) czujnik HEG, wykorzystujący technologie NIR (opaska zakładana na czoło dziecka, umożliwia obserwowanie zmian przepływu krwi w okolicach przedczołowych), 3) Zewnętrzny czujnik EEG z funkcją pomiaru impedancji wyrażoną w kOhm, 4) Elektrody w montażu jedno lub dwubiegunowym, 5) Oprogramowania zarządzające z funkcją streamingu z Youtube (niegraniczona liczba filmików i animacji, plików muzycznych dla dzieci), 6) Zabawka interaktywna do zestawu Biofeedback: pluszak sterowany falami mózgowymi, 7) Gra lub plansza przeznaczona do treningu nauki kontroli i samoregulacji, 8) Funkcja porównywania wyników treningów – „krzywa uczenia”, 9) Pasta klejąca – 1 szt., 10) Pasta oczyszczająca – 1 szt., 11) Walizka do przewozu sprzętu, 12) Komputer PC (INTEL Core, dysk SSD min. 240 GB, Ram 4 GB, DVD-RW, nVidia) + 2 monitory, 13) Drukarka kolorowa atramentowa do wydruków badań, 14) Fotel specjalistyczny/relaksacyjny dla uczestnika terapii (regulacja fotela umożliwiająca korzystanie dla osób z ograniczeniami ruchowymi) • Możliwość sterowania urządzeniami zewnętrznymi (zabawki do biofeedback) za pośrednictwem przekaźnika USB, • Instrukcja obsługi w języku polskim, • Aparatura powinna posiadać certyfikat wyrobu medycznego kl I , posiadać deklarację CE oraz spełniać standardy organizacji IEEE, • 24 miesięczna gwarancja. |  | 1 |  |  | …… % (poz. nr……….)
…… % (poz. nr……….)
|  | UWAGA: Dla wskazanego produktu obowiązują dwie stawki podatku VAT - w związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest wskazać odrębnie wymagane wartości (kolumna G, H, I, J, K, L) dla elementów objętych różnymi stawkami VAT |  | SUMA