## ZS 18
Pomoce dydaktyczne do przeprowadzenia egzaminów próbnych dla zawodu Technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostki miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto
1. | trójniki zaprasowane | Kolor: Miedziany Materiał wykonania korpusu: miedź Obszar zastosowania: Instalacje wodociągowe i centralnego ogrzewania Przeznaczenie: Łączenie przewodów systemów instalacyjnych Rodzaj Cu 15mmx15mmx15mm Sposób montażu: Wykorzystanie zaciskarki V15 Typ: Łącznik zaprasowywany | sztuka | 18
2. | Kolanko | Kolanko 90° dwukielichowe 15 mm Kolor: Miedziany Materiał wykonania korpusu: miedź Obszar zastosowania: Instalacje wodociągowe i centralnego ogrzewania Przeznaczenie: Łączenie przewodów systemów instalacyjnych Rodzaj Cu 15mmx15mm Sposób montażu: Wykorzystanie zaciskarki V15 Typ: Łącznik zaprasowywany | sztuka | 36
3. | Mufa GW 1/2" x 15mm zaprasowane | Kolor: Miedziany Materiał wykonania korpusu: miedź Obszar zastosowania: Instalacje wodociągowe i centralnego ogrzewania Przeznaczenie: Łączenie przewodów systemów instalacyjnych Rodzaj Cu 15mmx 1/2" GW Sposób montażu: Wykorzystanie zaciskarki V15 Typ: Łącznik zaprasowywany | sztuka | 36
4. | przewód YDY | Przewód instalacyjny płaski 450/750V YDYp 3x1,5 YDYp - przewód o żyłach miedzianych, jednodrutowych (D) oraz o izolacji z polwinitu zwykłego (Y) i powłoce polwinitowej (Y) płaski (p) Przewód elektroenergetyczny do układania na stałe, z żyłami miedzianymi jednodrutowymi,o izolacji i powłoce polwinitowej, płaski, z żyłą ochronną zielono-żóltą. Przewód przeznaczony jest do układania na stałe w urządzeniach elektroenergetycznych, instalacjach przemysłowych i domowych, w pomieszczeniach suchych i wilgotnych na tynku i pod tynkiem. | sztuka | 36
Wartość ogółem netto