## Arkusz1
ELEKTRYCY
| P.Dro | s.205
lp | Nazwa | oferowany producent/ symbol | jm | ilość | cena netto | wartość netto
1 | Przewód LgY 1mm2 czarny |  | m | 600
2 | Przewód LgY 1mm2 brązowy |  | m | 600
3 | Przewód LgY 1mm2 niebieski |  | m | 800
4 | Przewód LgY 1mm2 żółtozielony |  | m | 800
5 | Przewód LgY 1mm2 czerwony |  | m | 600
6 | Przewód DY 1mm2 czarny |  | m | 200
7 | Przewód DY 1mm2 brązowy |  | m | 200
8 | Przewód DY 1mm2 niebieski |  | m | 200
9 | Przewód DY 1mm2 żółtozielony |  | m | 200
10 | Przewód DY 1mm2 czerwony |  | m | 200
11 | Przewód mieszkaniowy H03W-F (OMY) 3x1 żo biały |  | m | 100
12 | Przewód mieszkaniowy H03W-F (OMY) 3x0,75 żo biały |  | m | 100
13 | Ściemniacz przyciskowy z pamięcią 0‑350VA szary 230V SCO‑812 |  | szt. | 6
14 | Ściemniacz uniwersalny (R, L, C i ELS) 100‑500W 8‑230V AC/DC modułowy SCO‑815 |  | szt. | 6
15 | Stycznik mocy 9A 3P 230V AC IZ IR LC1D09P7 |  | szt. | 12
16 | Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 25A 0,03A typ AC CFI6 25/2/003 235753 |  | szt. | 12
17 | Opaska kablowa 4,8 mm 250 mm 4,8x250 czarna UV ITA048250B /100 szt../ |  | szt. | 4
18 | Opaska kablowa czarna OPK 4,8-300-C/100szt./ |  | szt. | 4
19 | Wtyczka kątowa 16A 2P+Z Uni-Schuko 250V biała WT-16U |  | szt. | 15
20 | Gniazdo przenośne dwukrotne 16A 2P+Z 250V białe GN-270 |  | szt. | 15
21 | Wyłącznik nadprądowy 1P B 16A 6kA AC xPo!e Home HN-B16/1 194821 |  | szt. | 12
22 | Wyłącznik nadprądowy 1P B 10A 6kA AC xPole Home HN-B10/1 194819 |  | szt. | 12
23 | Wyłącznik nadprądowy 1P B 6A 6KA AC xPole Home HN-B6/1 194818 |  | szt. | 12
łącznie netto
podatek VAT
wartość brutto
| P.Kow - 1 | s. 205
lp | Nazwa | oferowany producent/ symbol | jm | ilość | cena netto | wartość netto
1 | przewód LgY 1x0,75mm2 czerwony |  | opak. | 5
2 | przewód LgY 1x0,75mm3 czarny |  | opak. | 5
3 | przewód LgY 1x1,5mm2 czarny |  | opak. | 4
4 | przewód LgY 1x2,5mm2 czarny |  | opak. | 4
5 | tulejka izolowana 0,75/8 szara |  | opak. | 80
6 | tulejka Izolowana 2x0,75/8 |  | opak. | 50
7 | tulejka izolowana 2,5/10 |  | opak. | 40
8 | przewód omy 3x1żo |  | szt. | 1
9 | Tulejka izolowana, przekrój maksymalny 1,5mm2, długość miedzianej tulejki 8mm, Blister 25 szt.,OR‑KK‑8100/1,5/8/B2 |  | szt. | 40
10 | zestaw gniazd n/t 1 f i 3f |  | szt. | 6
11 | Przekaźnik czasowy 230V AC PCM‑02 EXT10000075 |  | szt. | 8
12 | Kontrolka zielona |  | szt. | 8
13 | Kontrolka czerwona |  | szt. | 16
14 | Przycisk modułowy 1no-1nc |  | szt. | 8
15 | przekaźnik czasowy PCM-10 |  | szt. | 5
16 | kanał instalacyjny 15x10 |  | m. | 10
17 | listwa zaciskowa 12 torowa listwa-zaciskowa-12-torowa-16mm2-lz-160mm-0-00 GTV |  | szt. | 30
18 | Gniazdo 16A n/t IP40 |  | szt. | 12
19 | Szybkozłączka transparentna 3x0,5‑4mm2 transparentna CMK‑623 39.623 /25szt./ |  | opak. | 5
łącznie netto
podatek VAT
wartość brutto
| P.Kow - 2 | s. 313
lp | Nazwa | oferowany producent/ symbol | jm | ilość | cena netto | wartość netto
1 | miara zwijana 3m taśma metalowa schmith |  | szt. | 10
2 | ściągacz do izolacji z ostrzem 8-28mm |  | szt. | 10
3 | Stacja lutownicza z lampką LED, 45241 |  | szt. | 1
4 | Opaska kablowa wielorazowa 280x2,5 |  | kpl. | 3
5 | Rura karbowana fi20, 750N, 25m. |  | szt. | 1
łącznie netto
podatek VAT
wartość brutto
| P.Pog - 1 | s. 205
lp | Nazwa | oferowany producent/ symbol | jm | ilość | cena netto | wartość netto
1 | 7 Przewód miedziany H07Y-K LGY 1,5 mm2 niebieski |  | mb. | 100
2 | Przewód miedziany H07V-K LGY 1,5 mm2 czarny |  | mb. | 200
3 | Przewód miedziany H07Y-K LGY 1,5 mm2 brązowy |  | mb. | 100
4 | Przewód miedziany H07V-K LGY 1,5 mm2 żółtozielony |  | mb. | 100
5 | Końcówka tulejkowa izolowana NTI 1,5/10 (komplet 100 szt.) |  | kpl. | 20
łącznie netto
podatek VAT
wartość brutto
| P.Pog - 2 | s. 205
lp | Nazwa | oferowany producent/ symbol | jm | ilość | cena netto | wartość netto
1 | Klucz dynamometryczny-wkrętak 1/4" 2-8 Nm FORCE |  | szt. | 1
2 | EATON Przekaźnik bistabilny 16A,styk 2 NO |  | szt. | 6
3 | Czujnik obecności sufitowy PIR PX 46B 360 stopni 230V, 1000W |  | szt. | 6
4 | Termostat na grzanie i chłodzenie TBGZ41 (podwójny) |  | szt. | 6
łącznie netto
podatek VAT
wartość brutto
| S.Jan | s. 06D
lp | Nazwa | oferowany producent/ symbol | jm | ilość | cena netto | wartość netto
1 | Wyłącznik nadprądowy B10 |  | szt. | 10
2 | Przekaźnik czasowy modułowy PCU-510 DUGI |  | szt. | 5
3 | STP-541 sterownik czasowy, typ: praca pra ( |  | szt. | 5
4 | Przełącznik „gwiazda7„trójkąt" PCG-417 DU |  | szt. | 4
5 | Przekaźniki priorytetowe PR 612 |  | szt. | 5
6 | FALOWNIK FA1LS-015 |  | szt. | 2
7 | Licznik zużycia energii LE 03d |  | szt. | 4
8 | Licznik zużycia energii LE 01d |  | szt. | 5
9 | Automat zmierzchowy AZ112PLUS |  | szt. | 5
10 | PRZEKAŹNIK BISTABILNY BIS413 |  | szt. | 5
11 | SCIEMMNIACZ OŚWIETLENIA SCO 815 |  | szt. | 5
12 | Automat SCHODOWY AS220T |  | szt. | 6
13 | Przewód DY1,5 CZARNY |  | m | 200
14 | Przewód DY1,5 CZERWONY |  | m | 100
15 | Przewód DY1.5 NIEBIESKI |  | m | 100
16 | Przewód DY1,5 ŻÓŁTOZIELONY |  | m | 50
17 | KOMPLET KLUCZY płasko Oczkowych 8-24 (YT-0362) |  | kpl. | 2
łącznie netto
podatek VAT
wartość brutto
| J.Koz -1 | s. 05D
lp | Nazwa | oferowany producent/ symbol | jm | ilość | cena netto | wartość netto
1 | Suwmiarka elektroniczno-cyfrowa 150mm |  | szt. | 4
2 | Komplet kluczy "torx" |  | kpl. | 2
3 | Komplet kluczy nasadowych 5-24 YT-38791 |  | szt. | 2
4 | Stycznik Schnider 230V Lc1d09 P7 |  | szt. | 10
5 | Wyłącznik nadprądowy 3F B16 |  | szt. | 5
6 | żarówka TRADYCYJNA E27 230V 40W |  | szt. | 10
7 | Licznik zużycia energii LE 03d |  | szt. | 5
8 | Licznik zużycia energii LE 01d |  | szt. | 5
9 | Automat zmierzchowy AZ112PLUS |  | szt. | 5
10 | PRZEKAŹNIK BISTABiLNY BIS 413 |  | szt. | 5
11 | Taśma elektro izolacyjna różnokolorowa 19x20rnm |  | kpl. | 2
12 | Automat SCHODOWY AS220T |  | szt. | 5
13 | Przewód LY1,5 CZARNY |  | rn | 200
14 | Przewód LY1,5 CZERWONY |  | rn | 100
15 | Przewód LY1.5 NIEBIESKI |  | rn | 100
16 | Przewód LY1,5 ŻÓŁTOZIELONY |  | rn | 100
17 | KOMPLET KLUCZY płasko Oczkowych 8-24 (YT-0362) |  | kpl. | 2
18 | Miernik cegowy UNI-T UT204+ |  | szt. | 1
19 | Automatyczny ściągacz izolacji czołowy NEO |  | szt. | 6
20 | złączka uniwersalna "Wago" 3x 0,08-2,5mmA2 Cu 222-413 |  | opak. | 4
21 | Oprawa kanałowa biała OVAL 60W E27 |  | szt. | 10
łącznie netto
podatek VAT
wartość brutto
| J.Koz -2 | s. 05D
lp | Nazwa | oferowany producent/ symbol | jm | ilość | cena netto | wartość netto
1 | Listwa elektroinstalacyjna 25x25 |  | szt. 2m | 20
2 | Wyłącznik różnicowoprądowy Schneider IDK 4P 25A 0,03A typ AC K60 A5Z05425 |  | szt. | 6
3 | Ściągacz do łożysk YATO YT-2521 |  | szt. | 1
4 | Szybkozłączka WAGO uniwersalna 5x0,08-4mm2 z dźwigniami zwalniają. |  | szt. | 100
5 | Watomierz z wyświetlaczem LCD 1 fazowy |  | szt. | 2
6 | Zestaw rurek termokurczliwych PRC3 |  | kpl. | 2
7 | Zestaw próbników napięcia 2 częściowy |  | kpl. | 6
8 | Szybkozłączka WAGO uniwersalna 2x0,08-4mm2 z dźwigniami zwalniała. |  | szt. | 100
łącznie netto
podatek VAT
wartość brutto
| P.Kuł | s. 202
lp | Nazwa | oferowany producent/ symbol | jm | ilość | cena netto | wartość netto
1 | Falownik 2,2kW Uwe=3x400V, Uwy=3x400V/5A FA-3HX022 |  | szt. | 2
2 | Falownik 1-fazowy 230V 0,4kW 2,4A M100 LSLV0004M100-1EOFNA |  | szt. | 2
3 | Stycznik mocy 3P 18A AC3 230VAC 50Hz IR + IZ LC1D18P5 |  | szt. | 18
4 | Mikroprocesorowy przekaźnik silnikowy 0-20A EPS-D-20A |  | szt. | 6
5 | Cyfrowy amperomierz-woltomierz DigiTOP AVM-1 |  | szt. | 6
6 | Przycisk modułowy 16A IZ IR Z-PU/SO 276293 |  | szt. | 4
7 | Rezystor drutowy z radiatorem przykręcany 25W 2,2 Ohm 3-1625971-3 |  | szt. | 12
8 | Tygiel lutowniczy 150W 450C ZB38D |  | szt. | 1
9 | Podstawka do RP-15 |  | szt. | 12
10 | Tulejka przewodowa 2x 1mm2 216-542 |  | szt. | 200
11 | Końcówka tulejkowa izolowana 0,5-0,75-1,0-1,5-2,5-4,0/400 szt. |  | op. | 10
12 | Silnik elektryczny 1-fazowy l,lkW 23OV 2810rpm KraftiDele |  | szt. | 4
13 | Końcówka tulejkowa izolowana szara 0,75 mm 100 szt. |  | op. | 22
14 | Końcówka tulejkowa izolowana HI 2X0,75/8 100 szt../ |  | op. | 10
15 | Listwa przyłączeniowa 8-otworów niebieska IP2xN-8 004842 |  | szt. | 12
16 | Przewód instalacyjny H05V-K (LgY) 0,5 biały /100m/ |  | szt. | 5
17 | Przewód instalacyjny H05V-K (LgY) 0,75 czerwony /100m/ |  | szt. | 5
18 | Przewód instalacyjny H07V-K (LgY) 1 czarny /100m/ |  | szt. | 5
19 | Cyna lutownicza bezołowiowa 1mm 250g 40845 |  | szt. | 3
łącznie netto
podatek VAT
wartość brutto
| Ł.Mich | s. 205
lp | Nazwa | oferowany producent/ symbol | jm | ilość | cena netto | wartość netto
1 | Przewód instalacyjny H07V-K (LgY) 1,5 czarny/100m/ |  | szt. | 1
2 | Przewód instalacyjny H07V-K (LgY) 1,5 niebieski /100m/ |  | szt. | 1
3 | Przewód instalacyjny H07V-U (DY) 1,5 niebieski /100m/ |  | szt. | 1
4 | Przewód instalacyjny H07V-K (LgY) 2,5 czarny/100m/ |  | szt. | 1
5 | Przewód instalacyjny H07V-U (DY) 1,5 brązowy /100m/ |  | szt. | 1
6 | Przewód instalacyjny H07V-U (DY) 1,5 czarny /100m/ |  | szt. | 1
7 | AKCENT Gniazdo podwójne z/u białe GP-2AZ/00 |  | szt. | 10
8 | Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 25A 0.03A typ AC CDC225J |  | szt. | 6
9 | Rozłącznik modułowy 25A 1P HIS-25/1 167346 |  | szt. | 6
10 | Rozdzielnica modułowa 3x12 natynkowa IP40 Nedbox (drzwi pełne) 601238 |  | szt. | 6
11 | AKCENT Gniazdo pojedyncze z/u białe GP-1AZ/00 |  | szt. | 10
12 | Końcówki tulejkowe izolowane 2,5/10 mm opakowanie 100 szt. |  | szt. | 5
13 | Końcówki tulejkowe izolowane 1,5/10 mm opakowanie 100 szt. |  | szt. | 15
14 | Listwa elektroinstalacyjna 25x15x2 000 mm |  | szt. | 20
15 | Końcówka tulejkowa podwójna izolowana /czarna/ TV 1,5-10 /1 100 szt../ |  | szt. | 5
16 | Listwa zaciskowa gwintowa 12-torowa 4mm2 pomarańczowa LTF 12-4.0 21310108 |  | szt. | 10
17 | Listwa zaciskowa na szynę 7-torowa zielona TH351P20 E.4172 |  | szt. | 6
18 | Listwa zaciskowa na szynę 7-torowa niebieska TH35 IP20 E.4170 |  | szt. | 6
19 | Lampa żarowo-rtęciowa E27 160W 3600K MixF160 MIX-2026 |  | szt. | 6
20 | Wskaźnik napięcia LED 3-fazowy 230V PH-12 |  | szt. | 6
21 | Hermes Łącznik krzyżowy biały IP44 ŁNT-7 0338-02 |  | szt. | 10
22 | Nożyk do zdejmowania izolacji 8-28mm No. 27 10272 |  | szt. | 6
23 | Hermes Przycisk dzwonek mechanizm z pełną obudowa biały IP44 przycisk 1xŁNT- |  | szt. | 6
24 | Wyłącznik nadprądowy 1P B 6A 6kA AC xPole Home HN-B6/1 194818 |  | szt. | 6
25 | Szybkozłączka uniwersalna 3x0,14-4mm2 /1 100 szt./68519 |  | szt. | 1
26 | Szybkozłączka przelotowa 2x0,2-4mm2 Inline 221-2411 /60szt./ |  | szt. | 2
27 | Przekaźnik bistabilny 1P 230VAC 16A RPB-1P-A230 |  | szt. | 6
28 | Świetlówka G13 36W 840 4000K L36W/840 4050300517872 |  | szt. | 12
29 | MOSAIC Klucz do gniazd z blokadą 050299 |  | szt. | 12
30 | Gniazdo przenośne 32A 4P 400V czerwone TWIST GPP TYP B 32/4 IP44 921886 |  | szt. | 2
31 | Programator sterownik wyłącznik timer czasowy cyfrowy programator |  | szt. | 1
32 | HERMES Łącznik schodowy hermetyczny pojedynczy natynkowy IP44 biały ŁNT-1 |  | szt. | 10
łącznie netto
podatek VAT
wartość brutto
| B.Off | s. 312
lp | Nazwa | oferowany producent/ symbol | jm | ilość | cena netto | wartość netto
1 | Przewód instalacyjny H07V-U (DY) 1 |  | opak. | 1
2 | przewod-instalacyiny-h05v-k-lqy-0-75-niebieski-100m-1 |  | opak. | 1
3 | przewod-instalacyiny-h05v-k-lgv-0-75-czarny-100m-1 |  | opak. | 1
4 | końcówka tulejkowa niebieska 1x10 |  | opak. | 5
5 | końcówka tulejkowa czarna 1x10 |  | opak. | 5
6 | końcówka tulejkowa czerwona 1x10 |  | opak. | 5
7 | końcówka tulejkowa 1x0,8 |  | opak. | 5
8 | końcówka tulejkowa żółto-zielona 1x10 |  | opak. | 2
9 | Zaciski niebieskie 4 mm2 |  | szt. | 5
10 | Zaciski siwe 4 mm2 |  | szt. | 5
11 | Zaciski zielone 4 mm2 |  | szt. | 5
12 | Przycisk modułowy 20A IZ, mono/bistabilny 5TE4820 |  | szt. | 20
13 | Czujnik kontroli i zaniku faz |  | szt. | 4
14 | przycisk-modulowy-230v-1 no-1 nc-16a-evopb2/p/0001 -00016-96217 |  | szt. | 20
15 | przycisk-modulowy-230v-1 no-1 nc-16a-evopb2/p/0001 -00016-96217 |  | szt. | 20
16 | Przekaźnik PCU510 |  | szt. | 5
17 | stycznik LCI D09P5 230VAC |  | szt. | 10
18 | Nadstawka stycznika LADN22 2Z-2R |  | szt. | 10
łącznie netto
podatek VAT
wartość brutto
| T.Kow | s. 306a
lp | Nazwa | oferowany producent/ symbol | jm | ilość | cena netto | wartość netto
1 | Przewód instalacyjny H07V-U (DY) 1 czerwony/’ |  | opak. | 1
2 | Przewód instalacyjny H07V-U (DY) 1 czarny /100 |  | opak. | 1
3 | Przewód instalacyjny 07V-U /DY) 1 niebieski /100m/ |  | opak. | 1
4 | przewod-instalacyjny-bltone-h07v-k-1x1-5-450750v-czarny-ig2000-03-klasa-eca-1OOm |  | opak. | 2
5 | przewod-instałacyjny-hO7v-k-lgy-2- 5- czarny-100 m |  | opak. | 2
6 | przewod-insta1acvinv-h07v-k-lav-2-5-niebieski-100m |  | opak. | 2
7 | przewod-instalacvIny-hO7v-k-lqy-2-5-żółto-zlekcnv-1OOm |  | opak. | 1
8 | przewod-mieszkaniowy-h03vv-f-o my-3x 1 -zo-czarny-25m-1 |  | szt. | 1
9 | końcówka tulejkowa czarna 1x2,5 |  | opak. | 5
10 | końcówka tulejkowa niebieska 1x2,5 |  | opak. | 5
11 | końcówka tulejkowa podwójna 2x0,75 |  | opak. | 5
12 | końcówka tulejkowa podwójna 2x1 |  | opak. | 5
13 | Kaseta sterownicza, IP69K, Eaton Eaton Moeller, 153mm x80mm x 56mm |  | szt. | 2
14 | Zaciski niebieskie 4 mm2 |  | szt. | 10
15 | Zaciski siwe 4 mm2 |  | szt. | 30
16 | Zaciski zielone 4 mm2 |  | szt. | 10
17 | Przycisk podwójny w obudowie - komplet Eaton 216529 -M22-I2-M1 |  | szt. | 10
18 | Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40A 0.03A (vp AC ID K A9Z05440 |  | szt. | 5
19 | Przekaźnik impulsowy włącz-wyłacz 16A 230V. AC1PBIS-411 |  | szt. | 10
20 | Ogranicznik poboru mocy 16A OM-631 |  | szt. | 10
21 | Przycisk modułowy 20A1Z, 1R, mono/bistabiiny 5TE4820 |  | szt. | 10
22 | Wyłącznik RCD 2P 25A |  | szt. | 5
23 | przyclsk-modulowy-230v-1 no-1 nc-16a-evopb2/p/0001 -00016-96217 |  | szt. | 10
24 | Dzwonek modułowy na szynę TH-35 KDQB-230V 23261 |  | szt. | 10
25 | Przekaźnik PCU510 |  | szt. | 5
26 | Przekaźnik PCG417 |  | szt. | 5
27 | szybkozłączka -3xu-tj-4mmz-transparentna-cmk-623-39-623-25szt |  | opak. | 1
28 | Przycisk modułowy 16A1Z Z-PU/S 276291 Eaton |  | szt. | 10
29 | listwa-zaciskowa-12-torowa-16mm2-Iz-160mm-0-00 |  | szt. | 8
30 | Przekaźnik PCU511 |  | szt. | 5
łącznie netto
podatek VAT
wartość brutto