## zbiorówka
Zestawienie zbiorcze
L.p | Nazwa | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Liczba szt. | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT [wpisz cyfrą] | wartość podatku VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | Model komórki roślinnej | Model komórki roślinnej wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, umieszczony na podstawie. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Model komórki zwierzęcej | Model komórki zwierzęcej wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, umieszczony na podstawie. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Pantofelek - model | Model pantofelka, wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, umieszczony na podstawie. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Mikroskop cyfrowy z kamerą | Minimalne parametry mikroskopu: 1. sensor typu CMOS o rozdzielczości 5 MP, 2. statyw z regulowaną wysokością uchwytu oraz z pokrętłem regulacji ostrości makro, 3. obiektyw przesuwający się względem matrycy CMOS, z filtrem IR, jakościowe szkło optyczne, 4. ogniskowa: 15,8 mm / FOV 13 stopni, 5. zakres regulacji ostrości: 0 mm - 150 mm, 6. zakres dostępnych powiększeń: 10x - 300x, 7. format zapisu obrazów statycznych: JPG, BMP, PNG, TIF, 8. format zapisu video: AVI, 9. interfejs: USB 2.0, kabel USB połączony z obudową mikroskopu, 10. zasilanie: poprzez port USB Okres gwarancji: 5 lat | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Mikroskop uczniowski | Minimalne parametry mikroskopu: 1. Głowica monokularowa, obrotowa 360°, nachylana pod kątem 45°, 2. Powiększenie x 40–800 3. Średnica tubusu okularu 23,2 mm 4. Okulary WF10x 5. Soczewki obiektywowe 4х, 10х, 40хs 6. Kondensor 0,65 7. Obrotowa diafragma (6 apertury) 8. Regulacja jasności 9. Zasilanie 220V 50Hz lub 2 baterie AA 10. Typ źródła oświetlenia LED 3-3,2 V (oświetlenie górne i dolne) Okres gwarancji: 5 lat | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Narzędzia preparacyjne | Zestaw narzędzi preparacyjnych, w którego skład wchodzą m. in. wchodzą: nożyczki (dwa rodzaje), pęseta prosta i zakrzywiona, skalpel z rękojeścią (dwa rodzaje), igła preparacyjna prosta i zakrzywiona, lupa śr. min. 50 mm, kolec. | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Wirusy - modele typowych wirusów | Zestaw czterech typowych wirusów. Powiększenie ok. 1 mln razy. Zrobione z wysokiej jakości PCV, każdy na podstawce | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Model łodygi rośliny dwuliściennej | Model ukazujący przekrój poprzeczny oraz podłużny łodygi rośliny dwuliściennej. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Model łodygi rośliny jednoliściennej | Model ukazujący przekrój poprzeczny oraz podłużny łodygi rośliny jednoliściennej. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Model korzenia | Model końcówki korzenia wraz z fragmentem przekroju podłużnego na podstawie. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Model liścia | Model przedstawiający strukturę liścia, ukazujący przekrój poprzeczny i podłużny. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | Preparaty roślinne | Wysokiej jakości preparaty biologiczne z opisami w języku polskim. Preparaty roślinne (min. 30 szt.) zawierają przykłady podstawowych tkanek roślinnych. Całość zapakowana w pudełko z trwałego tworzywa. Zestaw preparatów powinien być zgodny z podstawą programową dla szkoły ponadpodstawowej oraz umożliwiać wykorzystanie go podczas zajęć rozwijających zainteresowania. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | Preparaty zoologiczne | Wysokiej jakości preparaty biologiczne z opisami w języku polskim. Zestaw min. 30 preparatów zawierający przykłady organizmów jednokomórkowych oraz tkanek zwierzęcych. Całość zapakowana w pudełko z trwałego tworzywa. Zestaw preparatów powinien być zgodny z podstawą programową dla szkoły ponadpodstawowej. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | Preparaty tkankowe | Wysokiej jakości preparaty biologiczne z opisami w języku polskim. Zestaw preparatów tkankowych (min. 30 szt.) zawierający przykłady tkanek zwierzęcych i ludzkich. Całość zapakowana w pudełko z trwałego tworzywa. Zestaw preparatów powinien być zgodny z podstawą programową dla szkoły ponadpodstawowej. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | Bakterie - zestaw 23 preparatów | Wysokiej jakości preparaty biologiczne z opisami w języku polskim. Zestaw preparatów (min. 23 szt.) zawierający przykłady bakterii. Całość zapakowana w pudełko z trwałego tworzywa. Zestaw preparatów powinien być zgodny z podstawą programową dla szkoły ponadpodstawowej. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | Lupa średnica 10 cm | Lupa w oprawie z tworzywa sztucznego. Średnica min. 10cm. | 210 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | Pojemnik do obserwacji owadów- podwójna lupa | Pojemnik do obserwacji owadów ze szkłem powiększającym w pokrywce i podziałką na dnie dla przedstawienia wielkości stworzenia. Powiększenie: 2x 3,5x . Średnica min. 7.5cm | 105 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | Szkielet zwierząt 5 szt. | Zestaw powinien zawierać po 1 egz. szkieletu z każdego gatunku zwierząt: ryba, płaz, gad, ptak, ssak. Naturalne szkielety zwierząt umieszczone na podstawie, osłona wykonana z pleksi dla ochrony modelu przed uszkodzeniem. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | Walizka ekobadacza | Zestaw dydaktyczny umożliwiający przeprowadzenie min. 480 testów kolorystycznych określających m. in. zawartość azotynów, azotanów, fosforanów, amoniaku, jonów żelaza, twardości i ph badanej wody oraz zmierzenie kwasowości gleby. | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | Szkielet człowieka na statywie | Model anatomiczny. Szkielet człowieka naturalnych rozmiarów na statywie. Wysokość modelu min. 170 cm. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | Model czaszki człowieka | Model czaszki człowieka wykonany z tworzywa sztucznego. Naturalnych rozmiarów model czaszki dorosłego człowieka. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | Serce - model naturalnych rozmiarów 2 - częściowy | Model serca naturalnych rozmiarów, 2-częściowy, wykonany z tworzywa sztucznego umieszczony na podstawie. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | Model procesu oddychania | Model przyrządu do demonstracji procesu oddychania . Model wyjaśnia pracę płuc - proces wdechu i wydechu. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | Model wątroby oraz trzustki z dwunastnicą | Wykonany z tworzywa sztucznego model wątroby oraz trzustki. Model musi składać się z trzech części, które z łatwością można rozłączyć w celu osobnej prezentacji: wątroba wraz z zaznaczonym woreczkiem żółciowym, żyła wraz z tętnicą wątrobową oraz trzustka z dwunastnicą i fragmentem układu wrotnego. Poszczególne struktury anatomiczne oznaczone kolorami. Zachowane naturalne proporcje. Model na podstawie. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | Mózg - model mózgu człowieka z arteriami - 8 części | Model mózgu wykonany z tworzywa sztucznego. Model z zaznaczonymi naczyniami krwionośnymi. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | Model serca ludzkiego pompowany | Łatwy w użyciu model wykorzystujący pompkę do demonstracji podstaw przepływu krwi przez serce oraz płuca. Model pokazujący w jaki sposób płuca oraz serce współpracują ze sobą. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | Model oka 6x | Model anatomiczny oka ludzkiego, sześciokrotnie powiększony umieszczony na podstawie. Wyjmowane części modelu to: rogówka, tęczówka i soczewka, ciało szkliste. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | Model ucha | Model ucha człowieka czterokrotnie powiększony, 4 częściowy, na podstawie. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
29 | Model blokowy skóry - skóra 70x | Model skóry w przekroju, który przedstawia w najdrobniejszych szczegółach mikroskopową strukturę ludzkiej skóry. Blokowy model wycinka skóry ludzkiej powiększonej 70 razy, przedstawiający przekrój skóry człowieka w formie trójwymiarowej bryły. Rozdzielone poszczególne warstwy skóry, ważniejsze struktury takie jak: włosy, gruczoły łojowe i potowe, receptory, nerwy oraz naczynia krwionośne ukazane są szczegółowo. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 | Plansze interaktywne z biologii-program multimedialny | Plansze interaktywne do biologii obejmujące m. in.: • zdjęcia i ilustracje, w tym galerie zdjęć z nagraniami np. głosów ptaków • filmy dotyczące zachowań zwierząt czy funkcjonowania organizmu człowieka. Program przeznaczony do pracy z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
31 | Plansze dydaktyczne - 10 szt. | Plansze dydaktyczne o wymiarach min. 70 x 100 cm - Budowa i replikacja DNA - Bakterie i wirusy - Gruczoły i hormony - Układ moczowy - Układ nerwowy - Transport tlenu - Układ oddechowy - Układ mięśniowy - Układ pokarmowy - Układ krwionośny W związku z faktem, iż odbiorcą zamówienia będą między innymi osoby niepełnosprawne, zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, by do pozycji „Plansze dydaktyczne - 10 szt.” Wykonawca dostarczył folie powiększające do czytania (jedna folia powiększająca na każdą pracownię) w celu umożliwienia korzystania z nich również przez osoby niedowidzące. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## LO I
ARKUSZ KALKULACYJNY ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Liceum Ogólnokształcące nr I im. Danuty Siedzikówny "Inki", ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 9, 50-326 Wrocław
|  |  | Liczba szt. | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT [wpisz cyfrą] | wartość podatku VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | Model komórki roślinnej | Model komórki roślinnej wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, umieszczony na podstawie. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Model komórki zwierzęcej | Model komórki zwierzęcej wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, umieszczony na podstawie. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Pantofelek - model | Model pantofelka, wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, umieszczony na podstawie. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Mikroskop cyfrowy z kamerą | Minimalne parametry mikroskopu: 1. sensor typu CMOS o rozdzielczości 5 MP, 2. statyw z regulowaną wysokością uchwytu oraz z pokrętłem regulacji ostrości makro, 3. obiektyw przesuwający się względem matrycy CMOS, z filtrem IR, jakościowe szkło optyczne, 4. ogniskowa: 15,8 mm / FOV 13 stopni, 5. zakres regulacji ostrości: 0 mm - 150 mm, 6. zakres dostępnych powiększeń: 10x - 300x, 7. format zapisu obrazów statycznych: JPG, BMP, PNG, TIF, 8. format zapisu video: AVI, 9. interfejs: USB 2.0, kabel USB połączony z obudową mikroskopu, 10. zasilanie: poprzez port USB Okres gwarancji: 5 lat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Mikroskop uczniowski | Minimalne parametry mikroskopu: 1. Głowica monokularowa, obrotowa 360°, nachylana pod kątem 45°, 2. Powiększenie x 40–800 3. Średnica tubusu okularu 23,2 mm 4. Okulary WF10x 5. Soczewki obiektywowe 4х, 10х, 40хs 6. Kondensor 0,65 7. Obrotowa diafragma (6 apertury) 8. Regulacja jasności 9. Zasilanie 220V 50Hz lub 2 baterie AA 10. Typ źródła oświetlenia LED 3-3,2 V (oświetlenie górne i dolne) Okres gwarancji: 5 lat | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Narzędzia preparacyjne | Zestaw narzędzi preparacyjnych, w którego skład wchodzą m. in. wchodzą: nożyczki (dwa rodzaje), pęseta prosta i zakrzywiona, skalpel z rękojeścią (dwa rodzaje), igła preparacyjna prosta i zakrzywiona, lupa śr. min. 50 mm, kolec. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Wirusy - modele typowych wirusów | Zestaw czterech typowych wirusów. Powiększenie ok. 1 mln razy. Zrobione z wysokiej jakości PCV, każdy na podstawce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Model łodygi rośliny dwuliściennej | Model ukazujący przekrój poprzeczny oraz podłużny łodygi rośliny dwuliściennej. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Model łodygi rośliny jednoliściennej | Model ukazujący przekrój poprzeczny oraz podłużny łodygi rośliny jednoliściennej. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Model korzenia | Model końcówki korzenia wraz z fragmentem przekroju podłużnego na podstawie. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Model liścia | Model przedstawiający strukturę liścia, ukazujący przekrój poprzeczny i podłużny. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Preparaty roślinne | Wysokiej jakości preparaty biologiczne z opisami w języku polskim. Preparaty roślinne (min. 30 szt.) zawierają przykłady podstawowych tkanek roślinnych. Całość zapakowana w pudełko z trwałego tworzywa. Zestaw preparatów powinien być zgodny z podstawą programową dla szkoły ponadpodstawowej oraz umożliwiać wykorzystanie go podczas zajęć rozwijających zainteresowania. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Preparaty zoologiczne | Wysokiej jakości preparaty biologiczne z opisami w języku polskim. Zestaw min. 30 preparatów zawierający przykłady organizmów jednokomórkowych oraz tkanek zwierzęcych. Całość zapakowana w pudełko z trwałego tworzywa. Zestaw preparatów powinien być zgodny z podstawą programową dla szkoły ponadpodstawowej. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Preparaty tkankowe | Wysokiej jakości preparaty biologiczne z opisami w języku polskim. Zestaw preparatów tkankowych (min. 30 szt.) zawierający przykłady tkanek zwierzęcych i ludzkich. Całość zapakowana w pudełko z trwałego tworzywa. Zestaw preparatów powinien być zgodny z podstawą programową dla szkoły ponadpodstawowej. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Bakterie - zestaw 23 preparatów | Wysokiej jakości preparaty biologiczne z opisami w języku polskim. Zestaw preparatów (min. 23 szt.) zawierający przykłady bakterii. Całość zapakowana w pudełko z trwałego tworzywa. Zestaw preparatów powinien być zgodny z podstawą programową dla szkoły ponadpodstawowej. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Lupa średnica 10 cm | Lupa w oprawie z tworzywa sztucznego. Średnica min. 10cm. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Pojemnik do obserwacji owadów- podwójna lupa | Pojemnik do obserwacji owadów ze szkłem powiększającym w pokrywce i podziałką na dnie dla przedstawienia wielkości stworzenia. Powiększenie: 2x 3,5x . Średnica min. 7.5cm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Szkielet zwierząt 5 szt. | Zestaw powinien zawierać po 1 egz. szkieletu z każdego gatunku zwierząt: ryba, płaz, gad, ptak, ssak. Naturalne szkielety zwierząt umieszczone na podstawie, osłona wykonana z pleksi dla ochrony modelu przed uszkodzeniem. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Walizka ekobadacza | Zestaw dydaktyczny umożliwiający przeprowadzenie min. 480 testów kolorystycznych określających m. in. zawartość azotynów, azotanów, fosforanów, amoniaku, jonów żelaza, twardości i ph badanej wody oraz zmierzenie kwasowości gleby. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Szkielet człowieka na statywie | Model anatomiczny. Szkielet człowieka naturalnych rozmiarów na statywie. Wysokość modelu min. 170 cm. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Model czaszki człowieka | Model czaszki człowieka wykonany z tworzywa sztucznego. Naturalnych rozmiarów model czaszki dorosłego człowieka. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Serce - model naturalnych rozmiarów 2 - częściowy | Model serca naturalnych rozmiarów, 2-częściowy, wykonany z tworzywa sztucznego umieszczony na podstawie. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Model procesu oddychania | Model przyrządu do demonstracji procesu oddychania . Model wyjaśnia pracę płuc - proces wdechu i wydechu. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Model wątroby oraz trzustki z dwunastnicą | Wykonany z tworzywa sztucznego model wątroby oraz trzustki. Model musi składać się z trzech części, które z łatwością można rozłączyć w celu osobnej prezentacji: wątroba wraz z zaznaczonym woreczkiem żółciowym, żyła wraz z tętnicą wątrobową oraz trzustka z dwunastnicą i fragmentem układu wrotnego. Poszczególne struktury anatomiczne oznaczone kolorami. Zachowane naturalne proporcje. Model na podstawie. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Mózg - model mózgu człowieka z arteriami - 8 części | Model mózgu wykonany z tworzywa sztucznego. Model z zaznaczonymi naczyniami krwionośnymi. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Model serca ludzkiego pompowany | Łatwy w użyciu model wykorzystujący pompkę do demonstracji podstaw przepływu krwi przez serce oraz płuca. Model pokazujący w jaki sposób płuca oraz serce współpracują ze sobą. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Model oka 6x | Model anatomiczny oka ludzkiego, sześciokrotnie powiększony umieszczony na podstawie. Wyjmowane części modelu to: rogówka, tęczówka i soczewka, ciało szkliste. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Model ucha | Model ucha człowieka czterokrotnie powiększony, 4 częściowy, na podstawie. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Model blokowy skóry - skóra 70x | Model skóry w przekroju, który przedstawia w najdrobniejszych szczegółach mikroskopową strukturę ludzkiej skóry. Blokowy model wycinka skóry ludzkiej powiększonej 70 razy, przedstawiający przekrój skóry człowieka w formie trójwymiarowej bryły. Rozdzielone poszczególne warstwy skóry, ważniejsze struktury takie jak: włosy, gruczoły łojowe i potowe, receptory, nerwy oraz naczynia krwionośne ukazane są szczegółowo. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Plansze interaktywne z biologii-program multimedialny | Plansze interaktywne do biologii obejmujące m. in.: • zdjęcia i ilustracje, w tym galerie zdjęć z nagraniami np. głosów ptaków • filmy dotyczące zachowań zwierząt czy funkcjonowania organizmu człowieka. Program przeznaczony do pracy z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Plansze dydaktyczne - 10 szt. | Plansze dydaktyczne o wymiarach min. 70 x 100 cm - Budowa i replikacja DNA - Bakterie i wirusy - Gruczoły i hormony - Układ moczowy - Układ nerwowy - Transport tlenu - Układ oddechowy - Układ mięśniowy - Układ pokarmowy - Układ krwionośny W związku z faktem, iż odbiorcą zamówienia będą między innymi osoby niepełnosprawne, zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, by do pozycji „Plansze dydaktyczne - 10 szt.” Wykonawca dostarczył folie powiększające do czytania (jedna folia powiększająca na każdą pracownię) w celu umożliwienia korzystania z nich również przez osoby niedowidzące. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## LO IV
ARKUSZ KALKULACYJNY ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Liceum Ogólnokształcące nr IV im. Stefana Żeromskiego, ul. Stacha Świstackiego 12-14, 50-430 Wrocław
|  |  | Liczba szt. | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT [wpisz cyfrą] | wartość podatku VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | Model komórki roślinnej | Model komórki roślinnej wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, umieszczony na podstawie. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Model komórki zwierzęcej | Model komórki zwierzęcej wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, umieszczony na podstawie. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Pantofelek - model | Model pantofelka, wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, umieszczony na podstawie. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Mikroskop cyfrowy z kamerą | Minimalne parametry mikroskopu: 1. sensor typu CMOS o rozdzielczości 5 MP, 2. statyw z regulowaną wysokością uchwytu oraz z pokrętłem regulacji ostrości makro, 3. obiektyw przesuwający się względem matrycy CMOS, z filtrem IR, jakościowe szkło optyczne, 4. ogniskowa: 15,8 mm / FOV 13 stopni, 5. zakres regulacji ostrości: 0 mm - 150 mm, 6. zakres dostępnych powiększeń: 10x - 300x, 7. format zapisu obrazów statycznych: JPG, BMP, PNG, TIF, 8. format zapisu video: AVI, 9. interfejs: USB 2.0, kabel USB połączony z obudową mikroskopu, 10. zasilanie: poprzez port USB Okres gwarancji: 5 lat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Mikroskop uczniowski | Minimalne parametry mikroskopu: 1. Głowica monokularowa, obrotowa 360°, nachylana pod kątem 45°, 2. Powiększenie x 40–800 3. Średnica tubusu okularu 23,2 mm 4. Okulary WF10x 5. Soczewki obiektywowe 4х, 10х, 40хs 6. Kondensor 0,65 7. Obrotowa diafragma (6 apertury) 8. Regulacja jasności 9. Zasilanie 220V 50Hz lub 2 baterie AA 10. Typ źródła oświetlenia LED 3-3,2 V (oświetlenie górne i dolne) Okres gwarancji: 5 lat | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Narzędzia preparacyjne | Zestaw narzędzi preparacyjnych, w którego skład wchodzą m. in. wchodzą: nożyczki (dwa rodzaje), pęseta prosta i zakrzywiona, skalpel z rękojeścią (dwa rodzaje), igła preparacyjna prosta i zakrzywiona, lupa śr. min. 50 mm, kolec. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Wirusy - modele typowych wirusów | Zestaw czterech typowych wirusów. Powiększenie ok. 1 mln razy. Zrobione z wysokiej jakości PCV, każdy na podstawce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Model łodygi rośliny dwuliściennej | Model ukazujący przekrój poprzeczny oraz podłużny łodygi rośliny dwuliściennej. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Model łodygi rośliny jednoliściennej | Model ukazujący przekrój poprzeczny oraz podłużny łodygi rośliny jednoliściennej. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Model korzenia | Model końcówki korzenia wraz z fragmentem przekroju podłużnego na podstawie. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Model liścia | Model przedstawiający strukturę liścia, ukazujący przekrój poprzeczny i podłużny. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Preparaty roślinne | Wysokiej jakości preparaty biologiczne z opisami w języku polskim. Preparaty roślinne (min. 30 szt.) zawierają przykłady podstawowych tkanek roślinnych. Całość zapakowana w pudełko z trwałego tworzywa. Zestaw preparatów powinien być zgodny z podstawą programową dla szkoły ponadpodstawowej oraz umożliwiać wykorzystanie go podczas zajęć rozwijających zainteresowania. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Preparaty zoologiczne | Wysokiej jakości preparaty biologiczne z opisami w języku polskim. Zestaw min. 30 preparatów zawierający przykłady organizmów jednokomórkowych oraz tkanek zwierzęcych. Całość zapakowana w pudełko z trwałego tworzywa. Zestaw preparatów powinien być zgodny z podstawą programową dla szkoły ponadpodstawowej. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Preparaty tkankowe | Wysokiej jakości preparaty biologiczne z opisami w języku polskim. Zestaw preparatów tkankowych (min. 30 szt.) zawierający przykłady tkanek zwierzęcych i ludzkich. Całość zapakowana w pudełko z trwałego tworzywa. Zestaw preparatów powinien być zgodny z podstawą programową dla szkoły ponadpodstawowej. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Bakterie - zestaw 23 preparatów | Wysokiej jakości preparaty biologiczne z opisami w języku polskim. Zestaw preparatów (min. 23 szt.) zawierający przykłady bakterii. Całość zapakowana w pudełko z trwałego tworzywa. Zestaw preparatów powinien być zgodny z podstawą programową dla szkoły ponadpodstawowej. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Lupa średnica 10 cm | Lupa w oprawie z tworzywa sztucznego. Średnica min. 10cm. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Pojemnik do obserwacji owadów- podwójna lupa | Pojemnik do obserwacji owadów ze szkłem powiększającym w pokrywce i podziałką na dnie dla przedstawienia wielkości stworzenia. Powiększenie: 2x 3,5x . Średnica min. 7.5cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Szkielet zwierząt 5 szt. | Zestaw powinien zawierać po 1 egz. szkieletu z każdego gatunku zwierząt: ryba, płaz, gad, ptak, ssak. Naturalne szkielety zwierząt umieszczone na podstawie, osłona wykonana z pleksi dla ochrony modelu przed uszkodzeniem. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Walizka ekobadacza | Zestaw dydaktyczny umożliwiający przeprowadzenie min. 480 testów kolorystycznych określających m. in. zawartość azotynów, azotanów, fosforanów, amoniaku, jonów żelaza, twardości i ph badanej wody oraz zmierzenie kwasowości gleby. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Szkielet człowieka na statywie | Model anatomiczny. Szkielet człowieka naturalnych rozmiarów na statywie. Wysokość modelu min. 170 cm. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Model czaszki człowieka | Model czaszki człowieka wykonany z tworzywa sztucznego. Naturalnych rozmiarów model czaszki dorosłego człowieka. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Serce - model naturalnych rozmiarów 2 - częściowy | Model serca naturalnych rozmiarów, 2-częściowy, wykonany z tworzywa sztucznego umieszczony na podstawie. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Model procesu oddychania | Model przyrządu do demonstracji procesu oddychania . Model wyjaśnia pracę płuc - proces wdechu i wydechu. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Model wątroby oraz trzustki z dwunastnicą | Wykonany z tworzywa sztucznego model wątroby oraz trzustki. Model musi składać się z trzech części, które z łatwością można rozłączyć w celu osobnej prezentacji: wątroba wraz z zaznaczonym woreczkiem żółciowym, żyła wraz z tętnicą wątrobową oraz trzustka z dwunastnicą i fragmentem układu wrotnego. Poszczególne struktury anatomiczne oznaczone kolorami. Zachowane naturalne proporcje. Model na podstawie. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Mózg - model mózgu człowieka z arteriami - 8 części | Model mózgu wykonany z tworzywa sztucznego. Model z zaznaczonymi naczyniami krwionośnymi. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Model serca ludzkiego pompowany | Łatwy w użyciu model wykorzystujący pompkę do demonstracji podstaw przepływu krwi przez serce oraz płuca. Model pokazujący w jaki sposób płuca oraz serce współpracują ze sobą. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Model oka 6x | Model anatomiczny oka ludzkiego, sześciokrotnie powiększony umieszczony na podstawie. Wyjmowane części modelu to: rogówka, tęczówka i soczewka, ciało szkliste. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Model ucha | Model ucha człowieka czterokrotnie powiększony, 4 częściowy, na podstawie. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Model blokowy skóry - skóra 70x | Model skóry w przekroju, który przedstawia w najdrobniejszych szczegółach mikroskopową strukturę ludzkiej skóry. Blokowy model wycinka skóry ludzkiej powiększonej 70 razy, przedstawiający przekrój skóry człowieka w formie trójwymiarowej bryły. Rozdzielone poszczególne warstwy skóry, ważniejsze struktury takie jak: włosy, gruczoły łojowe i potowe, receptory, nerwy oraz naczynia krwionośne ukazane są szczegółowo. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Plansze interaktywne z biologii-program multimedialny | Plansze interaktywne do biologii obejmujące m. in.: • zdjęcia i ilustracje, w tym galerie zdjęć z nagraniami np. głosów ptaków • filmy dotyczące zachowań zwierząt czy funkcjonowania organizmu człowieka. Program przeznaczony do pracy z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Plansze dydaktyczne - 10 szt. | Plansze dydaktyczne o wymiarach min. 70 x 100 cm - Budowa i replikacja DNA - Bakterie i wirusy - Gruczoły i hormony - Układ moczowy - Układ nerwowy - Transport tlenu - Układ oddechowy - Układ mięśniowy - Układ pokarmowy - Układ krwionośny W związku z faktem, iż odbiorcą zamówienia będą między innymi osoby niepełnosprawne, zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, by do pozycji „Plansze dydaktyczne - 10 szt.” Wykonawca dostarczył folie powiększające do czytania (jedna folia powiększająca na każdą pracownię) w celu umożliwienia korzystania z nich również przez osoby niedowidzące. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## LO VI
ARKUSZ KALKULACYJNY ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa, ul. Hutnicza 45, 54-139 Wrocław
|  |  | Liczba szt. | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT [wpisz cyfrą] | wartość podatku VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | Model komórki roślinnej | Model komórki roślinnej wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, umieszczony na podstawie. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Model komórki zwierzęcej | Model komórki zwierzęcej wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, umieszczony na podstawie. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Pantofelek - model | Model pantofelka, wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, umieszczony na podstawie. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Mikroskop cyfrowy z kamerą | Minimalne parametry mikroskopu: 1. sensor typu CMOS o rozdzielczości 5 MP, 2. statyw z regulowaną wysokością uchwytu oraz z pokrętłem regulacji ostrości makro, 3. obiektyw przesuwający się względem matrycy CMOS, z filtrem IR, jakościowe szkło optyczne, 4. ogniskowa: 15,8 mm / FOV 13 stopni, 5. zakres regulacji ostrości: 0 mm - 150 mm, 6. zakres dostępnych powiększeń: 10x - 300x, 7. format zapisu obrazów statycznych: JPG, BMP, PNG, TIF, 8. format zapisu video: AVI, 9. interfejs: USB 2.0, kabel USB połączony z obudową mikroskopu, 10. zasilanie: poprzez port USB Okres gwarancji: 5 lat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Mikroskop uczniowski | Minimalne parametry mikroskopu: 1. Głowica monokularowa, obrotowa 360°, nachylana pod kątem 45°, 2. Powiększenie x 40–800 3. Średnica tubusu okularu 23,2 mm 4. Okulary WF10x 5. Soczewki obiektywowe 4х, 10х, 40хs 6. Kondensor 0,65 7. Obrotowa diafragma (6 apertury) 8. Regulacja jasności 9. Zasilanie 220V 50Hz lub 2 baterie AA 10. Typ źródła oświetlenia LED 3-3,2 V (oświetlenie górne i dolne) Okres gwarancji: 5 lat | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Narzędzia preparacyjne | Zestaw narzędzi preparacyjnych, w którego skład wchodzą m. in. wchodzą: nożyczki (dwa rodzaje), pęseta prosta i zakrzywiona, skalpel z rękojeścią (dwa rodzaje), igła preparacyjna prosta i zakrzywiona, lupa śr. min. 50 mm, kolec. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Wirusy - modele typowych wirusów | Zestaw czterech typowych wirusów. Powiększenie ok. 1 mln razy. Zrobione z wysokiej jakości PCV, każdy na podstawce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Model łodygi rośliny dwuliściennej | Model ukazujący przekrój poprzeczny oraz podłużny łodygi rośliny dwuliściennej. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Model łodygi rośliny jednoliściennej | Model ukazujący przekrój poprzeczny oraz podłużny łodygi rośliny jednoliściennej. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Model korzenia | Model końcówki korzenia wraz z fragmentem przekroju podłużnego na podstawie. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Model liścia | Model przedstawiający strukturę liścia, ukazujący przekrój poprzeczny i podłużny. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Preparaty roślinne | Wysokiej jakości preparaty biologiczne z opisami w języku polskim. Preparaty roślinne (min. 30 szt.) zawierają przykłady podstawowych tkanek roślinnych. Całość zapakowana w pudełko z trwałego tworzywa. Zestaw preparatów powinien być zgodny z podstawą programową dla szkoły ponadpodstawowej oraz umożliwiać wykorzystanie go podczas zajęć rozwijających zainteresowania. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Preparaty zoologiczne | Wysokiej jakości preparaty biologiczne z opisami w języku polskim. Zestaw min. 30 preparatów zawierający przykłady organizmów jednokomórkowych oraz tkanek zwierzęcych. Całość zapakowana w pudełko z trwałego tworzywa. Zestaw preparatów powinien być zgodny z podstawą programową dla szkoły ponadpodstawowej. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Preparaty tkankowe | Wysokiej jakości preparaty biologiczne z opisami w języku polskim. Zestaw preparatów tkankowych (min. 30 szt.) zawierający przykłady tkanek zwierzęcych i ludzkich. Całość zapakowana w pudełko z trwałego tworzywa. Zestaw preparatów powinien być zgodny z podstawą programową dla szkoły ponadpodstawowej. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Bakterie - zestaw 23 preparatów | Wysokiej jakości preparaty biologiczne z opisami w języku polskim. Zestaw preparatów (min. 23 szt.) zawierający przykłady bakterii. Całość zapakowana w pudełko z trwałego tworzywa. Zestaw preparatów powinien być zgodny z podstawą programową dla szkoły ponadpodstawowej. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Lupa średnica 10 cm | Lupa w oprawie z tworzywa sztucznego. Średnica min. 10cm. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Pojemnik do obserwacji owadów- podwójna lupa | Pojemnik do obserwacji owadów ze szkłem powiększającym w pokrywce i podziałką na dnie dla przedstawienia wielkości stworzenia. Powiększenie: 2x 3,5x . Średnica min. 7.5cm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Szkielet zwierząt 5 szt. | Zestaw powinien zawierać po 1 egz. szkieletu z każdego gatunku zwierząt: ryba, płaz, gad, ptak, ssak. Naturalne szkielety zwierząt umieszczone na podstawie, osłona wykonana z pleksi dla ochrony modelu przed uszkodzeniem. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Walizka ekobadacza | Zestaw dydaktyczny umożliwiający przeprowadzenie min. 480 testów kolorystycznych określających m. in. zawartość azotynów, azotanów, fosforanów, amoniaku, jonów żelaza, twardości i ph badanej wody oraz zmierzenie kwasowości gleby. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Szkielet człowieka na statywie | Model anatomiczny. Szkielet człowieka naturalnych rozmiarów na statywie. Wysokość modelu min. 170 cm. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Model czaszki człowieka | Model czaszki człowieka wykonany z tworzywa sztucznego. Naturalnych rozmiarów model czaszki dorosłego człowieka. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Serce - model naturalnych rozmiarów 2 - częściowy | Model serca naturalnych rozmiarów, 2-częściowy, wykonany z tworzywa sztucznego umieszczony na podstawie. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Model procesu oddychania | Model przyrządu do demonstracji procesu oddychania . Model wyjaśnia pracę płuc - proces wdechu i wydechu. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Model wątroby oraz trzustki z dwunastnicą | Wykonany z tworzywa sztucznego model wątroby oraz trzustki. Model musi składać się z trzech części, które z łatwością można rozłączyć w celu osobnej prezentacji: wątroba wraz z zaznaczonym woreczkiem żółciowym, żyła wraz z tętnicą wątrobową oraz trzustka z dwunastnicą i fragmentem układu wrotnego. Poszczególne struktury anatomiczne oznaczone kolorami. Zachowane naturalne proporcje. Model na podstawie. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Mózg - model mózgu człowieka z arteriami - 8 części | Model mózgu wykonany z tworzywa sztucznego. Model z zaznaczonymi naczyniami krwionośnymi. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Model serca ludzkiego pompowany | Łatwy w użyciu model wykorzystujący pompkę do demonstracji podstaw przepływu krwi przez serce oraz płuca. Model pokazujący w jaki sposób płuca oraz serce współpracują ze sobą. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Model oka 6x | Model anatomiczny oka ludzkiego, sześciokrotnie powiększony umieszczony na podstawie. Wyjmowane części modelu to: rogówka, tęczówka i soczewka, ciało szkliste. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Model ucha | Model ucha człowieka czterokrotnie powiększony, 4 częściowy, na podstawie. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Model blokowy skóry - skóra 70x | Model skóry w przekroju, który przedstawia w najdrobniejszych szczegółach mikroskopową strukturę ludzkiej skóry. Blokowy model wycinka skóry ludzkiej powiększonej 70 razy, przedstawiający przekrój skóry człowieka w formie trójwymiarowej bryły. Rozdzielone poszczególne warstwy skóry, ważniejsze struktury takie jak: włosy, gruczoły łojowe i potowe, receptory, nerwy oraz naczynia krwionośne ukazane są szczegółowo. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Plansze interaktywne z biologii-program multimedialny | Plansze interaktywne do biologii obejmujące m. in.: • zdjęcia i ilustracje, w tym galerie zdjęć z nagraniami np. głosów ptaków • filmy dotyczące zachowań zwierząt czy funkcjonowania organizmu człowieka. Program przeznaczony do pracy z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Plansze dydaktyczne - 10 szt. | Plansze dydaktyczne o wymiarach min. 70 x 100 cm - Budowa i replikacja DNA - Bakterie i wirusy - Gruczoły i hormony - Układ moczowy - Układ nerwowy - Transport tlenu - Układ oddechowy - Układ mięśniowy - Układ pokarmowy - Układ krwionośny W związku z faktem, iż odbiorcą zamówienia będą między innymi osoby niepełnosprawne, zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, by do pozycji „Plansze dydaktyczne - 10 szt.” Wykonawca dostarczył folie powiększające do czytania (jedna folia powiększająca na każdą pracownię) w celu umożliwienia korzystania z nich również przez osoby niedowidzące. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## LO XII
ARKUSZ KALKULACYJNY ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego, plac Orląt Lwowskich 2A, 53-605 Wrocław
|  |  | Liczba szt. | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT [wpisz cyfrą] | wartość podatku VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | Model komórki roślinnej | Model komórki roślinnej wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, umieszczony na podstawie. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Model komórki zwierzęcej | Model komórki zwierzęcej wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, umieszczony na podstawie. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Pantofelek - model | Model pantofelka, wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, umieszczony na podstawie. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Mikroskop cyfrowy z kamerą | Minimalne parametry mikroskopu: 1. sensor typu CMOS o rozdzielczości 5 MP, 2. statyw z regulowaną wysokością uchwytu oraz z pokrętłem regulacji ostrości makro, 3. obiektyw przesuwający się względem matrycy CMOS, z filtrem IR, jakościowe szkło optyczne, 4. ogniskowa: 15,8 mm / FOV 13 stopni, 5. zakres regulacji ostrości: 0 mm - 150 mm, 6. zakres dostępnych powiększeń: 10x - 300x, 7. format zapisu obrazów statycznych: JPG, BMP, PNG, TIF, 8. format zapisu video: AVI, 9. interfejs: USB 2.0, kabel USB połączony z obudową mikroskopu, 10. zasilanie: poprzez port USB Okres gwarancji: 5 lat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Mikroskop uczniowski | Minimalne parametry mikroskopu: 1. Głowica monokularowa, obrotowa 360°, nachylana pod kątem 45°, 2. Powiększenie x 40–800 3. Średnica tubusu okularu 23,2 mm 4. Okulary WF10x 5. Soczewki obiektywowe 4х, 10х, 40хs 6. Kondensor 0,65 7. Obrotowa diafragma (6 apertury) 8. Regulacja jasności 9. Zasilanie 220V 50Hz lub 2 baterie AA 10. Typ źródła oświetlenia LED 3-3,2 V (oświetlenie górne i dolne) Okres gwarancji: 5 lat | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Narzędzia preparacyjne | Zestaw narzędzi preparacyjnych, w którego skład wchodzą m. in. wchodzą: nożyczki (dwa rodzaje), pęseta prosta i zakrzywiona, skalpel z rękojeścią (dwa rodzaje), igła preparacyjna prosta i zakrzywiona, lupa śr. min. 50 mm, kolec. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Wirusy - modele typowych wirusów | Zestaw czterech typowych wirusów. Powiększenie ok. 1 mln razy. Zrobione z wysokiej jakości PCV, każdy na podstawce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Model łodygi rośliny dwuliściennej | Model ukazujący przekrój poprzeczny oraz podłużny łodygi rośliny dwuliściennej. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Model łodygi rośliny jednoliściennej | Model ukazujący przekrój poprzeczny oraz podłużny łodygi rośliny jednoliściennej. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Model korzenia | Model końcówki korzenia wraz z fragmentem przekroju podłużnego na podstawie. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Model liścia | Model przedstawiający strukturę liścia, ukazujący przekrój poprzeczny i podłużny. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Preparaty roślinne | Wysokiej jakości preparaty biologiczne z opisami w języku polskim. Preparaty roślinne (min. 30 szt.) zawierają przykłady podstawowych tkanek roślinnych. Całość zapakowana w pudełko z trwałego tworzywa. Zestaw preparatów powinien być zgodny z podstawą programową dla szkoły ponadpodstawowej oraz umożliwiać wykorzystanie go podczas zajęć rozwijających zainteresowania. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Preparaty zoologiczne | Wysokiej jakości preparaty biologiczne z opisami w języku polskim. Zestaw min. 30 preparatów zawierający przykłady organizmów jednokomórkowych oraz tkanek zwierzęcych. Całość zapakowana w pudełko z trwałego tworzywa. Zestaw preparatów powinien być zgodny z podstawą programową dla szkoły ponadpodstawowej. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Preparaty tkankowe | Wysokiej jakości preparaty biologiczne z opisami w języku polskim. Zestaw preparatów tkankowych (min. 30 szt.) zawierający przykłady tkanek zwierzęcych i ludzkich. Całość zapakowana w pudełko z trwałego tworzywa. Zestaw preparatów powinien być zgodny z podstawą programową dla szkoły ponadpodstawowej. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Bakterie - zestaw 23 preparatów | Wysokiej jakości preparaty biologiczne z opisami w języku polskim. Zestaw preparatów (min. 23 szt.) zawierający przykłady bakterii. Całość zapakowana w pudełko z trwałego tworzywa. Zestaw preparatów powinien być zgodny z podstawą programową dla szkoły ponadpodstawowej. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Lupa średnica 10 cm | Lupa w oprawie z tworzywa sztucznego. Średnica min. 10cm. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Pojemnik do obserwacji owadów- podwójna lupa | Pojemnik do obserwacji owadów ze szkłem powiększającym w pokrywce i podziałką na dnie dla przedstawienia wielkości stworzenia. Powiększenie: 2x 3,5x . Średnica min. 7.5cm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Szkielet zwierząt 5 szt. | Zestaw powinien zawierać po 1 egz. szkieletu z każdego gatunku zwierząt: ryba, płaz, gad, ptak, ssak. Naturalne szkielety zwierząt umieszczone na podstawie, osłona wykonana z pleksi dla ochrony modelu przed uszkodzeniem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Walizka ekobadacza | Zestaw dydaktyczny umożliwiający przeprowadzenie min. 480 testów kolorystycznych określających m. in. zawartość azotynów, azotanów, fosforanów, amoniaku, jonów żelaza, twardości i ph badanej wody oraz zmierzenie kwasowości gleby. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Szkielet człowieka na statywie | Model anatomiczny. Szkielet człowieka naturalnych rozmiarów na statywie. Wysokość modelu min. 170 cm. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Model czaszki człowieka | Model czaszki człowieka wykonany z tworzywa sztucznego. Naturalnych rozmiarów model czaszki dorosłego człowieka. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Serce - model naturalnych rozmiarów 2 - częściowy | Model serca naturalnych rozmiarów, 2-częściowy, wykonany z tworzywa sztucznego umieszczony na podstawie. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Model procesu oddychania | Model przyrządu do demonstracji procesu oddychania . Model wyjaśnia pracę płuc - proces wdechu i wydechu. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Model wątroby oraz trzustki z dwunastnicą | Wykonany z tworzywa sztucznego model wątroby oraz trzustki. Model musi składać się z trzech części, które z łatwością można rozłączyć w celu osobnej prezentacji: wątroba wraz z zaznaczonym woreczkiem żółciowym, żyła wraz z tętnicą wątrobową oraz trzustka z dwunastnicą i fragmentem układu wrotnego. Poszczególne struktury anatomiczne oznaczone kolorami. Zachowane naturalne proporcje. Model na podstawie. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Mózg - model mózgu człowieka z arteriami - 8 części | Model mózgu wykonany z tworzywa sztucznego. Model z zaznaczonymi naczyniami krwionośnymi. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Model serca ludzkiego pompowany | Łatwy w użyciu model wykorzystujący pompkę do demonstracji podstaw przepływu krwi przez serce oraz płuca. Model pokazujący w jaki sposób płuca oraz serce współpracują ze sobą. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Model oka 6x | Model anatomiczny oka ludzkiego, sześciokrotnie powiększony umieszczony na podstawie. Wyjmowane części modelu to: rogówka, tęczówka i soczewka, ciało szkliste. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Model ucha | Model ucha człowieka czterokrotnie powiększony, 4 częściowy, na podstawie. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Model blokowy skóry - skóra 70x | Model skóry w przekroju, który przedstawia w najdrobniejszych szczegółach mikroskopową strukturę ludzkiej skóry. Blokowy model wycinka skóry ludzkiej powiększonej 70 razy, przedstawiający przekrój skóry człowieka w formie trójwymiarowej bryły. Rozdzielone poszczególne warstwy skóry, ważniejsze struktury takie jak: włosy, gruczoły łojowe i potowe, receptory, nerwy oraz naczynia krwionośne ukazane są szczegółowo. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Plansze interaktywne z biologii-program multimedialny | Plansze interaktywne do biologii obejmujące m. in.: • zdjęcia i ilustracje, w tym galerie zdjęć z nagraniami np. głosów ptaków • filmy dotyczące zachowań zwierząt czy funkcjonowania organizmu człowieka. Program przeznaczony do pracy z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Plansze dydaktyczne - 10 szt. | Plansze dydaktyczne o wymiarach min. 70 x 100 cm - Budowa i replikacja DNA - Bakterie i wirusy - Gruczoły i hormony - Układ moczowy - Układ nerwowy - Transport tlenu - Układ oddechowy - Układ mięśniowy - Układ pokarmowy - Układ krwionośny W związku z faktem, iż odbiorcą zamówienia będą między innymi osoby niepełnosprawne, zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, by do pozycji „Plansze dydaktyczne - 10 szt.” Wykonawca dostarczył folie powiększające do czytania (jedna folia powiększająca na każdą pracownię) w celu umożliwienia korzystania z nich również przez osoby niedowidzące. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## LO XV
ARKUSZ KALKULACYJNY ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Liceum Ogólnokształcące nr XV im. mjr Piotra Wysockiego, Wojrowicka 58, 54-436 Wrocław
|  |  | Liczba szt. | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT [wpisz cyfrą] | wartość podatku VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | Model komórki roślinnej | Model komórki roślinnej wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, umieszczony na podstawie. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Model komórki zwierzęcej | Model komórki zwierzęcej wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, umieszczony na podstawie. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Pantofelek - model | Model pantofelka, wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, umieszczony na podstawie. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Mikroskop cyfrowy z kamerą | Minimalne parametry mikroskopu: 1. sensor typu CMOS o rozdzielczości 5 MP, 2. statyw z regulowaną wysokością uchwytu oraz z pokrętłem regulacji ostrości makro, 3. obiektyw przesuwający się względem matrycy CMOS, z filtrem IR, jakościowe szkło optyczne, 4. ogniskowa: 15,8 mm / FOV 13 stopni, 5. zakres regulacji ostrości: 0 mm - 150 mm, 6. zakres dostępnych powiększeń: 10x - 300x, 7. format zapisu obrazów statycznych: JPG, BMP, PNG, TIF, 8. format zapisu video: AVI, 9. interfejs: USB 2.0, kabel USB połączony z obudową mikroskopu, 10. zasilanie: poprzez port USB Okres gwarancji: 5 lat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Mikroskop uczniowski | Minimalne parametry mikroskopu: 1. Głowica monokularowa, obrotowa 360°, nachylana pod kątem 45°, 2. Powiększenie x 40–800 3. Średnica tubusu okularu 23,2 mm 4. Okulary WF10x 5. Soczewki obiektywowe 4х, 10х, 40хs 6. Kondensor 0,65 7. Obrotowa diafragma (6 apertury) 8. Regulacja jasności 9. Zasilanie 220V 50Hz lub 2 baterie AA 10. Typ źródła oświetlenia LED 3-3,2 V (oświetlenie górne i dolne) Okres gwarancji: 5 lat | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Narzędzia preparacyjne | Zestaw narzędzi preparacyjnych, w którego skład wchodzą m. in. wchodzą: nożyczki (dwa rodzaje), pęseta prosta i zakrzywiona, skalpel z rękojeścią (dwa rodzaje), igła preparacyjna prosta i zakrzywiona, lupa śr. min. 50 mm, kolec. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Wirusy - modele typowych wirusów | Zestaw czterech typowych wirusów. Powiększenie ok. 1 mln razy. Zrobione z wysokiej jakości PCV, każdy na podstawce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Model łodygi rośliny dwuliściennej | Model ukazujący przekrój poprzeczny oraz podłużny łodygi rośliny dwuliściennej. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Model łodygi rośliny jednoliściennej | Model ukazujący przekrój poprzeczny oraz podłużny łodygi rośliny jednoliściennej. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Model korzenia | Model końcówki korzenia wraz z fragmentem przekroju podłużnego na podstawie. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Model liścia | Model przedstawiający strukturę liścia, ukazujący przekrój poprzeczny i podłużny. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Preparaty roślinne | Wysokiej jakości preparaty biologiczne z opisami w języku polskim. Preparaty roślinne (min. 30 szt.) zawierają przykłady podstawowych tkanek roślinnych. Całość zapakowana w pudełko z trwałego tworzywa. Zestaw preparatów powinien być zgodny z podstawą programową dla szkoły ponadpodstawowej oraz umożliwiać wykorzystanie go podczas zajęć rozwijających zainteresowania. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Preparaty zoologiczne | Wysokiej jakości preparaty biologiczne z opisami w języku polskim. Zestaw min. 30 preparatów zawierający przykłady organizmów jednokomórkowych oraz tkanek zwierzęcych. Całość zapakowana w pudełko z trwałego tworzywa. Zestaw preparatów powinien być zgodny z podstawą programową dla szkoły ponadpodstawowej. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Preparaty tkankowe | Wysokiej jakości preparaty biologiczne z opisami w języku polskim. Zestaw preparatów tkankowych (min. 30 szt.) zawierający przykłady tkanek zwierzęcych i ludzkich. Całość zapakowana w pudełko z trwałego tworzywa. Zestaw preparatów powinien być zgodny z podstawą programową dla szkoły ponadpodstawowej. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Bakterie - zestaw 23 preparatów | Wysokiej jakości preparaty biologiczne z opisami w języku polskim. Zestaw preparatów (min. 23 szt.) zawierający przykłady bakterii. Całość zapakowana w pudełko z trwałego tworzywa. Zestaw preparatów powinien być zgodny z podstawą programową dla szkoły ponadpodstawowej. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Lupa średnica 10 cm | Lupa w oprawie z tworzywa sztucznego. Średnica min. 10cm. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Pojemnik do obserwacji owadów- podwójna lupa | Pojemnik do obserwacji owadów ze szkłem powiększającym w pokrywce i podziałką na dnie dla przedstawienia wielkości stworzenia. Powiększenie: 2x 3,5x . Średnica min. 7.5cm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Szkielet zwierząt 5 szt. | Zestaw powinien zawierać po 1 egz. szkieletu z każdego gatunku zwierząt: ryba, płaz, gad, ptak, ssak. Naturalne szkielety zwierząt umieszczone na podstawie, osłona wykonana z pleksi dla ochrony modelu przed uszkodzeniem. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Walizka ekobadacza | Zestaw dydaktyczny umożliwiający przeprowadzenie min. 480 testów kolorystycznych określających m. in. zawartość azotynów, azotanów, fosforanów, amoniaku, jonów żelaza, twardości i ph badanej wody oraz zmierzenie kwasowości gleby. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Szkielet człowieka na statywie | Model anatomiczny. Szkielet człowieka naturalnych rozmiarów na statywie. Wysokość modelu min. 170 cm. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Model czaszki człowieka | Model czaszki człowieka wykonany z tworzywa sztucznego. Naturalnych rozmiarów model czaszki dorosłego człowieka. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Serce - model naturalnych rozmiarów 2 - częściowy | Model serca naturalnych rozmiarów, 2-częściowy, wykonany z tworzywa sztucznego umieszczony na podstawie. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Model procesu oddychania | Model przyrządu do demonstracji procesu oddychania . Model wyjaśnia pracę płuc - proces wdechu i wydechu. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Model wątroby oraz trzustki z dwunastnicą | Wykonany z tworzywa sztucznego model wątroby oraz trzustki. Model musi składać się z trzech części, które z łatwością można rozłączyć w celu osobnej prezentacji: wątroba wraz z zaznaczonym woreczkiem żółciowym, żyła wraz z tętnicą wątrobową oraz trzustka z dwunastnicą i fragmentem układu wrotnego. Poszczególne struktury anatomiczne oznaczone kolorami. Zachowane naturalne proporcje. Model na podstawie. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Mózg - model mózgu człowieka z arteriami - 8 części | Model mózgu wykonany z tworzywa sztucznego. Model z zaznaczonymi naczyniami krwionośnymi. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Model serca ludzkiego pompowany | Łatwy w użyciu model wykorzystujący pompkę do demonstracji podstaw przepływu krwi przez serce oraz płuca. Model pokazujący w jaki sposób płuca oraz serce współpracują ze sobą. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Model oka 6x | Model anatomiczny oka ludzkiego, sześciokrotnie powiększony umieszczony na podstawie. Wyjmowane części modelu to: rogówka, tęczówka i soczewka, ciało szkliste. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Model ucha | Model ucha człowieka czterokrotnie powiększony, 4 częściowy, na podstawie. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Model blokowy skóry - skóra 70x | Model skóry w przekroju, który przedstawia w najdrobniejszych szczegółach mikroskopową strukturę ludzkiej skóry. Blokowy model wycinka skóry ludzkiej powiększonej 70 razy, przedstawiający przekrój skóry człowieka w formie trójwymiarowej bryły. Rozdzielone poszczególne warstwy skóry, ważniejsze struktury takie jak: włosy, gruczoły łojowe i potowe, receptory, nerwy oraz naczynia krwionośne ukazane są szczegółowo. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Plansze interaktywne z biologii-program multimedialny | Plansze interaktywne do biologii obejmujące m. in.: • zdjęcia i ilustracje, w tym galerie zdjęć z nagraniami np. głosów ptaków • filmy dotyczące zachowań zwierząt czy funkcjonowania organizmu człowieka. Program przeznaczony do pracy z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Plansze dydaktyczne - 10 szt. | Plansze dydaktyczne o wymiarach min. 70 x 100 cm - Budowa i replikacja DNA - Bakterie i wirusy - Gruczoły i hormony - Układ moczowy - Układ nerwowy - Transport tlenu - Układ oddechowy - Układ mięśniowy - Układ pokarmowy - Układ krwionośny W związku z faktem, iż odbiorcą zamówienia będą między innymi osoby niepełnosprawne, zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, by do pozycji „Plansze dydaktyczne - 10 szt.” Wykonawca dostarczył folie powiększające do czytania (jedna folia powiększająca na każdą pracownię) w celu umożliwienia korzystania z nich również przez osoby niedowidzące. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## T 12
ARKUSZ KALKULACYJNY ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zespół Szkół Logistycznych, ul. Dawida 9-11, 50-527 Wrocław
|  |  | Liczba szt. | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT [wpisz cyfrą] | wartość podatku VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | Model komórki roślinnej | Model komórki roślinnej wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, umieszczony na podstawie. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Model komórki zwierzęcej | Model komórki zwierzęcej wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, umieszczony na podstawie. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Pantofelek - model | Model pantofelka, wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, umieszczony na podstawie. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Mikroskop cyfrowy z kamerą | Minimalne parametry mikroskopu: 1. sensor typu CMOS o rozdzielczości 5 MP, 2. statyw z regulowaną wysokością uchwytu oraz z pokrętłem regulacji ostrości makro, 3. obiektyw przesuwający się względem matrycy CMOS, z filtrem IR, jakościowe szkło optyczne, 4. ogniskowa: 15,8 mm / FOV 13 stopni, 5. zakres regulacji ostrości: 0 mm - 150 mm, 6. zakres dostępnych powiększeń: 10x - 300x, 7. format zapisu obrazów statycznych: JPG, BMP, PNG, TIF, 8. format zapisu video: AVI, 9. interfejs: USB 2.0, kabel USB połączony z obudową mikroskopu, 10. zasilanie: poprzez port USB Okres gwarancji: 5 lat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Mikroskop uczniowski | Minimalne parametry mikroskopu: 1. Głowica monokularowa, obrotowa 360°, nachylana pod kątem 45°, 2. Powiększenie x 40–800 3. Średnica tubusu okularu 23,2 mm 4. Okulary WF10x 5. Soczewki obiektywowe 4х, 10х, 40хs 6. Kondensor 0,65 7. Obrotowa diafragma (6 apertury) 8. Regulacja jasności 9. Zasilanie 220V 50Hz lub 2 baterie AA 10. Typ źródła oświetlenia LED 3-3,2 V (oświetlenie górne i dolne) Okres gwarancji: 5 lat | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Narzędzia preparacyjne | Zestaw narzędzi preparacyjnych, w którego skład wchodzą m. in. wchodzą: nożyczki (dwa rodzaje), pęseta prosta i zakrzywiona, skalpel z rękojeścią (dwa rodzaje), igła preparacyjna prosta i zakrzywiona, lupa śr. min. 50 mm, kolec. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Wirusy - modele typowych wirusów | Zestaw czterech typowych wirusów. Powiększenie ok. 1 mln razy. Zrobione z wysokiej jakości PCV, każdy na podstawce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Model łodygi rośliny dwuliściennej | Model ukazujący przekrój poprzeczny oraz podłużny łodygi rośliny dwuliściennej. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Model łodygi rośliny jednoliściennej | Model ukazujący przekrój poprzeczny oraz podłużny łodygi rośliny jednoliściennej. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Model korzenia | Model końcówki korzenia wraz z fragmentem przekroju podłużnego na podstawie. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Model liścia | Model przedstawiający strukturę liścia, ukazujący przekrój poprzeczny i podłużny. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Preparaty roślinne | Wysokiej jakości preparaty biologiczne z opisami w języku polskim. Preparaty roślinne (min. 30 szt.) zawierają przykłady podstawowych tkanek roślinnych. Całość zapakowana w pudełko z trwałego tworzywa. Zestaw preparatów powinien być zgodny z podstawą programową dla szkoły ponadpodstawowej oraz umożliwiać wykorzystanie go podczas zajęć rozwijających zainteresowania. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Preparaty zoologiczne | Wysokiej jakości preparaty biologiczne z opisami w języku polskim. Zestaw min. 30 preparatów zawierający przykłady organizmów jednokomórkowych oraz tkanek zwierzęcych. Całość zapakowana w pudełko z trwałego tworzywa. Zestaw preparatów powinien być zgodny z podstawą programową dla szkoły ponadpodstawowej. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Preparaty tkankowe | Wysokiej jakości preparaty biologiczne z opisami w języku polskim. Zestaw preparatów tkankowych (min. 30 szt.) zawierający przykłady tkanek zwierzęcych i ludzkich. Całość zapakowana w pudełko z trwałego tworzywa. Zestaw preparatów powinien być zgodny z podstawą programową dla szkoły ponadpodstawowej. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Bakterie - zestaw 23 preparatów | Wysokiej jakości preparaty biologiczne z opisami w języku polskim. Zestaw preparatów (min. 23 szt.) zawierający przykłady bakterii. Całość zapakowana w pudełko z trwałego tworzywa. Zestaw preparatów powinien być zgodny z podstawą programową dla szkoły ponadpodstawowej. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Lupa średnica 10 cm | Lupa w oprawie z tworzywa sztucznego. Średnica min. 10cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Pojemnik do obserwacji owadów- podwójna lupa | Pojemnik do obserwacji owadów ze szkłem powiększającym w pokrywce i podziałką na dnie dla przedstawienia wielkości stworzenia. Powiększenie: 2x 3,5x . Średnica min. 7.5cm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Szkielet zwierząt 5 szt. | Zestaw powinien zawierać po 1 egz. szkieletu z każdego gatunku zwierząt: ryba, płaz, gad, ptak, ssak. Naturalne szkielety zwierząt umieszczone na podstawie, osłona wykonana z pleksi dla ochrony modelu przed uszkodzeniem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Walizka ekobadacza | Zestaw dydaktyczny umożliwiający przeprowadzenie min. 480 testów kolorystycznych określających m. in. zawartość azotynów, azotanów, fosforanów, amoniaku, jonów żelaza, twardości i ph badanej wody oraz zmierzenie kwasowości gleby. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Szkielet człowieka na statywie | Model anatomiczny. Szkielet człowieka naturalnych rozmiarów na statywie. Wysokość modelu min. 170 cm. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Model czaszki człowieka | Model czaszki człowieka wykonany z tworzywa sztucznego. Naturalnych rozmiarów model czaszki dorosłego człowieka. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Serce - model naturalnych rozmiarów 2 - częściowy | Model serca naturalnych rozmiarów, 2-częściowy, wykonany z tworzywa sztucznego umieszczony na podstawie. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Model procesu oddychania | Model przyrządu do demonstracji procesu oddychania . Model wyjaśnia pracę płuc - proces wdechu i wydechu. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Model wątroby oraz trzustki z dwunastnicą | Wykonany z tworzywa sztucznego model wątroby oraz trzustki. Model musi składać się z trzech części, które z łatwością można rozłączyć w celu osobnej prezentacji: wątroba wraz z zaznaczonym woreczkiem żółciowym, żyła wraz z tętnicą wątrobową oraz trzustka z dwunastnicą i fragmentem układu wrotnego. Poszczególne struktury anatomiczne oznaczone kolorami. Zachowane naturalne proporcje. Model na podstawie. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Mózg - model mózgu człowieka z arteriami - 8 części | Model mózgu wykonany z tworzywa sztucznego. Model z zaznaczonymi naczyniami krwionośnymi. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Model serca ludzkiego pompowany | Łatwy w użyciu model wykorzystujący pompkę do demonstracji podstaw przepływu krwi przez serce oraz płuca. Model pokazujący w jaki sposób płuca oraz serce współpracują ze sobą. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Model oka 6x | Model anatomiczny oka ludzkiego, sześciokrotnie powiększony umieszczony na podstawie. Wyjmowane części modelu to: rogówka, tęczówka i soczewka, ciało szkliste. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Model ucha | Model ucha człowieka czterokrotnie powiększony, 4 częściowy, na podstawie. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Model blokowy skóry - skóra 70x | Model skóry w przekroju, który przedstawia w najdrobniejszych szczegółach mikroskopową strukturę ludzkiej skóry. Blokowy model wycinka skóry ludzkiej powiększonej 70 razy, przedstawiający przekrój skóry człowieka w formie trójwymiarowej bryły. Rozdzielone poszczególne warstwy skóry, ważniejsze struktury takie jak: włosy, gruczoły łojowe i potowe, receptory, nerwy oraz naczynia krwionośne ukazane są szczegółowo. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Plansze interaktywne z biologii-program multimedialny | Plansze interaktywne do biologii obejmujące m. in.: • zdjęcia i ilustracje, w tym galerie zdjęć z nagraniami np. głosów ptaków • filmy dotyczące zachowań zwierząt czy funkcjonowania organizmu człowieka. Program przeznaczony do pracy z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Plansze dydaktyczne - 10 szt. | Plansze dydaktyczne o wymiarach min. 70 x 100 cm - Budowa i replikacja DNA - Bakterie i wirusy - Gruczoły i hormony - Układ moczowy - Układ nerwowy - Transport tlenu - Układ oddechowy - Układ mięśniowy - Układ pokarmowy - Układ krwionośny W związku z faktem, iż odbiorcą zamówienia będą między innymi osoby niepełnosprawne, zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, by do pozycji „Plansze dydaktyczne - 10 szt.” Wykonawca dostarczył folie powiększające do czytania (jedna folia powiększająca na każdą pracownię) w celu umożliwienia korzystania z nich również przez osoby niedowidzące. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## T 13
ARKUSZ KALKULACYJNY ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych, ul. Worcella 3, 50-448 Wrocław
|  |  | Liczba szt. | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT [wpisz cyfrą] | wartość podatku VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | Model komórki roślinnej | Model komórki roślinnej wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, umieszczony na podstawie. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Model komórki zwierzęcej | Model komórki zwierzęcej wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, umieszczony na podstawie. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Pantofelek - model | Model pantofelka, wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, umieszczony na podstawie. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Mikroskop cyfrowy z kamerą | Minimalne parametry mikroskopu: 1. sensor typu CMOS o rozdzielczości 5 MP, 2. statyw z regulowaną wysokością uchwytu oraz z pokrętłem regulacji ostrości makro, 3. obiektyw przesuwający się względem matrycy CMOS, z filtrem IR, jakościowe szkło optyczne, 4. ogniskowa: 15,8 mm / FOV 13 stopni, 5. zakres regulacji ostrości: 0 mm - 150 mm, 6. zakres dostępnych powiększeń: 10x - 300x, 7. format zapisu obrazów statycznych: JPG, BMP, PNG, TIF, 8. format zapisu video: AVI, 9. interfejs: USB 2.0, kabel USB połączony z obudową mikroskopu, 10. zasilanie: poprzez port USB Okres gwarancji: 5 lat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Mikroskop uczniowski | Minimalne parametry mikroskopu: 1. Głowica monokularowa, obrotowa 360°, nachylana pod kątem 45°, 2. Powiększenie x 40–800 3. Średnica tubusu okularu 23,2 mm 4. Okulary WF10x 5. Soczewki obiektywowe 4х, 10х, 40хs 6. Kondensor 0,65 7. Obrotowa diafragma (6 apertury) 8. Regulacja jasności 9. Zasilanie 220V 50Hz lub 2 baterie AA 10. Typ źródła oświetlenia LED 3-3,2 V (oświetlenie górne i dolne) Okres gwarancji: 5 lat | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Narzędzia preparacyjne | Zestaw narzędzi preparacyjnych, w którego skład wchodzą m. in. wchodzą: nożyczki (dwa rodzaje), pęseta prosta i zakrzywiona, skalpel z rękojeścią (dwa rodzaje), igła preparacyjna prosta i zakrzywiona, lupa śr. min. 50 mm, kolec. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Wirusy - modele typowych wirusów | Zestaw czterech typowych wirusów. Powiększenie ok. 1 mln razy. Zrobione z wysokiej jakości PCV, każdy na podstawce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Model łodygi rośliny dwuliściennej | Model ukazujący przekrój poprzeczny oraz podłużny łodygi rośliny dwuliściennej. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Model łodygi rośliny jednoliściennej | Model ukazujący przekrój poprzeczny oraz podłużny łodygi rośliny jednoliściennej. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Model korzenia | Model końcówki korzenia wraz z fragmentem przekroju podłużnego na podstawie. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Model liścia | Model przedstawiający strukturę liścia, ukazujący przekrój poprzeczny i podłużny. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Preparaty roślinne | Wysokiej jakości preparaty biologiczne z opisami w języku polskim. Preparaty roślinne (min. 30 szt.) zawierają przykłady podstawowych tkanek roślinnych. Całość zapakowana w pudełko z trwałego tworzywa. Zestaw preparatów powinien być zgodny z podstawą programową dla szkoły ponadpodstawowej oraz umożliwiać wykorzystanie go podczas zajęć rozwijających zainteresowania. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Preparaty zoologiczne | Wysokiej jakości preparaty biologiczne z opisami w języku polskim. Zestaw min. 30 preparatów zawierający przykłady organizmów jednokomórkowych oraz tkanek zwierzęcych. Całość zapakowana w pudełko z trwałego tworzywa. Zestaw preparatów powinien być zgodny z podstawą programową dla szkoły ponadpodstawowej. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Preparaty tkankowe | Wysokiej jakości preparaty biologiczne z opisami w języku polskim. Zestaw preparatów tkankowych (min. 30 szt.) zawierający przykłady tkanek zwierzęcych i ludzkich. Całość zapakowana w pudełko z trwałego tworzywa. Zestaw preparatów powinien być zgodny z podstawą programową dla szkoły ponadpodstawowej. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Bakterie - zestaw 23 preparatów | Wysokiej jakości preparaty biologiczne z opisami w języku polskim. Zestaw preparatów (min. 23 szt.) zawierający przykłady bakterii. Całość zapakowana w pudełko z trwałego tworzywa. Zestaw preparatów powinien być zgodny z podstawą programową dla szkoły ponadpodstawowej. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Lupa średnica 10 cm | Lupa w oprawie z tworzywa sztucznego. Średnica min. 10cm. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Pojemnik do obserwacji owadów- podwójna lupa | Pojemnik do obserwacji owadów ze szkłem powiększającym w pokrywce i podziałką na dnie dla przedstawienia wielkości stworzenia. Powiększenie: 2x 3,5x . Średnica min. 7.5cm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Szkielet zwierząt 5 szt. | Zestaw powinien zawierać po 1 egz. szkieletu z każdego gatunku zwierząt: ryba, płaz, gad, ptak, ssak. Naturalne szkielety zwierząt umieszczone na podstawie, osłona wykonana z pleksi dla ochrony modelu przed uszkodzeniem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Walizka ekobadacza | Zestaw dydaktyczny umożliwiający przeprowadzenie min. 480 testów kolorystycznych określających m. in. zawartość azotynów, azotanów, fosforanów, amoniaku, jonów żelaza, twardości i ph badanej wody oraz zmierzenie kwasowości gleby. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Szkielet człowieka na statywie | Model anatomiczny. Szkielet człowieka naturalnych rozmiarów na statywie. Wysokość modelu min. 170 cm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Model czaszki człowieka | Model czaszki człowieka wykonany z tworzywa sztucznego. Naturalnych rozmiarów model czaszki dorosłego człowieka. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Serce - model naturalnych rozmiarów 2 - częściowy | Model serca naturalnych rozmiarów, 2-częściowy, wykonany z tworzywa sztucznego umieszczony na podstawie. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Model procesu oddychania | Model przyrządu do demonstracji procesu oddychania . Model wyjaśnia pracę płuc - proces wdechu i wydechu. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Model wątroby oraz trzustki z dwunastnicą | Wykonany z tworzywa sztucznego model wątroby oraz trzustki. Model musi składać się z trzech części, które z łatwością można rozłączyć w celu osobnej prezentacji: wątroba wraz z zaznaczonym woreczkiem żółciowym, żyła wraz z tętnicą wątrobową oraz trzustka z dwunastnicą i fragmentem układu wrotnego. Poszczególne struktury anatomiczne oznaczone kolorami. Zachowane naturalne proporcje. Model na podstawie. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Mózg - model mózgu człowieka z arteriami - 8 części | Model mózgu wykonany z tworzywa sztucznego. Model z zaznaczonymi naczyniami krwionośnymi. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Model serca ludzkiego pompowany | Łatwy w użyciu model wykorzystujący pompkę do demonstracji podstaw przepływu krwi przez serce oraz płuca. Model pokazujący w jaki sposób płuca oraz serce współpracują ze sobą. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Model oka 6x | Model anatomiczny oka ludzkiego, sześciokrotnie powiększony umieszczony na podstawie. Wyjmowane części modelu to: rogówka, tęczówka i soczewka, ciało szkliste. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Model ucha | Model ucha człowieka czterokrotnie powiększony, 4 częściowy, na podstawie. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Model blokowy skóry - skóra 70x | Model skóry w przekroju, który przedstawia w najdrobniejszych szczegółach mikroskopową strukturę ludzkiej skóry. Blokowy model wycinka skóry ludzkiej powiększonej 70 razy, przedstawiający przekrój skóry człowieka w formie trójwymiarowej bryły. Rozdzielone poszczególne warstwy skóry, ważniejsze struktury takie jak: włosy, gruczoły łojowe i potowe, receptory, nerwy oraz naczynia krwionośne ukazane są szczegółowo. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Plansze interaktywne z biologii-program multimedialny | Plansze interaktywne do biologii obejmujące m. in.: • zdjęcia i ilustracje, w tym galerie zdjęć z nagraniami np. głosów ptaków • filmy dotyczące zachowań zwierząt czy funkcjonowania organizmu człowieka. Program przeznaczony do pracy z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Plansze dydaktyczne - 10 szt. | Plansze dydaktyczne o wymiarach min. 70 x 100 cm - Budowa i replikacja DNA - Bakterie i wirusy - Gruczoły i hormony - Układ moczowy - Układ nerwowy - Transport tlenu - Układ oddechowy - Układ mięśniowy - Układ pokarmowy - Układ krwionośny W związku z faktem, iż odbiorcą zamówienia będą między innymi osoby niepełnosprawne, zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, by do pozycji „Plansze dydaktyczne - 10 szt.” Wykonawca dostarczył folie powiększające do czytania (jedna folia powiększająca na każdą pracownię) w celu umożliwienia korzystania z nich również przez osoby niedowidzące. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## T 15
ARKUSZ KALKULACYJNY ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Skwierzyńska 1/7, 53-521 Wrocław
|  |  | Liczba szt. | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT [wpisz cyfrą] | wartość podatku VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | Model komórki roślinnej | Model komórki roślinnej wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, umieszczony na podstawie. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Model komórki zwierzęcej | Model komórki zwierzęcej wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, umieszczony na podstawie. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Pantofelek - model | Model pantofelka, wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, umieszczony na podstawie. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Mikroskop cyfrowy z kamerą | Minimalne parametry mikroskopu: 1. sensor typu CMOS o rozdzielczości 5 MP, 2. statyw z regulowaną wysokością uchwytu oraz z pokrętłem regulacji ostrości makro, 3. obiektyw przesuwający się względem matrycy CMOS, z filtrem IR, jakościowe szkło optyczne, 4. ogniskowa: 15,8 mm / FOV 13 stopni, 5. zakres regulacji ostrości: 0 mm - 150 mm, 6. zakres dostępnych powiększeń: 10x - 300x, 7. format zapisu obrazów statycznych: JPG, BMP, PNG, TIF, 8. format zapisu video: AVI, 9. interfejs: USB 2.0, kabel USB połączony z obudową mikroskopu, 10. zasilanie: poprzez port USB Okres gwarancji: 5 lat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Mikroskop uczniowski | Minimalne parametry mikroskopu: 1. Głowica monokularowa, obrotowa 360°, nachylana pod kątem 45°, 2. Powiększenie x 40–800 3. Średnica tubusu okularu 23,2 mm 4. Okulary WF10x 5. Soczewki obiektywowe 4х, 10х, 40хs 6. Kondensor 0,65 7. Obrotowa diafragma (6 apertury) 8. Regulacja jasności 9. Zasilanie 220V 50Hz lub 2 baterie AA 10. Typ źródła oświetlenia LED 3-3,2 V (oświetlenie górne i dolne) Okres gwarancji: 5 lat | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Narzędzia preparacyjne | Zestaw narzędzi preparacyjnych, w którego skład wchodzą m. in. wchodzą: nożyczki (dwa rodzaje), pęseta prosta i zakrzywiona, skalpel z rękojeścią (dwa rodzaje), igła preparacyjna prosta i zakrzywiona, lupa śr. min. 50 mm, kolec. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Wirusy - modele typowych wirusów | Zestaw czterech typowych wirusów. Powiększenie ok. 1 mln razy. Zrobione z wysokiej jakości PCV, każdy na podstawce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Model łodygi rośliny dwuliściennej | Model ukazujący przekrój poprzeczny oraz podłużny łodygi rośliny dwuliściennej. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Model łodygi rośliny jednoliściennej | Model ukazujący przekrój poprzeczny oraz podłużny łodygi rośliny jednoliściennej. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Model korzenia | Model końcówki korzenia wraz z fragmentem przekroju podłużnego na podstawie. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Model liścia | Model przedstawiający strukturę liścia, ukazujący przekrój poprzeczny i podłużny. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Preparaty roślinne | Wysokiej jakości preparaty biologiczne z opisami w języku polskim. Preparaty roślinne (min. 30 szt.) zawierają przykłady podstawowych tkanek roślinnych. Całość zapakowana w pudełko z trwałego tworzywa. Zestaw preparatów powinien być zgodny z podstawą programową dla szkoły ponadpodstawowej oraz umożliwiać wykorzystanie go podczas zajęć rozwijających zainteresowania. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Preparaty zoologiczne | Wysokiej jakości preparaty biologiczne z opisami w języku polskim. Zestaw min. 30 preparatów zawierający przykłady organizmów jednokomórkowych oraz tkanek zwierzęcych. Całość zapakowana w pudełko z trwałego tworzywa. Zestaw preparatów powinien być zgodny z podstawą programową dla szkoły ponadpodstawowej. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Preparaty tkankowe | Wysokiej jakości preparaty biologiczne z opisami w języku polskim. Zestaw preparatów tkankowych (min. 30 szt.) zawierający przykłady tkanek zwierzęcych i ludzkich. Całość zapakowana w pudełko z trwałego tworzywa. Zestaw preparatów powinien być zgodny z podstawą programową dla szkoły ponadpodstawowej. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Bakterie - zestaw 23 preparatów | Wysokiej jakości preparaty biologiczne z opisami w języku polskim. Zestaw preparatów (min. 23 szt.) zawierający przykłady bakterii. Całość zapakowana w pudełko z trwałego tworzywa. Zestaw preparatów powinien być zgodny z podstawą programową dla szkoły ponadpodstawowej. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Lupa średnica 10 cm | Lupa w oprawie z tworzywa sztucznego. Średnica min. 10cm. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Pojemnik do obserwacji owadów- podwójna lupa | Pojemnik do obserwacji owadów ze szkłem powiększającym w pokrywce i podziałką na dnie dla przedstawienia wielkości stworzenia. Powiększenie: 2x 3,5x . Średnica min. 7.5cm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Szkielet zwierząt 5 szt. | Zestaw powinien zawierać po 1 egz. szkieletu z każdego gatunku zwierząt: ryba, płaz, gad, ptak, ssak. Naturalne szkielety zwierząt umieszczone na podstawie, osłona wykonana z pleksi dla ochrony modelu przed uszkodzeniem. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Walizka ekobadacza | Zestaw dydaktyczny umożliwiający przeprowadzenie min. 480 testów kolorystycznych określających m. in. zawartość azotynów, azotanów, fosforanów, amoniaku, jonów żelaza, twardości i ph badanej wody oraz zmierzenie kwasowości gleby. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Szkielet człowieka na statywie | Model anatomiczny. Szkielet człowieka naturalnych rozmiarów na statywie. Wysokość modelu min. 170 cm. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Model czaszki człowieka | Model czaszki człowieka wykonany z tworzywa sztucznego. Naturalnych rozmiarów model czaszki dorosłego człowieka. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Serce - model naturalnych rozmiarów 2 - częściowy | Model serca naturalnych rozmiarów, 2-częściowy, wykonany z tworzywa sztucznego umieszczony na podstawie. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Model procesu oddychania | Model przyrządu do demonstracji procesu oddychania . Model wyjaśnia pracę płuc - proces wdechu i wydechu. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Model wątroby oraz trzustki z dwunastnicą | Wykonany z tworzywa sztucznego model wątroby oraz trzustki. Model musi składać się z trzech części, które z łatwością można rozłączyć w celu osobnej prezentacji: wątroba wraz z zaznaczonym woreczkiem żółciowym, żyła wraz z tętnicą wątrobową oraz trzustka z dwunastnicą i fragmentem układu wrotnego. Poszczególne struktury anatomiczne oznaczone kolorami. Zachowane naturalne proporcje. Model na podstawie. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Mózg - model mózgu człowieka z arteriami - 8 części | Model mózgu wykonany z tworzywa sztucznego. Model z zaznaczonymi naczyniami krwionośnymi. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Model serca ludzkiego pompowany | Łatwy w użyciu model wykorzystujący pompkę do demonstracji podstaw przepływu krwi przez serce oraz płuca. Model pokazujący w jaki sposób płuca oraz serce współpracują ze sobą. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Model oka 6x | Model anatomiczny oka ludzkiego, sześciokrotnie powiększony umieszczony na podstawie. Wyjmowane części modelu to: rogówka, tęczówka i soczewka, ciało szkliste. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Model ucha | Model ucha człowieka czterokrotnie powiększony, 4 częściowy, na podstawie. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Model blokowy skóry - skóra 70x | Model skóry w przekroju, który przedstawia w najdrobniejszych szczegółach mikroskopową strukturę ludzkiej skóry. Blokowy model wycinka skóry ludzkiej powiększonej 70 razy, przedstawiający przekrój skóry człowieka w formie trójwymiarowej bryły. Rozdzielone poszczególne warstwy skóry, ważniejsze struktury takie jak: włosy, gruczoły łojowe i potowe, receptory, nerwy oraz naczynia krwionośne ukazane są szczegółowo. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Plansze interaktywne z biologii-program multimedialny | Plansze interaktywne do biologii obejmujące m. in.: • zdjęcia i ilustracje, w tym galerie zdjęć z nagraniami np. głosów ptaków • filmy dotyczące zachowań zwierząt czy funkcjonowania organizmu człowieka. Program przeznaczony do pracy z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Plansze dydaktyczne - 10 szt. | Plansze dydaktyczne o wymiarach min. 70 x 100 cm - Budowa i replikacja DNA - Bakterie i wirusy - Gruczoły i hormony - Układ moczowy - Układ nerwowy - Transport tlenu - Układ oddechowy - Układ mięśniowy - Układ pokarmowy - Układ krwionośny W związku z faktem, iż odbiorcą zamówienia będą między innymi osoby niepełnosprawne, zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, by do pozycji „Plansze dydaktyczne - 10 szt.” Wykonawca dostarczył folie powiększające do czytania (jedna folia powiększająca na każdą pracownię) w celu umożliwienia korzystania z nich również przez osoby niedowidzące. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0