## SP2
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sucharskiego, ul. Komuny Paryskiej 36-38, 50-451 Wrocław
Data dostawy (dzień dostawy):
|  |  | Liczba szt. | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT [wpisz cyfrą] | wartość podatku VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | Dygestorium mobilne | Dygestorium przeznaczone jest do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Urządzenie składa się z szafki dolnej i komory manipulacyjnej. Wymiary urządzenia: • szerokość 1220 mm, • głębokość 600 mm, • wysokość 2600 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie komory roboczej: • po bokach i z przodu szyba hartowana, • tylna ścianka z materiału kwasoodpornego, • przednia szyba przy podnoszeniu chowana w nadstawkę lub zabezpieczona w inny sposób, • zlew polipropylenowy lub z innego materiału o takich samych właściwościach, • bateria zlewowa, • zawór gazowy, • system dwóch filtrów węglowych (na początki i na końcu układu) o wydajności minimum 800 m3/h. Minimalne wyposażenie szafki dolnej: • szafka dwudrzwiowa, • w szafce syfon do zlewu wskazanego powyżej, • dwa zbiorniki o pojemności minimum 20 l każdy, jeden na wodę czystą, drugi na ścieki, • pompa wodna, • kołka obrotowe z hamulcem. Okres gwarancji: 5 lat | 0
2 | Dygestorium | Dygestorium przeznaczone jest do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Urządzenie składa się z szafki dolnej i komory manipulacyjnej. Wymiary urządzenia (łącznie z wentylacją): • szerokość 1220 mm, • głębokość 750 mm, • wysokość 2350 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie komory roboczej: • po bokach i z przodu szyba hartowana, • tylna ścianka z materiału kwasoodpornego, • przednia szyba przy podnoszeniu chowana w nadstawkę lub zabezpieczona w inny sposób, • zlew polipropylenowy lub z innego materiału o takich samych właściwościach, • bateria zlewowa, • dolny szyber instalacji wyciągowej, • wentylator z płytą montażową do montażu na otworze kominowym, o mocy minimum 350 m3//h, • zawór gazowy. Minimalne wyposażenie szafki dolnej: • szafka dwudrzwiowa, • w szafce syfon do zlewu wskazanego powyżej, • regulator instalacji wyciągowej. Okres gwarancji: 5 lat | 0
3 | Szafa na odczynniki z wyciągiem elektrycznym | Szafa przeznaczona będzie do przechowywania odczynników do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wymiary urządzenia: • szerokość 800 mm, • głębokość 400 mm, • wysokość 1800 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie: • drzwi dwuskrzydłowe zamykane na zamek patentowy, • 4 półki z regulowaną wysokością o nośności minimum 50 kg, • w górnej części szafy zamontowany kanał wentylacyjny do podłączenia w kominie wentylacyjnym, • wentylator wyciągowy Okres gwarancji: 5 lat | 1
|  |  |  | suma |  | suma |  | suma

## SP 8
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa Piłsudskiego, ul. Kowalska 105, 51-424 Wrocław
Data dostawy (dzień dostawy):
|  |  | Liczba szt. | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT [wpisz cyfrą] | wartość podatku VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | Dygestorium mobilne | Dygestorium przeznaczone jest do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Urządzenie składa się z szafki dolnej i komory manipulacyjnej. Wymiary urządzenia: • szerokość 1220 mm, • głębokość 600 mm, • wysokość 2600 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie komory roboczej: • po bokach i z przodu szyba hartowana, • tylna ścianka z materiału kwasoodpornego, • przednia szyba przy podnoszeniu chowana w nadstawkę lub zabezpieczona w inny sposób, • zlew polipropylenowy lub z innego materiału o takich samych właściwościach, • bateria zlewowa, • zawór gazowy, • system dwóch filtrów węglowych (na początki i na końcu układu) o wydajności minimum 800 m3/h. Minimalne wyposażenie szafki dolnej: • szafka dwudrzwiowa, • w szafce syfon do zlewu wskazanego powyżej, • dwa zbiorniki o pojemności minimum 20 l każdy, jeden na wodę czystą, drugi na ścieki, • pompa wodna, • kołka obrotowe z hamulcem. Okres gwarancji: 5 lat | 0
2 | Dygestorium | Dygestorium przeznaczone jest do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Urządzenie składa się z szafki dolnej i komory manipulacyjnej. Wymiary urządzenia (łącznie z wentylacją): • szerokość 1220 mm, • głębokość 750 mm, • wysokość 2350 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie komory roboczej: • po bokach i z przodu szyba hartowana, • tylna ścianka z materiału kwasoodpornego, • przednia szyba przy podnoszeniu chowana w nadstawkę lub zabezpieczona w inny sposób, • zlew polipropylenowy lub z innego materiału o takich samych właściwościach, • bateria zlewowa, • dolny szyber instalacji wyciągowej, • wentylator z płytą montażową do montażu na otworze kominowym, o mocy minimum 350 m3//h, • zawór gazowy. Minimalne wyposażenie szafki dolnej: • szafka dwudrzwiowa, • w szafce syfon do zlewu wskazanego powyżej, • regulator instalacji wyciągowej. Okres gwarancji: 5 lat | 1
3 | Szafa na odczynniki z wyciągiem elektrycznym | Szafa przeznaczona będzie do przechowywania odczynników do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wymiary urządzenia: • szerokość 800 mm, • głębokość 400 mm, • wysokość 1800 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie: • drzwi dwuskrzydłowe zamykane na zamek patentowy, • 4 półki z regulowaną wysokością o nośności minimum 50 kg, • w górnej części szafy zamontowany kanał wentylacyjny do podłączenia w kominie wentylacyjnym, • wentylator wyciągowy Okres gwarancji: 5 lat | 1
|  |  |  | suma |  | suma |  | suma

## SP 9
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wincentego Pola, ul. Nyska 66, 50-505 Wrocław
Data dostawy (dzień dostawy):
|  |  | Liczba szt. | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT [wpisz cyfrą] | wartość podatku VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | Dygestorium mobilne | Dygestorium przeznaczone jest do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Urządzenie składa się z szafki dolnej i komory manipulacyjnej. Wymiary urządzenia: • szerokość 1220 mm, • głębokość 600 mm, • wysokość 2600 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie komory roboczej: • po bokach i z przodu szyba hartowana, • tylna ścianka z materiału kwasoodpornego, • przednia szyba przy podnoszeniu chowana w nadstawkę lub zabezpieczona w inny sposób, • zlew polipropylenowy lub z innego materiału o takich samych właściwościach, • bateria zlewowa, • zawór gazowy, • system dwóch filtrów węglowych (na początki i na końcu układu) o wydajności minimum 800 m3/h. Minimalne wyposażenie szafki dolnej: • szafka dwudrzwiowa, • w szafce syfon do zlewu wskazanego powyżej, • dwa zbiorniki o pojemności minimum 20 l każdy, jeden na wodę czystą, drugi na ścieki, • pompa wodna, • kołka obrotowe z hamulcem. Okres gwarancji: 5 lat | 0
2 | Dygestorium | Dygestorium przeznaczone jest do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Urządzenie składa się z szafki dolnej i komory manipulacyjnej. Wymiary urządzenia (łącznie z wentylacją): • szerokość 1220 mm, • głębokość 750 mm, • wysokość 2350 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie komory roboczej: • po bokach i z przodu szyba hartowana, • tylna ścianka z materiału kwasoodpornego, • przednia szyba przy podnoszeniu chowana w nadstawkę lub zabezpieczona w inny sposób, • zlew polipropylenowy lub z innego materiału o takich samych właściwościach, • bateria zlewowa, • dolny szyber instalacji wyciągowej, • wentylator z płytą montażową do montażu na otworze kominowym, o mocy minimum 350 m3//h, • zawór gazowy. Minimalne wyposażenie szafki dolnej: • szafka dwudrzwiowa, • w szafce syfon do zlewu wskazanego powyżej, • regulator instalacji wyciągowej. Okres gwarancji: 5 lat | 1
3 | Szafa na odczynniki z wyciągiem elektrycznym | Szafa przeznaczona będzie do przechowywania odczynników do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wymiary urządzenia: • szerokość 800 mm, • głębokość 400 mm, • wysokość 1800 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie: • drzwi dwuskrzydłowe zamykane na zamek patentowy, • 4 półki z regulowaną wysokością o nośności minimum 50 kg, • w górnej części szafy zamontowany kanał wentylacyjny do podłączenia w kominie wentylacyjnym, • wentylator wyciągowy Okres gwarancji: 5 lat | 1
|  |  |  | suma |  | suma |  | suma

## ZSP 3
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3, ul. Inflancka 13, 51 -354 Wrocław
Data dostawy (dzień dostawy):
|  |  | Liczba szt. | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT [wpisz cyfrą] | wartość podatku VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | Dygestorium mobilne | Dygestorium przeznaczone jest do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Urządzenie składa się z szafki dolnej i komory manipulacyjnej. Wymiary urządzenia: • szerokość 1220 mm, • głębokość 600 mm, • wysokość 2600 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie komory roboczej: • po bokach i z przodu szyba hartowana, • tylna ścianka z materiału kwasoodpornego, • przednia szyba przy podnoszeniu chowana w nadstawkę lub zabezpieczona w inny sposób, • zlew polipropylenowy lub z innego materiału o takich samych właściwościach, • bateria zlewowa, • zawór gazowy, • system dwóch filtrów węglowych (na początki i na końcu układu) o wydajności minimum 800 m3/h. Minimalne wyposażenie szafki dolnej: • szafka dwudrzwiowa, • w szafce syfon do zlewu wskazanego powyżej, • dwa zbiorniki o pojemności minimum 20 l każdy, jeden na wodę czystą, drugi na ścieki, • pompa wodna, • kołka obrotowe z hamulcem. Okres gwarancji: 5 lat | 1
2 | Dygestorium | Dygestorium przeznaczone jest do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Urządzenie składa się z szafki dolnej i komory manipulacyjnej. Wymiary urządzenia (łącznie z wentylacją): • szerokość 1220 mm, • głębokość 750 mm, • wysokość 2350 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie komory roboczej: • po bokach i z przodu szyba hartowana, • tylna ścianka z materiału kwasoodpornego, • przednia szyba przy podnoszeniu chowana w nadstawkę lub zabezpieczona w inny sposób, • zlew polipropylenowy lub z innego materiału o takich samych właściwościach, • bateria zlewowa, • dolny szyber instalacji wyciągowej, • wentylator z płytą montażową do montażu na otworze kominowym, o mocy minimum 350 m3//h, • zawór gazowy. Minimalne wyposażenie szafki dolnej: • szafka dwudrzwiowa, • w szafce syfon do zlewu wskazanego powyżej, • regulator instalacji wyciągowej. Okres gwarancji: 5 lat | 0
3 | Szafa na odczynniki z wyciągiem elektrycznym | Szafa przeznaczona będzie do przechowywania odczynników do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wymiary urządzenia: • szerokość 800 mm, • głębokość 400 mm, • wysokość 1800 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie: • drzwi dwuskrzydłowe zamykane na zamek patentowy, • 4 półki z regulowaną wysokością o nośności minimum 50 kg, • w górnej części szafy zamontowany kanał wentylacyjny do podłączenia w kominie wentylacyjnym, • wentylator wyciągowy Okres gwarancji: 5 lat | 1
|  |  |  | suma |  | suma |  | suma

## SP 28
Szkoła Podstawowa nr 28 im. Generała Leopolda Okulickiego, ul. Grecka 59, 54-406 Wrocław
Data dostawy (dzień dostawy):
|  |  | Liczba szt. | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT [wpisz cyfrą] | wartość podatku VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | Dygestorium mobilne | Dygestorium przeznaczone jest do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Urządzenie składa się z szafki dolnej i komory manipulacyjnej. Wymiary urządzenia: • szerokość 1220 mm, • głębokość 600 mm, • wysokość 2600 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie komory roboczej: • po bokach i z przodu szyba hartowana, • tylna ścianka z materiału kwasoodpornego, • przednia szyba przy podnoszeniu chowana w nadstawkę lub zabezpieczona w inny sposób, • zlew polipropylenowy lub z innego materiału o takich samych właściwościach, • bateria zlewowa, • zawór gazowy, • system dwóch filtrów węglowych (na początki i na końcu układu) o wydajności minimum 800 m3/h. Minimalne wyposażenie szafki dolnej: • szafka dwudrzwiowa, • w szafce syfon do zlewu wskazanego powyżej, • dwa zbiorniki o pojemności minimum 20 l każdy, jeden na wodę czystą, drugi na ścieki, • pompa wodna, • kołka obrotowe z hamulcem. Okres gwarancji: 5 lat | 0
2 | Dygestorium | Dygestorium przeznaczone jest do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Urządzenie składa się z szafki dolnej i komory manipulacyjnej. Wymiary urządzenia (łącznie z wentylacją): • szerokość 1220 mm, • głębokość 750 mm, • wysokość 2350 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie komory roboczej: • po bokach i z przodu szyba hartowana, • tylna ścianka z materiału kwasoodpornego, • przednia szyba przy podnoszeniu chowana w nadstawkę lub zabezpieczona w inny sposób, • zlew polipropylenowy lub z innego materiału o takich samych właściwościach, • bateria zlewowa, • dolny szyber instalacji wyciągowej, • wentylator z płytą montażową do montażu na otworze kominowym, o mocy minimum 350 m3//h, • zawór gazowy. Minimalne wyposażenie szafki dolnej: • szafka dwudrzwiowa, • w szafce syfon do zlewu wskazanego powyżej, • regulator instalacji wyciągowej. Okres gwarancji: 5 lat | 1
3 | Szafa na odczynniki z wyciągiem elektrycznym | Szafa przeznaczona będzie do przechowywania odczynników do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wymiary urządzenia: • szerokość 800 mm, • głębokość 400 mm, • wysokość 1800 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie: • drzwi dwuskrzydłowe zamykane na zamek patentowy, • 4 półki z regulowaną wysokością o nośności minimum 50 kg, • w górnej części szafy zamontowany kanał wentylacyjny do podłączenia w kominie wentylacyjnym, • wentylator wyciągowy Okres gwarancji: 5 lat | 1
|  |  |  | suma |  | suma |  | suma

## SP 29
Szkoła Podstawowa nr 29 im. Konstytucji 3 Maja, ul. Kraińskiego 1, 50-153 Wrocław
Data dostawy (dzień dostawy):
|  |  | Liczba szt. | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT [wpisz cyfrą] | wartość podatku VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | Dygestorium mobilne | Dygestorium przeznaczone jest do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Urządzenie składa się z szafki dolnej i komory manipulacyjnej. Wymiary urządzenia: • szerokość 1220 mm, • głębokość 600 mm, • wysokość 2600 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie komory roboczej: • po bokach i z przodu szyba hartowana, • tylna ścianka z materiału kwasoodpornego, • przednia szyba przy podnoszeniu chowana w nadstawkę lub zabezpieczona w inny sposób, • zlew polipropylenowy lub z innego materiału o takich samych właściwościach, • bateria zlewowa, • zawór gazowy, • system dwóch filtrów węglowych (na początki i na końcu układu) o wydajności minimum 800 m3/h. Minimalne wyposażenie szafki dolnej: • szafka dwudrzwiowa, • w szafce syfon do zlewu wskazanego powyżej, • dwa zbiorniki o pojemności minimum 20 l każdy, jeden na wodę czystą, drugi na ścieki, • pompa wodna, • kołka obrotowe z hamulcem. Okres gwarancji: 5 lat | 0
2 | Dygestorium | Dygestorium przeznaczone jest do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Urządzenie składa się z szafki dolnej i komory manipulacyjnej. Wymiary urządzenia (łącznie z wentylacją): • szerokość 1220 mm, • głębokość 750 mm, • wysokość 2350 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie komory roboczej: • po bokach i z przodu szyba hartowana, • tylna ścianka z materiału kwasoodpornego, • przednia szyba przy podnoszeniu chowana w nadstawkę lub zabezpieczona w inny sposób, • zlew polipropylenowy lub z innego materiału o takich samych właściwościach, • bateria zlewowa, • dolny szyber instalacji wyciągowej, • wentylator z płytą montażową do montażu na otworze kominowym, o mocy minimum 350 m3//h, • zawór gazowy. Minimalne wyposażenie szafki dolnej: • szafka dwudrzwiowa, • w szafce syfon do zlewu wskazanego powyżej, • regulator instalacji wyciągowej. Okres gwarancji: 5 lat | 0
3 | Szafa na odczynniki z wyciągiem elektrycznym | Szafa przeznaczona będzie do przechowywania odczynników do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wymiary urządzenia: • szerokość 800 mm, • głębokość 400 mm, • wysokość 1800 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie: • drzwi dwuskrzydłowe zamykane na zamek patentowy, • 4 półki z regulowaną wysokością o nośności minimum 50 kg, • w górnej części szafy zamontowany kanał wentylacyjny do podłączenia w kominie wentylacyjnym, • wentylator wyciągowy Okres gwarancji: 5 lat | 1
|  |  |  | suma |  | suma |  | suma

## SP 42
Szkoła Podstawowa nr 42, ul. Wałbrzyska 50, 52-314 Wrocław
Data dostawy (dzień dostawy):
|  |  | Liczba szt. | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT [wpisz cyfrą] | wartość podatku VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | Dygestorium mobilne | Dygestorium przeznaczone jest do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Urządzenie składa się z szafki dolnej i komory manipulacyjnej. Wymiary urządzenia: • szerokość 1220 mm, • głębokość 600 mm, • wysokość 2600 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie komory roboczej: • po bokach i z przodu szyba hartowana, • tylna ścianka z materiału kwasoodpornego, • przednia szyba przy podnoszeniu chowana w nadstawkę lub zabezpieczona w inny sposób, • zlew polipropylenowy lub z innego materiału o takich samych właściwościach, • bateria zlewowa, • zawór gazowy, • system dwóch filtrów węglowych (na początki i na końcu układu) o wydajności minimum 800 m3/h. Minimalne wyposażenie szafki dolnej: • szafka dwudrzwiowa, • w szafce syfon do zlewu wskazanego powyżej, • dwa zbiorniki o pojemności minimum 20 l każdy, jeden na wodę czystą, drugi na ścieki, • pompa wodna, • kołka obrotowe z hamulcem. Okres gwarancji: 5 lat | 1
2 | Dygestorium | Dygestorium przeznaczone jest do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Urządzenie składa się z szafki dolnej i komory manipulacyjnej. Wymiary urządzenia (łącznie z wentylacją): • szerokość 1220 mm, • głębokość 750 mm, • wysokość 2350 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie komory roboczej: • po bokach i z przodu szyba hartowana, • tylna ścianka z materiału kwasoodpornego, • przednia szyba przy podnoszeniu chowana w nadstawkę lub zabezpieczona w inny sposób, • zlew polipropylenowy lub z innego materiału o takich samych właściwościach, • bateria zlewowa, • dolny szyber instalacji wyciągowej, • wentylator z płytą montażową do montażu na otworze kominowym, o mocy minimum 350 m3//h, • zawór gazowy. Minimalne wyposażenie szafki dolnej: • szafka dwudrzwiowa, • w szafce syfon do zlewu wskazanego powyżej, • regulator instalacji wyciągowej. Okres gwarancji: 5 lat | 0
3 | Szafa na odczynniki z wyciągiem elektrycznym | Szafa przeznaczona będzie do przechowywania odczynników do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wymiary urządzenia: • szerokość 800 mm, • głębokość 400 mm, • wysokość 1800 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie: • drzwi dwuskrzydłowe zamykane na zamek patentowy, • 4 półki z regulowaną wysokością o nośności minimum 50 kg, • w górnej części szafy zamontowany kanał wentylacyjny do podłączenia w kominie wentylacyjnym, • wentylator wyciągowy Okres gwarancji: 5 lat | 1
|  |  |  | suma |  | suma |  | suma

## SP 53
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 ul. Strachocińska 155-157, 50-209 Wrocław
Data dostawy (dzień dostawy):
|  |  | Liczba szt. | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT [wpisz cyfrą] | wartość podatku VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | Dygestorium mobilne | Dygestorium przeznaczone jest do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Urządzenie składa się z szafki dolnej i komory manipulacyjnej. Wymiary urządzenia: • szerokość 1220 mm, • głębokość 600 mm, • wysokość 2600 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie komory roboczej: • po bokach i z przodu szyba hartowana, • tylna ścianka z materiału kwasoodpornego, • przednia szyba przy podnoszeniu chowana w nadstawkę lub zabezpieczona w inny sposób, • zlew polipropylenowy lub z innego materiału o takich samych właściwościach, • bateria zlewowa, • zawór gazowy, • system dwóch filtrów węglowych (na początki i na końcu układu) o wydajności minimum 800 m3/h. Minimalne wyposażenie szafki dolnej: • szafka dwudrzwiowa, • w szafce syfon do zlewu wskazanego powyżej, • dwa zbiorniki o pojemności minimum 20 l każdy, jeden na wodę czystą, drugi na ścieki, • pompa wodna, • kołka obrotowe z hamulcem. Okres gwarancji: 5 lat | 0
2 | Dygestorium | Dygestorium przeznaczone jest do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Urządzenie składa się z szafki dolnej i komory manipulacyjnej. Wymiary urządzenia (łącznie z wentylacją): • szerokość 1220 mm, • głębokość 750 mm, • wysokość 2350 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie komory roboczej: • po bokach i z przodu szyba hartowana, • tylna ścianka z materiału kwasoodpornego, • przednia szyba przy podnoszeniu chowana w nadstawkę lub zabezpieczona w inny sposób, • zlew polipropylenowy lub z innego materiału o takich samych właściwościach, • bateria zlewowa, • dolny szyber instalacji wyciągowej, • wentylator z płytą montażową do montażu na otworze kominowym, o mocy minimum 350 m3//h, • zawór gazowy. Minimalne wyposażenie szafki dolnej: • szafka dwudrzwiowa, • w szafce syfon do zlewu wskazanego powyżej, • regulator instalacji wyciągowej. Okres gwarancji: 5 lat | 1
3 | Szafa na odczynniki z wyciągiem elektrycznym | Szafa przeznaczona będzie do przechowywania odczynników do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wymiary urządzenia: • szerokość 800 mm, • głębokość 400 mm, • wysokość 1800 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie: • drzwi dwuskrzydłowe zamykane na zamek patentowy, • 4 półki z regulowaną wysokością o nośności minimum 50 kg, • w górnej części szafy zamontowany kanał wentylacyjny do podłączenia w kominie wentylacyjnym, • wentylator wyciągowy Okres gwarancji: 5 lat | 1
|  |  |  | suma |  | suma |  | suma

## SP 58
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 8, ul. Składowa 2-4, 50-209 Wrocław
Data dostawy (dzień dostawy):
|  |  | Liczba szt. | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT [wpisz cyfrą] | wartość podatku VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | Dygestorium mobilne | Dygestorium przeznaczone jest do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Urządzenie składa się z szafki dolnej i komory manipulacyjnej. Wymiary urządzenia: • szerokość 1220 mm, • głębokość 600 mm, • wysokość 2600 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie komory roboczej: • po bokach i z przodu szyba hartowana, • tylna ścianka z materiału kwasoodpornego, • przednia szyba przy podnoszeniu chowana w nadstawkę lub zabezpieczona w inny sposób, • zlew polipropylenowy lub z innego materiału o takich samych właściwościach, • bateria zlewowa, • zawór gazowy, • system dwóch filtrów węglowych (na początki i na końcu układu) o wydajności minimum 800 m3/h. Minimalne wyposażenie szafki dolnej: • szafka dwudrzwiowa, • w szafce syfon do zlewu wskazanego powyżej, • dwa zbiorniki o pojemności minimum 20 l każdy, jeden na wodę czystą, drugi na ścieki, • pompa wodna, • kołka obrotowe z hamulcem. Okres gwarancji: 5 lat | 1
2 | Dygestorium | Dygestorium przeznaczone jest do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Urządzenie składa się z szafki dolnej i komory manipulacyjnej. Wymiary urządzenia (łącznie z wentylacją): • szerokość 1220 mm, • głębokość 750 mm, • wysokość 2350 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie komory roboczej: • po bokach i z przodu szyba hartowana, • tylna ścianka z materiału kwasoodpornego, • przednia szyba przy podnoszeniu chowana w nadstawkę lub zabezpieczona w inny sposób, • zlew polipropylenowy lub z innego materiału o takich samych właściwościach, • bateria zlewowa, • dolny szyber instalacji wyciągowej, • wentylator z płytą montażową do montażu na otworze kominowym, o mocy minimum 350 m3//h, • zawór gazowy. Minimalne wyposażenie szafki dolnej: • szafka dwudrzwiowa, • w szafce syfon do zlewu wskazanego powyżej, • regulator instalacji wyciągowej. Okres gwarancji: 5 lat | 0
3 | Szafa na odczynniki z wyciągiem elektrycznym | Szafa przeznaczona będzie do przechowywania odczynników do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wymiary urządzenia: • szerokość 800 mm, • głębokość 400 mm, • wysokość 1800 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie: • drzwi dwuskrzydłowe zamykane na zamek patentowy, • 4 półki z regulowaną wysokością o nośności minimum 50 kg, • w górnej części szafy zamontowany kanał wentylacyjny do podłączenia w kominie wentylacyjnym, • wentylator wyciągowy Okres gwarancji: 5 lat | 0
|  |  |  | suma |  | suma |  | suma

## SP 64
Szkoły Podstawowej nr 64 im. Władysława Broniewskiego, ul. Wojszycka 1, 53-006 Wrocław
Data dostawy (dzień dostawy):
|  |  | Liczba szt. | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT [wpisz cyfrą] | wartość podatku VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | Dygestorium mobilne | Dygestorium przeznaczone jest do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Urządzenie składa się z szafki dolnej i komory manipulacyjnej. Wymiary urządzenia: • szerokość 1220 mm, • głębokość 600 mm, • wysokość 2600 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie komory roboczej: • po bokach i z przodu szyba hartowana, • tylna ścianka z materiału kwasoodpornego, • przednia szyba przy podnoszeniu chowana w nadstawkę lub zabezpieczona w inny sposób, • zlew polipropylenowy lub z innego materiału o takich samych właściwościach, • bateria zlewowa, • zawór gazowy, • system dwóch filtrów węglowych (na początki i na końcu układu) o wydajności minimum 800 m3/h. Minimalne wyposażenie szafki dolnej: • szafka dwudrzwiowa, • w szafce syfon do zlewu wskazanego powyżej, • dwa zbiorniki o pojemności minimum 20 l każdy, jeden na wodę czystą, drugi na ścieki, • pompa wodna, • kołka obrotowe z hamulcem. Okres gwarancji: 5 lat | 1
2 | Dygestorium | Dygestorium przeznaczone jest do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Urządzenie składa się z szafki dolnej i komory manipulacyjnej. Wymiary urządzenia (łącznie z wentylacją): • szerokość 1220 mm, • głębokość 750 mm, • wysokość 2350 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie komory roboczej: • po bokach i z przodu szyba hartowana, • tylna ścianka z materiału kwasoodpornego, • przednia szyba przy podnoszeniu chowana w nadstawkę lub zabezpieczona w inny sposób, • zlew polipropylenowy lub z innego materiału o takich samych właściwościach, • bateria zlewowa, • dolny szyber instalacji wyciągowej, • wentylator z płytą montażową do montażu na otworze kominowym, o mocy minimum 350 m3//h, • zawór gazowy. Minimalne wyposażenie szafki dolnej: • szafka dwudrzwiowa, • w szafce syfon do zlewu wskazanego powyżej, • regulator instalacji wyciągowej. Okres gwarancji: 5 lat | 0
3 | Szafa na odczynniki z wyciągiem elektrycznym | Szafa przeznaczona będzie do przechowywania odczynników do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wymiary urządzenia: • szerokość 800 mm, • głębokość 400 mm, • wysokość 1800 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie: • drzwi dwuskrzydłowe zamykane na zamek patentowy, • 4 półki z regulowaną wysokością o nośności minimum 50 kg, • w górnej części szafy zamontowany kanał wentylacyjny do podłączenia w kominie wentylacyjnym, • wentylator wyciągowy Okres gwarancji: 5 lat | 0
|  |  |  | suma |  | suma |  | suma

## SP 71
Szkoła Podstawowa nr 71, ul. Podwale 57, 50 – 039 Wrocław
Data dostawy (dzień dostawy):
|  |  | Liczba szt. | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT [wpisz cyfrą] | wartość podatku VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | Dygestorium mobilne | Dygestorium przeznaczone jest do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Urządzenie składa się z szafki dolnej i komory manipulacyjnej. Wymiary urządzenia: • szerokość 1220 mm, • głębokość 600 mm, • wysokość 2600 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie komory roboczej: • po bokach i z przodu szyba hartowana, • tylna ścianka z materiału kwasoodpornego, • przednia szyba przy podnoszeniu chowana w nadstawkę lub zabezpieczona w inny sposób, • zlew polipropylenowy lub z innego materiału o takich samych właściwościach, • bateria zlewowa, • zawór gazowy, • system dwóch filtrów węglowych (na początki i na końcu układu) o wydajności minimum 800 m3/h. Minimalne wyposażenie szafki dolnej: • szafka dwudrzwiowa, • w szafce syfon do zlewu wskazanego powyżej, • dwa zbiorniki o pojemności minimum 20 l każdy, jeden na wodę czystą, drugi na ścieki, • pompa wodna, • kołka obrotowe z hamulcem. Okres gwarancji: 5 lat | 0
2 | Dygestorium | Dygestorium przeznaczone jest do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Urządzenie składa się z szafki dolnej i komory manipulacyjnej. Wymiary urządzenia (łącznie z wentylacją): • szerokość 1220 mm, • głębokość 750 mm, • wysokość 2350 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie komory roboczej: • po bokach i z przodu szyba hartowana, • tylna ścianka z materiału kwasoodpornego, • przednia szyba przy podnoszeniu chowana w nadstawkę lub zabezpieczona w inny sposób, • zlew polipropylenowy lub z innego materiału o takich samych właściwościach, • bateria zlewowa, • dolny szyber instalacji wyciągowej, • wentylator z płytą montażową do montażu na otworze kominowym, o mocy minimum 350 m3//h, • zawór gazowy. Minimalne wyposażenie szafki dolnej: • szafka dwudrzwiowa, • w szafce syfon do zlewu wskazanego powyżej, • regulator instalacji wyciągowej. Okres gwarancji: 5 lat | 0
3 | Szafa na odczynniki z wyciągiem elektrycznym | Szafa przeznaczona będzie do przechowywania odczynników do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wymiary urządzenia: • szerokość 800 mm, • głębokość 400 mm, • wysokość 1800 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie: • drzwi dwuskrzydłowe zamykane na zamek patentowy, • 4 półki z regulowaną wysokością o nośności minimum 50 kg, • w górnej części szafy zamontowany kanał wentylacyjny do podłączenia w kominie wentylacyjnym, • wentylator wyciągowy Okres gwarancji: 5 lat | 1
|  |  |  | suma |  | suma |  | suma

## ZS 21
Zespół Szkół nr 21, ul. Piotra Ignuta 28, 54-152 Wrocław
Data dostawy (dzień dostawy):
|  |  | Liczba szt. | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT [wpisz cyfrą] | wartość podatku VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | Dygestorium mobilne | Dygestorium przeznaczone jest do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Urządzenie składa się z szafki dolnej i komory manipulacyjnej. Wymiary urządzenia: • szerokość 1220 mm, • głębokość 600 mm, • wysokość 2600 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie komory roboczej: • po bokach i z przodu szyba hartowana, • tylna ścianka z materiału kwasoodpornego, • przednia szyba przy podnoszeniu chowana w nadstawkę lub zabezpieczona w inny sposób, • zlew polipropylenowy lub z innego materiału o takich samych właściwościach, • bateria zlewowa, • zawór gazowy, • system dwóch filtrów węglowych (na początki i na końcu układu) o wydajności minimum 800 m3/h. Minimalne wyposażenie szafki dolnej: • szafka dwudrzwiowa, • w szafce syfon do zlewu wskazanego powyżej, • dwa zbiorniki o pojemności minimum 20 l każdy, jeden na wodę czystą, drugi na ścieki, • pompa wodna, • kołka obrotowe z hamulcem. Okres gwarancji: 5 lat | 0
2 | Dygestorium | Dygestorium przeznaczone jest do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Urządzenie składa się z szafki dolnej i komory manipulacyjnej. Wymiary urządzenia (łącznie z wentylacją): • szerokość 1220 mm, • głębokość 750 mm, • wysokość 2350 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie komory roboczej: • po bokach i z przodu szyba hartowana, • tylna ścianka z materiału kwasoodpornego, • przednia szyba przy podnoszeniu chowana w nadstawkę lub zabezpieczona w inny sposób, • zlew polipropylenowy lub z innego materiału o takich samych właściwościach, • bateria zlewowa, • dolny szyber instalacji wyciągowej, • wentylator z płytą montażową do montażu na otworze kominowym, o mocy minimum 350 m3//h, • zawór gazowy. Minimalne wyposażenie szafki dolnej: • szafka dwudrzwiowa, • w szafce syfon do zlewu wskazanego powyżej, • regulator instalacji wyciągowej. Okres gwarancji: 5 lat | 1
3 | Szafa na odczynniki z wyciągiem elektrycznym | Szafa przeznaczona będzie do przechowywania odczynników do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wymiary urządzenia: • szerokość 800 mm, • głębokość 400 mm, • wysokość 1800 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie: • drzwi dwuskrzydłowe zamykane na zamek patentowy, • 4 półki z regulowaną wysokością o nośności minimum 50 kg, • w górnej części szafy zamontowany kanał wentylacyjny do podłączenia w kominie wentylacyjnym, • wentylator wyciągowy Okres gwarancji: 5 lat | 1
|  |  |  | suma |  | suma |  | suma

## SP 96
Szkoły Podstawowej nr 96 im. Leonida Teligi, ul. Krakowska 2, 50-425 Wrocław
Data dostawy (dzień dostawy):
|  |  | Liczba szt. | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT [wpisz cyfrą] | wartość podatku VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | Dygestorium mobilne | Dygestorium przeznaczone jest do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Urządzenie składa się z szafki dolnej i komory manipulacyjnej. Wymiary urządzenia: • szerokość 1220 mm, • głębokość 600 mm, • wysokość 2600 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie komory roboczej: • po bokach i z przodu szyba hartowana, • tylna ścianka z materiału kwasoodpornego, • przednia szyba przy podnoszeniu chowana w nadstawkę lub zabezpieczona w inny sposób, • zlew polipropylenowy lub z innego materiału o takich samych właściwościach, • bateria zlewowa, • zawór gazowy, • system dwóch filtrów węglowych (na początki i na końcu układu) o wydajności minimum 800 m3/h. Minimalne wyposażenie szafki dolnej: • szafka dwudrzwiowa, • w szafce syfon do zlewu wskazanego powyżej, • dwa zbiorniki o pojemności minimum 20 l każdy, jeden na wodę czystą, drugi na ścieki, • pompa wodna, • kołka obrotowe z hamulcem. Okres gwarancji: 5 lat | 1
2 | Dygestorium | Dygestorium przeznaczone jest do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Urządzenie składa się z szafki dolnej i komory manipulacyjnej. Wymiary urządzenia (łącznie z wentylacją): • szerokość 1220 mm, • głębokość 750 mm, • wysokość 2350 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie komory roboczej: • po bokach i z przodu szyba hartowana, • tylna ścianka z materiału kwasoodpornego, • przednia szyba przy podnoszeniu chowana w nadstawkę lub zabezpieczona w inny sposób, • zlew polipropylenowy lub z innego materiału o takich samych właściwościach, • bateria zlewowa, • dolny szyber instalacji wyciągowej, • wentylator z płytą montażową do montażu na otworze kominowym, o mocy minimum 350 m3//h, • zawór gazowy. Minimalne wyposażenie szafki dolnej: • szafka dwudrzwiowa, • w szafce syfon do zlewu wskazanego powyżej, • regulator instalacji wyciągowej. Okres gwarancji: 5 lat | 0
3 | Szafa na odczynniki z wyciągiem elektrycznym | Szafa przeznaczona będzie do przechowywania odczynników do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wymiary urządzenia: • szerokość 800 mm, • głębokość 400 mm, • wysokość 1800 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie: • drzwi dwuskrzydłowe zamykane na zamek patentowy, • 4 półki z regulowaną wysokością o nośności minimum 50 kg, • w górnej części szafy zamontowany kanał wentylacyjny do podłączenia w kominie wentylacyjnym, • wentylator wyciągowy Okres gwarancji: 5 lat | 1
|  |  |  | suma |  | suma |  | suma

## SP 99
Szkoła Podstawowa nr 99 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Głubczycka 3, 52-026 Wrocław
Data dostawy (dzień dostawy):
|  |  | Liczba szt. | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT [wpisz cyfrą] | wartość podatku VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | Dygestorium mobilne | Dygestorium przeznaczone jest do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Urządzenie składa się z szafki dolnej i komory manipulacyjnej. Wymiary urządzenia: • szerokość 1220 mm, • głębokość 600 mm, • wysokość 2600 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie komory roboczej: • po bokach i z przodu szyba hartowana, • tylna ścianka z materiału kwasoodpornego, • przednia szyba przy podnoszeniu chowana w nadstawkę lub zabezpieczona w inny sposób, • zlew polipropylenowy lub z innego materiału o takich samych właściwościach, • bateria zlewowa, • zawór gazowy, • system dwóch filtrów węglowych (na początki i na końcu układu) o wydajności minimum 800 m3/h. Minimalne wyposażenie szafki dolnej: • szafka dwudrzwiowa, • w szafce syfon do zlewu wskazanego powyżej, • dwa zbiorniki o pojemności minimum 20 l każdy, jeden na wodę czystą, drugi na ścieki, • pompa wodna, • kołka obrotowe z hamulcem. Okres gwarancji: 5 lat | 0
2 | Dygestorium | Dygestorium przeznaczone jest do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Urządzenie składa się z szafki dolnej i komory manipulacyjnej. Wymiary urządzenia (łącznie z wentylacją): • szerokość 1220 mm, • głębokość 750 mm, • wysokość 2350 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie komory roboczej: • po bokach i z przodu szyba hartowana, • tylna ścianka z materiału kwasoodpornego, • przednia szyba przy podnoszeniu chowana w nadstawkę lub zabezpieczona w inny sposób, • zlew polipropylenowy lub z innego materiału o takich samych właściwościach, • bateria zlewowa, • dolny szyber instalacji wyciągowej, • wentylator z płytą montażową do montażu na otworze kominowym, o mocy minimum 350 m3//h, • zawór gazowy. Minimalne wyposażenie szafki dolnej: • szafka dwudrzwiowa, • w szafce syfon do zlewu wskazanego powyżej, • regulator instalacji wyciągowej. Okres gwarancji: 5 lat | 0
3 | Szafa na odczynniki z wyciągiem elektrycznym | Szafa przeznaczona będzie do przechowywania odczynników do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wymiary urządzenia: • szerokość 800 mm, • głębokość 400 mm, • wysokość 1800 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie: • drzwi dwuskrzydłowe zamykane na zamek patentowy, • 4 półki z regulowaną wysokością o nośności minimum 50 kg, • w górnej części szafy zamontowany kanał wentylacyjny do podłączenia w kominie wentylacyjnym, • wentylator wyciągowy Okres gwarancji: 5 lat | 1
|  |  |  | suma |  | suma |  | suma

## ZSP 1
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1, ul. Zemska 16C, 54-440 Wrocław
Data dostawy (dzień dostawy):
|  |  | Liczba szt. | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT [wpisz cyfrą] | wartość podatku VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | Dygestorium mobilne | Dygestorium przeznaczone jest do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Urządzenie składa się z szafki dolnej i komory manipulacyjnej. Wymiary urządzenia: • szerokość 1220 mm, • głębokość 600 mm, • wysokość 2600 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie komory roboczej: • po bokach i z przodu szyba hartowana, • tylna ścianka z materiału kwasoodpornego, • przednia szyba przy podnoszeniu chowana w nadstawkę lub zabezpieczona w inny sposób, • zlew polipropylenowy lub z innego materiału o takich samych właściwościach, • bateria zlewowa, • zawór gazowy, • system dwóch filtrów węglowych (na początki i na końcu układu) o wydajności minimum 800 m3/h. Minimalne wyposażenie szafki dolnej: • szafka dwudrzwiowa, • w szafce syfon do zlewu wskazanego powyżej, • dwa zbiorniki o pojemności minimum 20 l każdy, jeden na wodę czystą, drugi na ścieki, • pompa wodna, • kołka obrotowe z hamulcem. Okres gwarancji: 5 lat | 0
2 | Dygestorium | Dygestorium przeznaczone jest do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Urządzenie składa się z szafki dolnej i komory manipulacyjnej. Wymiary urządzenia (łącznie z wentylacją): • szerokość 1220 mm, • głębokość 750 mm, • wysokość 2350 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie komory roboczej: • po bokach i z przodu szyba hartowana, • tylna ścianka z materiału kwasoodpornego, • przednia szyba przy podnoszeniu chowana w nadstawkę lub zabezpieczona w inny sposób, • zlew polipropylenowy lub z innego materiału o takich samych właściwościach, • bateria zlewowa, • dolny szyber instalacji wyciągowej, • wentylator z płytą montażową do montażu na otworze kominowym, o mocy minimum 350 m3//h, • zawór gazowy. Minimalne wyposażenie szafki dolnej: • szafka dwudrzwiowa, • w szafce syfon do zlewu wskazanego powyżej, • regulator instalacji wyciągowej. Okres gwarancji: 5 lat | 0
3 | Szafa na odczynniki z wyciągiem elektrycznym | Szafa przeznaczona będzie do przechowywania odczynników do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wymiary urządzenia: • szerokość 800 mm, • głębokość 400 mm, • wysokość 1800 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie: • drzwi dwuskrzydłowe zamykane na zamek patentowy, • 4 półki z regulowaną wysokością o nośności minimum 50 kg, • w górnej części szafy zamontowany kanał wentylacyjny do podłączenia w kominie wentylacyjnym, • wentylator wyciągowy Okres gwarancji: 5 lat | 1
|  |  |  | suma |  | suma |  | suma

## SP 118
Szkoła Podstawowa nr 118 im. Płk Pilota Bolesława Orlińskiego, ul. Bulwar Ikara 19, 54-130 Wrocław
Data dostawy (dzień dostawy):
|  |  | Liczba szt. | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT [wpisz cyfrą] | wartość podatku VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | Dygestorium mobilne | Dygestorium przeznaczone jest do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Urządzenie składa się z szafki dolnej i komory manipulacyjnej. Wymiary urządzenia: • szerokość 1220 mm, • głębokość 600 mm, • wysokość 2600 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie komory roboczej: • po bokach i z przodu szyba hartowana, • tylna ścianka z materiału kwasoodpornego, • przednia szyba przy podnoszeniu chowana w nadstawkę lub zabezpieczona w inny sposób, • zlew polipropylenowy lub z innego materiału o takich samych właściwościach, • bateria zlewowa, • zawór gazowy, • system dwóch filtrów węglowych (na początki i na końcu układu) o wydajności minimum 800 m3/h. Minimalne wyposażenie szafki dolnej: • szafka dwudrzwiowa, • w szafce syfon do zlewu wskazanego powyżej, • dwa zbiorniki o pojemności minimum 20 l każdy, jeden na wodę czystą, drugi na ścieki, • pompa wodna, • kołka obrotowe z hamulcem. Okres gwarancji: 5 lat | 0
2 | Dygestorium | Dygestorium przeznaczone jest do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Urządzenie składa się z szafki dolnej i komory manipulacyjnej. Wymiary urządzenia (łącznie z wentylacją): • szerokość 1220 mm, • głębokość 750 mm, • wysokość 2350 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie komory roboczej: • po bokach i z przodu szyba hartowana, • tylna ścianka z materiału kwasoodpornego, • przednia szyba przy podnoszeniu chowana w nadstawkę lub zabezpieczona w inny sposób, • zlew polipropylenowy lub z innego materiału o takich samych właściwościach, • bateria zlewowa, • dolny szyber instalacji wyciągowej, • wentylator z płytą montażową do montażu na otworze kominowym, o mocy minimum 350 m3//h, • zawór gazowy. Minimalne wyposażenie szafki dolnej: • szafka dwudrzwiowa, • w szafce syfon do zlewu wskazanego powyżej, • regulator instalacji wyciągowej. Okres gwarancji: 5 lat | 1
3 | Szafa na odczynniki z wyciągiem elektrycznym | Szafa przeznaczona będzie do przechowywania odczynników do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wymiary urządzenia: • szerokość 800 mm, • głębokość 400 mm, • wysokość 1800 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie: • drzwi dwuskrzydłowe zamykane na zamek patentowy, • 4 półki z regulowaną wysokością o nośności minimum 50 kg, • w górnej części szafy zamontowany kanał wentylacyjny do podłączenia w kominie wentylacyjnym, • wentylator wyciągowy Okres gwarancji: 5 lat | 1
|  |  |  | suma |  | suma |  | suma

## LO I
Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Danuty Siedzikówny "Inki", ul. Ks.J. Poniatowskiego 9, 50-326 Wrocław
Data dostawy (dzień dostawy):
|  |  | Liczba szt. | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT [wpisz cyfrą] | wartość podatku VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | Dygestorium mobilne | Dygestorium przeznaczone jest do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Urządzenie składa się z szafki dolnej i komory manipulacyjnej. Wymiary urządzenia: • szerokość 1220 mm, • głębokość 600 mm, • wysokość 2600 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie komory roboczej: • po bokach i z przodu szyba hartowana, • tylna ścianka z materiału kwasoodpornego, • przednia szyba przy podnoszeniu chowana w nadstawkę lub zabezpieczona w inny sposób, • zlew polipropylenowy lub z innego materiału o takich samych właściwościach, • bateria zlewowa, • zawór gazowy, • system dwóch filtrów węglowych (na początki i na końcu układu) o wydajności minimum 800 m3/h. Minimalne wyposażenie szafki dolnej: • szafka dwudrzwiowa, • w szafce syfon do zlewu wskazanego powyżej, • dwa zbiorniki o pojemności minimum 20 l każdy, jeden na wodę czystą, drugi na ścieki, • pompa wodna, • kołka obrotowe z hamulcem. Okres gwarancji: 5 lat | 0
2 | Dygestorium | Dygestorium przeznaczone jest do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Urządzenie składa się z szafki dolnej i komory manipulacyjnej. Wymiary urządzenia (łącznie z wentylacją): • szerokość 1220 mm, • głębokość 750 mm, • wysokość 2350 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie komory roboczej: • po bokach i z przodu szyba hartowana, • tylna ścianka z materiału kwasoodpornego, • przednia szyba przy podnoszeniu chowana w nadstawkę lub zabezpieczona w inny sposób, • zlew polipropylenowy lub z innego materiału o takich samych właściwościach, • bateria zlewowa, • dolny szyber instalacji wyciągowej, • wentylator z płytą montażową do montażu na otworze kominowym, o mocy minimum 350 m3//h, • zawór gazowy. Minimalne wyposażenie szafki dolnej: • szafka dwudrzwiowa, • w szafce syfon do zlewu wskazanego powyżej, • regulator instalacji wyciągowej. Okres gwarancji: 5 lat | 1
3 | Szafa na odczynniki z wyciągiem elektrycznym | Szafa przeznaczona będzie do przechowywania odczynników do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wymiary urządzenia: • szerokość 800 mm, • głębokość 400 mm, • wysokość 1800 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie: • drzwi dwuskrzydłowe zamykane na zamek patentowy, • 4 półki z regulowaną wysokością o nośności minimum 50 kg, • w górnej części szafy zamontowany kanał wentylacyjny do podłączenia w kominie wentylacyjnym, • wentylator wyciągowy Okres gwarancji: 5 lat | 1
|  |  |  | suma |  | suma |  | suma

## LO IV
Liceum Ogólnokształcące nr IV im. Stefana Żeromskiego, ul. Stacha Świstackiego 12-14, 50-430 Wrocław
Data dostawy (dzień dostawy):
|  |  | Liczba szt. | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT [wpisz cyfrą] | wartość podatku VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | Dygestorium mobilne | Dygestorium przeznaczone jest do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Urządzenie składa się z szafki dolnej i komory manipulacyjnej. Wymiary urządzenia: • szerokość 1220 mm, • głębokość 600 mm, • wysokość 2600 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie komory roboczej: • po bokach i z przodu szyba hartowana, • tylna ścianka z materiału kwasoodpornego, • przednia szyba przy podnoszeniu chowana w nadstawkę lub zabezpieczona w inny sposób, • zlew polipropylenowy lub z innego materiału o takich samych właściwościach, • bateria zlewowa, • zawór gazowy, • system dwóch filtrów węglowych (na początki i na końcu układu) o wydajności minimum 800 m3/h. Minimalne wyposażenie szafki dolnej: • szafka dwudrzwiowa, • w szafce syfon do zlewu wskazanego powyżej, • dwa zbiorniki o pojemności minimum 20 l każdy, jeden na wodę czystą, drugi na ścieki, • pompa wodna, • kołka obrotowe z hamulcem. Okres gwarancji: 5 lat | 0
2 | Dygestorium | Dygestorium przeznaczone jest do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Urządzenie składa się z szafki dolnej i komory manipulacyjnej. Wymiary urządzenia (łącznie z wentylacją): • szerokość 1220 mm, • głębokość 750 mm, • wysokość 2350 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie komory roboczej: • po bokach i z przodu szyba hartowana, • tylna ścianka z materiału kwasoodpornego, • przednia szyba przy podnoszeniu chowana w nadstawkę lub zabezpieczona w inny sposób, • zlew polipropylenowy lub z innego materiału o takich samych właściwościach, • bateria zlewowa, • dolny szyber instalacji wyciągowej, • wentylator z płytą montażową do montażu na otworze kominowym, o mocy minimum 350 m3//h, • zawór gazowy. Minimalne wyposażenie szafki dolnej: • szafka dwudrzwiowa, • w szafce syfon do zlewu wskazanego powyżej, • regulator instalacji wyciągowej. Okres gwarancji: 5 lat | 0
3 | Szafa na odczynniki z wyciągiem elektrycznym | Szafa przeznaczona będzie do przechowywania odczynników do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wymiary urządzenia: • szerokość 800 mm, • głębokość 400 mm, • wysokość 1800 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie: • drzwi dwuskrzydłowe zamykane na zamek patentowy, • 4 półki z regulowaną wysokością o nośności minimum 50 kg, • w górnej części szafy zamontowany kanał wentylacyjny do podłączenia w kominie wentylacyjnym, • wentylator wyciągowy Okres gwarancji: 5 lat | 1
|  |  |  | suma |  | suma |  | suma

## LO VI
Liceum Ogólnokształcącego nr VI im. Bolesława Prusa, ul. Hutnicza 45, 54-139 Wrocław
Data dostawy (dzień dostawy):
|  |  | Liczba szt. | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT [wpisz cyfrą] | wartość podatku VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | Dygestorium mobilne | Dygestorium przeznaczone jest do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Urządzenie składa się z szafki dolnej i komory manipulacyjnej. Wymiary urządzenia: • szerokość 1220 mm, • głębokość 600 mm, • wysokość 2600 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie komory roboczej: • po bokach i z przodu szyba hartowana, • tylna ścianka z materiału kwasoodpornego, • przednia szyba przy podnoszeniu chowana w nadstawkę lub zabezpieczona w inny sposób, • zlew polipropylenowy lub z innego materiału o takich samych właściwościach, • bateria zlewowa, • zawór gazowy, • system dwóch filtrów węglowych (na początki i na końcu układu) o wydajności minimum 800 m3/h. Minimalne wyposażenie szafki dolnej: • szafka dwudrzwiowa, • w szafce syfon do zlewu wskazanego powyżej, • dwa zbiorniki o pojemności minimum 20 l każdy, jeden na wodę czystą, drugi na ścieki, • pompa wodna, • kołka obrotowe z hamulcem. Okres gwarancji: 5 lat | 0
2 | Dygestorium | Dygestorium przeznaczone jest do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Urządzenie składa się z szafki dolnej i komory manipulacyjnej. Wymiary urządzenia (łącznie z wentylacją): • szerokość 1220 mm, • głębokość 750 mm, • wysokość 2350 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie komory roboczej: • po bokach i z przodu szyba hartowana, • tylna ścianka z materiału kwasoodpornego, • przednia szyba przy podnoszeniu chowana w nadstawkę lub zabezpieczona w inny sposób, • zlew polipropylenowy lub z innego materiału o takich samych właściwościach, • bateria zlewowa, • dolny szyber instalacji wyciągowej, • wentylator z płytą montażową do montażu na otworze kominowym, o mocy minimum 350 m3//h, • zawór gazowy. Minimalne wyposażenie szafki dolnej: • szafka dwudrzwiowa, • w szafce syfon do zlewu wskazanego powyżej, • regulator instalacji wyciągowej. Okres gwarancji: 5 lat | 1
3 | Szafa na odczynniki z wyciągiem elektrycznym | Szafa przeznaczona będzie do przechowywania odczynników do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wymiary urządzenia: • szerokość 800 mm, • głębokość 400 mm, • wysokość 1800 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie: • drzwi dwuskrzydłowe zamykane na zamek patentowy, • 4 półki z regulowaną wysokością o nośności minimum 50 kg, • w górnej części szafy zamontowany kanał wentylacyjny do podłączenia w kominie wentylacyjnym, • wentylator wyciągowy Okres gwarancji: 5 lat | 1
|  |  |  | suma |  | suma |  | suma

## LO XII
Liceum Ogólnokształcącego nr XII im. Bolesława Chrobrego, plac Orląt Lwowskich 2A, 53-605 Wrocław
Data dostawy (dzień dostawy):
|  |  | Liczba szt. | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT [wpisz cyfrą] | wartość podatku VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | Dygestorium mobilne | Dygestorium przeznaczone jest do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Urządzenie składa się z szafki dolnej i komory manipulacyjnej. Wymiary urządzenia: • szerokość 1220 mm, • głębokość 600 mm, • wysokość 2600 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie komory roboczej: • po bokach i z przodu szyba hartowana, • tylna ścianka z materiału kwasoodpornego, • przednia szyba przy podnoszeniu chowana w nadstawkę lub zabezpieczona w inny sposób, • zlew polipropylenowy lub z innego materiału o takich samych właściwościach, • bateria zlewowa, • zawór gazowy, • system dwóch filtrów węglowych (na początki i na końcu układu) o wydajności minimum 800 m3/h. Minimalne wyposażenie szafki dolnej: • szafka dwudrzwiowa, • w szafce syfon do zlewu wskazanego powyżej, • dwa zbiorniki o pojemności minimum 20 l każdy, jeden na wodę czystą, drugi na ścieki, • pompa wodna, • kołka obrotowe z hamulcem. Okres gwarancji: 5 lat | 0
2 | Dygestorium | Dygestorium przeznaczone jest do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Urządzenie składa się z szafki dolnej i komory manipulacyjnej. Wymiary urządzenia (łącznie z wentylacją): • szerokość 1220 mm, • głębokość 750 mm, • wysokość 2350 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie komory roboczej: • po bokach i z przodu szyba hartowana, • tylna ścianka z materiału kwasoodpornego, • przednia szyba przy podnoszeniu chowana w nadstawkę lub zabezpieczona w inny sposób, • zlew polipropylenowy lub z innego materiału o takich samych właściwościach, • bateria zlewowa, • dolny szyber instalacji wyciągowej, • wentylator z płytą montażową do montażu na otworze kominowym, o mocy minimum 350 m3//h, • zawór gazowy. Minimalne wyposażenie szafki dolnej: • szafka dwudrzwiowa, • w szafce syfon do zlewu wskazanego powyżej, • regulator instalacji wyciągowej. Okres gwarancji: 5 lat | 1
3 | Szafa na odczynniki z wyciągiem elektrycznym | Szafa przeznaczona będzie do przechowywania odczynników do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wymiary urządzenia: • szerokość 800 mm, • głębokość 400 mm, • wysokość 1800 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie: • drzwi dwuskrzydłowe zamykane na zamek patentowy, • 4 półki z regulowaną wysokością o nośności minimum 50 kg, • w górnej części szafy zamontowany kanał wentylacyjny do podłączenia w kominie wentylacyjnym, • wentylator wyciągowy Okres gwarancji: 5 lat | 1
|  |  |  | suma |  | suma |  | suma

## LO XVII
Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. Agnieszki Osieckiej ul. Tęczowa 60, 50-559 Wrocław
Data dostawy (dzień dostawy):
|  |  | Liczba szt. | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT [wpisz cyfrą] | wartość podatku VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | Dygestorium mobilne | Dygestorium przeznaczone jest do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Urządzenie składa się z szafki dolnej i komory manipulacyjnej. Wymiary urządzenia: • szerokość 1220 mm, • głębokość 600 mm, • wysokość 2600 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie komory roboczej: • po bokach i z przodu szyba hartowana, • tylna ścianka z materiału kwasoodpornego, • przednia szyba przy podnoszeniu chowana w nadstawkę lub zabezpieczona w inny sposób, • zlew polipropylenowy lub z innego materiału o takich samych właściwościach, • bateria zlewowa, • zawór gazowy, • system dwóch filtrów węglowych (na początki i na końcu układu) o wydajności minimum 800 m3/h. Minimalne wyposażenie szafki dolnej: • szafka dwudrzwiowa, • w szafce syfon do zlewu wskazanego powyżej, • dwa zbiorniki o pojemności minimum 20 l każdy, jeden na wodę czystą, drugi na ścieki, • pompa wodna, • kołka obrotowe z hamulcem. Okres gwarancji: 5 lat | 0
2 | Dygestorium | Dygestorium przeznaczone jest do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Urządzenie składa się z szafki dolnej i komory manipulacyjnej. Wymiary urządzenia (łącznie z wentylacją): • szerokość 1220 mm, • głębokość 750 mm, • wysokość 2350 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie komory roboczej: • po bokach i z przodu szyba hartowana, • tylna ścianka z materiału kwasoodpornego, • przednia szyba przy podnoszeniu chowana w nadstawkę lub zabezpieczona w inny sposób, • zlew polipropylenowy lub z innego materiału o takich samych właściwościach, • bateria zlewowa, • dolny szyber instalacji wyciągowej, • wentylator z płytą montażową do montażu na otworze kominowym, o mocy minimum 350 m3//h, • zawór gazowy. Minimalne wyposażenie szafki dolnej: • szafka dwudrzwiowa, • w szafce syfon do zlewu wskazanego powyżej, • regulator instalacji wyciągowej. Okres gwarancji: 5 lat | 0
3 | Szafa na odczynniki z wyciągiem elektrycznym | Szafa przeznaczona będzie do przechowywania odczynników do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wymiary urządzenia: • szerokość 800 mm, • głębokość 400 mm, • wysokość 1800 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie: • drzwi dwuskrzydłowe zamykane na zamek patentowy, • 4 półki z regulowaną wysokością o nośności minimum 50 kg, • w górnej części szafy zamontowany kanał wentylacyjny do podłączenia w kominie wentylacyjnym, • wentylator wyciągowy Okres gwarancji: 5 lat | 2
|  |  |  | suma |  | suma |  | suma

## ZS 18
Zespołu Szkół nr 18 we Wrocławiu, ul. Młodych Techników 58, 53-645 Wrocław
Data dostawy (dzień dostawy):
|  |  | Liczba szt. | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT [wpisz cyfrą] | wartość podatku VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | Dygestorium mobilne | Dygestorium przeznaczone jest do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Urządzenie składa się z szafki dolnej i komory manipulacyjnej. Wymiary urządzenia: • szerokość 1220 mm, • głębokość 600 mm, • wysokość 2600 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie komory roboczej: • po bokach i z przodu szyba hartowana, • tylna ścianka z materiału kwasoodpornego, • przednia szyba przy podnoszeniu chowana w nadstawkę lub zabezpieczona w inny sposób, • zlew polipropylenowy lub z innego materiału o takich samych właściwościach, • bateria zlewowa, • zawór gazowy, • system dwóch filtrów węglowych (na początki i na końcu układu) o wydajności minimum 800 m3/h. Minimalne wyposażenie szafki dolnej: • szafka dwudrzwiowa, • w szafce syfon do zlewu wskazanego powyżej, • dwa zbiorniki o pojemności minimum 20 l każdy, jeden na wodę czystą, drugi na ścieki, • pompa wodna, • kołka obrotowe z hamulcem. Okres gwarancji: 5 lat | 1
2 | Dygestorium | Dygestorium przeznaczone jest do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Urządzenie składa się z szafki dolnej i komory manipulacyjnej. Wymiary urządzenia (łącznie z wentylacją): • szerokość 1220 mm, • głębokość 750 mm, • wysokość 2350 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie komory roboczej: • po bokach i z przodu szyba hartowana, • tylna ścianka z materiału kwasoodpornego, • przednia szyba przy podnoszeniu chowana w nadstawkę lub zabezpieczona w inny sposób, • zlew polipropylenowy lub z innego materiału o takich samych właściwościach, • bateria zlewowa, • dolny szyber instalacji wyciągowej, • wentylator z płytą montażową do montażu na otworze kominowym, o mocy minimum 350 m3//h, • zawór gazowy. Minimalne wyposażenie szafki dolnej: • szafka dwudrzwiowa, • w szafce syfon do zlewu wskazanego powyżej, • regulator instalacji wyciągowej. Okres gwarancji: 5 lat | 0
3 | Szafa na odczynniki z wyciągiem elektrycznym | Szafa przeznaczona będzie do przechowywania odczynników do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wymiary urządzenia: • szerokość 800 mm, • głębokość 400 mm, • wysokość 1800 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie: • drzwi dwuskrzydłowe zamykane na zamek patentowy, • 4 półki z regulowaną wysokością o nośności minimum 50 kg, • w górnej części szafy zamontowany kanał wentylacyjny do podłączenia w kominie wentylacyjnym, • wentylator wyciągowy Okres gwarancji: 5 lat | 1
|  |  |  | suma |  | suma |  | suma

## ZSEO
Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących ul. Drukarska 50, 53-312 Wrocław
Data dostawy (dzień dostawy):
|  |  | Liczba szt. | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT [wpisz cyfrą] | wartość podatku VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | Dygestorium mobilne | Dygestorium przeznaczone jest do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Urządzenie składa się z szafki dolnej i komory manipulacyjnej. Wymiary urządzenia: • szerokość 1220 mm, • głębokość 600 mm, • wysokość 2600 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie komory roboczej: • po bokach i z przodu szyba hartowana, • tylna ścianka z materiału kwasoodpornego, • przednia szyba przy podnoszeniu chowana w nadstawkę lub zabezpieczona w inny sposób, • zlew polipropylenowy lub z innego materiału o takich samych właściwościach, • bateria zlewowa, • zawór gazowy, • system dwóch filtrów węglowych (na początki i na końcu układu) o wydajności minimum 800 m3/h. Minimalne wyposażenie szafki dolnej: • szafka dwudrzwiowa, • w szafce syfon do zlewu wskazanego powyżej, • dwa zbiorniki o pojemności minimum 20 l każdy, jeden na wodę czystą, drugi na ścieki, • pompa wodna, • kołka obrotowe z hamulcem. Okres gwarancji: 5 lat | 0
2 | Dygestorium | Dygestorium przeznaczone jest do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Urządzenie składa się z szafki dolnej i komory manipulacyjnej. Wymiary urządzenia (łącznie z wentylacją): • szerokość 1220 mm, • głębokość 750 mm, • wysokość 2350 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie komory roboczej: • po bokach i z przodu szyba hartowana, • tylna ścianka z materiału kwasoodpornego, • przednia szyba przy podnoszeniu chowana w nadstawkę lub zabezpieczona w inny sposób, • zlew polipropylenowy lub z innego materiału o takich samych właściwościach, • bateria zlewowa, • dolny szyber instalacji wyciągowej, • wentylator z płytą montażową do montażu na otworze kominowym, o mocy minimum 350 m3//h, • zawór gazowy. Minimalne wyposażenie szafki dolnej: • szafka dwudrzwiowa, • w szafce syfon do zlewu wskazanego powyżej, • regulator instalacji wyciągowej. Okres gwarancji: 5 lat | 1
3 | Szafa na odczynniki z wyciągiem elektrycznym | Szafa przeznaczona będzie do przechowywania odczynników do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wymiary urządzenia: • szerokość 800 mm, • głębokość 400 mm, • wysokość 1800 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie: • drzwi dwuskrzydłowe zamykane na zamek patentowy, • 4 półki z regulowaną wysokością o nośności minimum 50 kg, • w górnej części szafy zamontowany kanał wentylacyjny do podłączenia w kominie wentylacyjnym, • wentylator wyciągowy Okres gwarancji: 5 lat | 1
|  |  |  | suma |  | suma |  | suma

## ZSL
Zespół Szkół Logistycznych ul. Jana Wł. Dawida 9-11, 50-527 Wrocław
Data dostawy (dzień dostawy):
|  |  | Liczba szt. | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT [wpisz cyfrą] | wartość podatku VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | Dygestorium mobilne | Dygestorium przeznaczone jest do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Urządzenie składa się z szafki dolnej i komory manipulacyjnej. Wymiary urządzenia: • szerokość 1220 mm, • głębokość 600 mm, • wysokość 2600 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie komory roboczej: • po bokach i z przodu szyba hartowana, • tylna ścianka z materiału kwasoodpornego, • przednia szyba przy podnoszeniu chowana w nadstawkę lub zabezpieczona w inny sposób, • zlew polipropylenowy lub z innego materiału o takich samych właściwościach, • bateria zlewowa, • zawór gazowy, • system dwóch filtrów węglowych (na początki i na końcu układu) o wydajności minimum 800 m3/h. Minimalne wyposażenie szafki dolnej: • szafka dwudrzwiowa, • w szafce syfon do zlewu wskazanego powyżej, • dwa zbiorniki o pojemności minimum 20 l każdy, jeden na wodę czystą, drugi na ścieki, • pompa wodna, • kołka obrotowe z hamulcem. Okres gwarancji: 5 lat | 0
2 | Dygestorium | Dygestorium przeznaczone jest do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Urządzenie składa się z szafki dolnej i komory manipulacyjnej. Wymiary urządzenia (łącznie z wentylacją): • szerokość 1220 mm, • głębokość 750 mm, • wysokość 2350 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie komory roboczej: • po bokach i z przodu szyba hartowana, • tylna ścianka z materiału kwasoodpornego, • przednia szyba przy podnoszeniu chowana w nadstawkę lub zabezpieczona w inny sposób, • zlew polipropylenowy lub z innego materiału o takich samych właściwościach, • bateria zlewowa, • dolny szyber instalacji wyciągowej, • wentylator z płytą montażową do montażu na otworze kominowym, o mocy minimum 350 m3//h, • zawór gazowy. Minimalne wyposażenie szafki dolnej: • szafka dwudrzwiowa, • w szafce syfon do zlewu wskazanego powyżej, • regulator instalacji wyciągowej. Okres gwarancji: 5 lat | 1
3 | Szafa na odczynniki z wyciągiem elektrycznym | Szafa przeznaczona będzie do przechowywania odczynników do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wymiary urządzenia: • szerokość 800 mm, • głębokość 400 mm, • wysokość 1800 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie: • drzwi dwuskrzydłowe zamykane na zamek patentowy, • 4 półki z regulowaną wysokością o nośności minimum 50 kg, • w górnej części szafy zamontowany kanał wentylacyjny do podłączenia w kominie wentylacyjnym, • wentylator wyciągowy Okres gwarancji: 5 lat | 0
|  |  |  | suma |  | suma |  | suma

## T 15
Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Skwierzyńska 1-7, 53-521 Wrocław
Data dostawy (dzień dostawy):
|  |  | Liczba szt. | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT [wpisz cyfrą] | wartość podatku VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | Dygestorium mobilne | Dygestorium przeznaczone jest do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Urządzenie składa się z szafki dolnej i komory manipulacyjnej. Wymiary urządzenia: • szerokość 1220 mm, • głębokość 600 mm, • wysokość 2600 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie komory roboczej: • po bokach i z przodu szyba hartowana, • tylna ścianka z materiału kwasoodpornego, • przednia szyba przy podnoszeniu chowana w nadstawkę lub zabezpieczona w inny sposób, • zlew polipropylenowy lub z innego materiału o takich samych właściwościach, • bateria zlewowa, • zawór gazowy, • system dwóch filtrów węglowych (na początki i na końcu układu) o wydajności minimum 800 m3/h. Minimalne wyposażenie szafki dolnej: • szafka dwudrzwiowa, • w szafce syfon do zlewu wskazanego powyżej, • dwa zbiorniki o pojemności minimum 20 l każdy, jeden na wodę czystą, drugi na ścieki, • pompa wodna, • kołka obrotowe z hamulcem. Okres gwarancji: 5 lat | 0
2 | Dygestorium | Dygestorium przeznaczone jest do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Urządzenie składa się z szafki dolnej i komory manipulacyjnej. Wymiary urządzenia (łącznie z wentylacją): • szerokość 1220 mm, • głębokość 750 mm, • wysokość 2350 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie komory roboczej: • po bokach i z przodu szyba hartowana, • tylna ścianka z materiału kwasoodpornego, • przednia szyba przy podnoszeniu chowana w nadstawkę lub zabezpieczona w inny sposób, • zlew polipropylenowy lub z innego materiału o takich samych właściwościach, • bateria zlewowa, • dolny szyber instalacji wyciągowej, • wentylator z płytą montażową do montażu na otworze kominowym, o mocy minimum 350 m3//h, • zawór gazowy. Minimalne wyposażenie szafki dolnej: • szafka dwudrzwiowa, • w szafce syfon do zlewu wskazanego powyżej, • regulator instalacji wyciągowej. Okres gwarancji: 5 lat | 1
3 | Szafa na odczynniki z wyciągiem elektrycznym | Szafa przeznaczona będzie do przechowywania odczynników do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wymiary urządzenia: • szerokość 800 mm, • głębokość 400 mm, • wysokość 1800 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie: • drzwi dwuskrzydłowe zamykane na zamek patentowy, • 4 półki z regulowaną wysokością o nośności minimum 50 kg, • w górnej części szafy zamontowany kanał wentylacyjny do podłączenia w kominie wentylacyjnym, • wentylator wyciągowy Okres gwarancji: 5 lat | 1
|  |  |  | suma |  | suma |  | suma

## SP Chrząstawa
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich, Chrząstawa Wielka, ul. Wrocławska 19
Data dostawy (dzień dostawy):
|  |  | Liczba szt. | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT [wpisz cyfrą] | wartość podatku VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | Dygestorium mobilne | Dygestorium przeznaczone jest do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Urządzenie składa się z szafki dolnej i komory manipulacyjnej. Wymiary urządzenia: • szerokość 1220 mm, • głębokość 600 mm, • wysokość 2600 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie komory roboczej: • po bokach i z przodu szyba hartowana, • tylna ścianka z materiału kwasoodpornego, • przednia szyba przy podnoszeniu chowana w nadstawkę lub zabezpieczona w inny sposób, • zlew polipropylenowy lub z innego materiału o takich samych właściwościach, • bateria zlewowa, • zawór gazowy, • system dwóch filtrów węglowych (na początki i na końcu układu) o wydajności minimum 800 m3/h. Minimalne wyposażenie szafki dolnej: • szafka dwudrzwiowa, • w szafce syfon do zlewu wskazanego powyżej, • dwa zbiorniki o pojemności minimum 20 l każdy, jeden na wodę czystą, drugi na ścieki, • pompa wodna, • kołka obrotowe z hamulcem. Okres gwarancji: 5 lat | 1
2 | Dygestorium | Dygestorium przeznaczone jest do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Urządzenie składa się z szafki dolnej i komory manipulacyjnej. Wymiary urządzenia (łącznie z wentylacją): • szerokość 1220 mm, • głębokość 750 mm, • wysokość 2350 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie komory roboczej: • po bokach i z przodu szyba hartowana, • tylna ścianka z materiału kwasoodpornego, • przednia szyba przy podnoszeniu chowana w nadstawkę lub zabezpieczona w inny sposób, • zlew polipropylenowy lub z innego materiału o takich samych właściwościach, • bateria zlewowa, • dolny szyber instalacji wyciągowej, • wentylator z płytą montażową do montażu na otworze kominowym, o mocy minimum 350 m3//h, • zawór gazowy. Minimalne wyposażenie szafki dolnej: • szafka dwudrzwiowa, • w szafce syfon do zlewu wskazanego powyżej, • regulator instalacji wyciągowej. Okres gwarancji: 5 lat | 0
3 | Szafa na odczynniki z wyciągiem elektrycznym | Szafa przeznaczona będzie do przechowywania odczynników do realizacji doświadczeń dla/przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wymiary urządzenia: • szerokość 800 mm, • głębokość 400 mm, • wysokość 1800 mm. Dopuszczalna zmiana wymiarów: +/- 20%. Minimalne wyposażenie: • drzwi dwuskrzydłowe zamykane na zamek patentowy, • 4 półki z regulowaną wysokością o nośności minimum 50 kg, • w górnej części szafy zamontowany kanał wentylacyjny do podłączenia w kominie wentylacyjnym, • wentylator wyciągowy Okres gwarancji: 5 lat | 1
|  |  |  | suma |  | suma |  | suma