## Arkusz zbiorczy
Lp. | ARKUSZ KALKULACYJNY WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 2 |  |  | Propozycja Wykonawcy (opis przedmiotu, np. model, producent, dane techniczne) | Liczba szt. | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT [wpisz cyfrą] | wartość podatku VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | Biofeedback | I. Sprzęt Biofeedback: 1) 2-kanałowy koder do EEG biofeedback z możliwością podłączenia (po rozbudowie) zewnętrznych czujników do RSA biofeedback (czujniki oddechu, pulsu) i czujnika HEG pIR, 2) czujnik HEG, wykorzystujący technologie NIR (opaska zakładana na czoło dziecka, umożliwia obserwowanie zmian przepływu krwi w okolicach przedczołowych), 3) Zewnętrzny czujnik EEG z funkcją pomiaru impedancji wyrażoną w kOhm, 4) Elektrody w montażu jedno lub dwubiegunowym, 5) Komputer PC (INTEL Core, dysk SSD min. 240 GB, Ram 4 GB, DVD-RW, nVidia) + 2 monitory, 6) Drukarka kolorowa atramentowa do wydruków badań, 7) Fotel specjalistyczny/relaksacyjny dla uczestnika terapii, 8) Oprogramowania zarządzające z funkcją streamingu z Youtube (niegraniczona liczba filmików i animacji, plików muzycznych dla dzieci), 9) Możliwość sterowania urządzeniami zewnętrznymi (zabawki do biofeedback) za pośrednictwem przekaźnika USB, 10) Zabawka interaktywna do zestawu Biofeedback: pluszak sterowany falami mózgowymi, 11) Gra typu BioFun przeznaczona do treningu nauki kontroli i samoregulacji , zawiera trzy platformy tematyczne: NeuroRacer, PhysioRacer i MyoRacer, 12) Funkcja porównywania wyników treningów – „krzywa uczenia”, 13) Pasta klejąca – 1 szt., 14) Pasta oczyszczająca – 1 szt., 15) Walizka do przewozu sprzętu, 16) Instrukcja obsługi w języku polskim, 17) Aparatura powinna posiadać certyfikat wyrobu medycznego kl I , posiadać deklarację CE oraz spełniać standardy organizacji IEEE, 18) 24 miesięczna gwarancja |  |  | 1
2 | Metoda Warnkego | Sprzęt do metody Warnkego: 1. Zestaw aparatury do diagnozy i treningu słuchowego, treningu lateralnego. w skład którego powinno wchodzić: 1) moduł diagnostyczno-treningowe zawierające minimum 8 ćwiczeń : wzrokowych , słuchowych i motorycznych o różnym stopniu trudności, 2) moduł do treningu zlateralizowanego czytania, 3) zewnętrzny panel odpowiedzi z przyciskami, 4) test i trening percepcji słuchowej (w wersji MP3), 5) słuchawki z mikrofonem zespolonym -2 szt., 6) okulary do treningu lateralnego-1szt., 7) program do zarządzania i analizy danych – pełna wersja, 8) możliwość importu do systemu materiałó2. ćwiczeniowych w formacie mp3, 9) instrukcja w j. polskim, 10) walizka. 2. Urządzenie zasilane bateryjnie do indywidualnego treningu słuchowego zawierające minimum 8 ćwiczeń : wzrokowych , słuchowych i motorycznych o różnym stopniu trudności, w zestawie bateria, słuchawki z wtyczką typu jack oraz podręcznik w j. polskim. 3. Materiały ćwiczeniowe do treningu lateralnego: 1) teksty pozbawione znaczenia-do treningu czytania fonematycznego – książka i płyta CD z nagranym tekstem, czytanym w tempie 40-50 słów na minutę, 2) opowiadania do nauki czytania – książka z płytami CD z tekstem (ok. 6 opowiadań) nagranym w tempie 40-50 słów na minutę, 3) opowiadania do nauki czytania – książka z płytami CD z tekstem nagranym w tempie70-80 słów na minutę, 4) książka ze zbiorem opowieści i 2 płyty CD z tymi opowiadaniami nagrane w stereofonii „sztucznej głowy” w tempie 80-100 słów na minutę; obie płyty zawierają tę sama opowieść, ale jedna z płyt nagrano tylko tony wysokie, 5) płyta z ćwiczeniami myślenia wielotorowego – umożliwia czytanie i jednoczesne wykonywanie działań matematycznych, 6) książka typu generator historii, 7) tablica zawierająca ok. 140 obrazków zwierząt, ludzi, przedmiotów, 8) tablica logopedyczna – tablica z ok. 90 obrazkami z podpisami; uporządkowanych wg stopnia trudności. 4. Narzędzia testowe: 1) drążek do balansowania- wykonany z tworzywa sztucznego, składa się z 2 zestawialnych części o dł. około 50cm, średnicy ok.15mm, 2) test widzenia stereoskopowego typu test Langa, 3) test krzyżykowy – lampa z podświetlonym krzyżem 4) test plamkowy widzenia binokularnego- lampa do podświetlania plansz, plansze testowe, okulary z czerwoną i zieloną przesłoną. 5) wskaźnik fiksacji oka- metalowy drążek o dł.ok 40cm, śred, ok.0,5 cm zakończony kulką 6) test i trening selektywności percepcji na płycie CD, słuchowo-wizualny program treningowy, Personalne urządzenie do treningu słuchowego powinno posiadać certyfikat aparatury medycznej oraz certyfikat CE. Aparatura do diagnozy, treningu słuchowego i lateralnego powinna posiadać certyfikat CE. |  |  | 2
3 | Sensomotoryka - zestaw | Deska równoważna - kołyska | Sprzęt do ćwiczeń równowagi w pozycji stojącej, siedzącej, klęczącej oraz leżącej. Pokrycie antypoślizgowe.Powierzchnia kwadratowa o boku 58 -62cm. W komplecie min. 2 piłki i opaska na oczy |  | 2
|  | Obręcz z kulkami | Obręcz z wyżłobionym torem dla kulek. Średnica obręczy 80-85 cm, kulki 5-7 sztuk |  | 2
|  | Mata rehabilitacyjna | Mata z miękkiego tworzywa, odpornego na rozwój grzybów i bakterii, nie chłonącego wilgoci, o właściwościach tłumiących i amortyzujących, technologia zapobiegająca ślizganiu się,idealnie płaskie rozmieszczenie na powierzchni,standard dla I klasy Urządzeń Medycznych.Wymiary 180-200cmx95-105cm grubość 1,5-2cm |  | 2
|  | Deskorolka tapicerowana | Deskorolka terapeutyczna, prostokątna, tapicerowana, wymiary 90-100x50-60cm, 4 kółka |  | 2
|  | Deska rotacyjna tapicerowana | Deska rotacyjna do stymulacji układu przedsionkowego, tapicerowana, średnica 70-75cm |  | 2
|  | Leżąca ósemka z kulką | Sprzęt do przetaczania kulek po torze pod kontrolą wzroku.W zestawie-drewniany tor w kształcie ósemki, min.2 metalowe kulki |  | 2
|  | Akustyczne puszki pamięciowe | Zestaw puszek min.8 sztuk, które w parach wydają ten sam dźwięk, |  | 2
|  | Woreczki do rozwijania pamięci czuciowej | Zestaw 10-12 woreczków, które w parach mają to samo wypełnienie, które można rozpoznać dotykiem |  | 2
|  | Program treningu | Zeszyt z ćwiczeniami przeznaczony do treningu domowego, w celu zintegrowania odruchów wczesnodziecięcych |  | 2
|  | Gra do motoryki małej - zręczne paluszki | Gra rozwijająca motorykę małą – dłonie i palce poprzez manipulowanie małymi elementami (np. przesuwanie kulek) |  | 2

## Przedszkole nr 17
Lp. | ARKUSZ KALKULACYJNY WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 2 - Przedszkole nr 17 |  |  | Liczba szt. | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT [wpisz cyfrą] | wartość podatku VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | Biofeedback | I. Sprzęt Biofeedback: 1) 2-kanałowy koder do EEG biofeedback z możliwością podłączenia (po rozbudowie) zewnętrznych czujników do RSA biofeedback (czujniki oddechu, pulsu) i czujnika HEG pIR, 2) czujnik HEG, wykorzystujący technologie NIR (opaska zakładana na czoło dziecka, umożliwia obserwowanie zmian przepływu krwi w okolicach przedczołowych), 3) Zewnętrzny czujnik EEG z funkcją pomiaru impedancji wyrażoną w kOhm, 4) Elektrody w montażu jedno lub dwubiegunowym, 5) Komputer PC (INTEL Core, dysk SSD min. 240 GB, Ram 4 GB, DVD-RW, nVidia) + 2 monitory, 6) Drukarka kolorowa atramentowa do wydruków badań, 7) Fotel specjalistyczny/relaksacyjny dla uczestnika terapii, 8) Oprogramowania zarządzające z funkcją streamingu z Youtube (niegraniczona liczba filmików i animacji, plików muzycznych dla dzieci), 9) Możliwość sterowania urządzeniami zewnętrznymi (zabawki do biofeedback) za pośrednictwem przekaźnika USB, 10) Zabawka interaktywna do zestawu Biofeedback: pluszak sterowany falami mózgowymi, 11) Gra typu BioFun przeznaczona do treningu nauki kontroli i samoregulacji , zawiera trzy platformy tematyczne: NeuroRacer, PhysioRacer i MyoRacer, 12) Funkcja porównywania wyników treningów – „krzywa uczenia”, 13) Pasta klejąca – 1 szt., 14) Pasta oczyszczająca – 1 szt., 15) Walizka do przewozu sprzętu, 16) Instrukcja obsługi w języku polskim, 17) Aparatura powinna posiadać certyfikat wyrobu medycznego kl I , posiadać deklarację CE oraz spełniać standardy organizacji IEEE, 18) 24 miesięczna gwarancja |  | 0
2 | Metoda Warnkego | Sprzęt do metody Warnkego: 1. Zestaw aparatury do diagnozy i treningu słuchowego, treningu lateralnego. w skład którego powinno wchodzić: 1) moduł diagnostyczno-treningowe zawierające minimum 8 ćwiczeń : wzrokowych , słuchowych i motorycznych o różnym stopniu trudności, 2) moduł do treningu zlateralizowanego czytania, 3) zewnętrzny panel odpowiedzi z przyciskami, 4) test i trening percepcji słuchowej (w wersji MP3), 5) słuchawki z mikrofonem zespolonym -2 szt., 6) okulary do treningu lateralnego-1szt., 7) program do zarządzania i analizy danych – pełna wersja, 8) możliwość importu do systemu materiałó2. ćwiczeniowych w formacie mp3, 9) instrukcja w j. polskim, 10) walizka. 2. Urządzenie zasilane bateryjnie do indywidualnego treningu słuchowego zawierające minimum 8 ćwiczeń : wzrokowych , słuchowych i motorycznych o różnym stopniu trudności, w zestawie bateria, słuchawki z wtyczką typu jack oraz podręcznik w j. polskim. 3. Materiały ćwiczeniowe do treningu lateralnego: 1) teksty pozbawione znaczenia-do treningu czytania fonematycznego – książka i płyta CD z nagranym tekstem, czytanym w tempie 40-50 słów na minutę, 2) opowiadania do nauki czytania – książka z płytami CD z tekstem (ok. 6 opowiadań) nagranym w tempie 40-50 słów na minutę, 3) opowiadania do nauki czytania – książka z płytami CD z tekstem nagranym w tempie70-80 słów na minutę, 4) książka ze zbiorem opowieści i 2 płyty CD z tymi opowiadaniami nagrane w stereofonii „sztucznej głowy” w tempie 80-100 słów na minutę; obie płyty zawierają tę sama opowieść, ale jedna z płyt nagrano tylko tony wysokie, 5) płyta z ćwiczeniami myślenia wielotorowego – umożliwia czytanie i jednoczesne wykonywanie działań matematycznych, 6) książka typu generator historii, 7) tablica zawierająca ok. 140 obrazków zwierząt, ludzi, przedmiotów, 8) tablica logopedyczna – tablica z ok. 90 obrazkami z podpisami; uporządkowanych wg stopnia trudności. 4. Narzędzia testowe: 1) drążek do balansowania- wykonany z tworzywa sztucznego, składa się z 2 zestawialnych części o dł. około 50cm, średnicy ok.15mm, 2) test widzenia stereoskopowego typu test Langa, 3) test krzyżykowy – lampa z podświetlonym krzyżem 4) test plamkowy widzenia binokularnego- lampa do podświetlania plansz, plansze testowe, okulary z czerwoną i zieloną przesłoną. 5) wskaźnik fiksacji oka- metalowy drążek o dł.ok 40cm, śred, ok.0,5 cm zakończony kulką 6) test i trening selektywności percepcji na płycie CD, słuchowo-wizualny program treningowy, Personalne urządzenie do treningu słuchowego powinno posiadać certyfikat aparatury medycznej oraz certyfikat CE. Aparatura do diagnozy, treningu słuchowego i lateralnego powinna posiadać certyfikat CE. |  | 1
3 | Sensomotoryka - zestaw | Deska równoważna - kołyska | Sprzęt do ćwiczeń równowagi w pozycji stojącej, siedzącej, klęczącej oraz leżącej. Pokrycie antypoślizgowe.Powierzchnia kwadratowa o boku 58 -62cm. W komplecie min. 2 piłki i opaska na oczy | 1
|  | Obręcz z kulkami | Obręcz z wyżłobionym torem dla kulek. Średnica obręczy 80-85 cm, kulki 5-7 sztuk | 1
|  | Mata rehabilitacyjna | Mata z miękkiego tworzywa, odpornego na rozwój grzybów i bakterii, nie chłonącego wilgoci, o właściwościach tłumiących i amortyzujących, technologia zapobiegająca ślizganiu się,idealnie płaskie rozmieszczenie na powierzchni,standard dla I klasy Urządzeń Medycznych.Wymiary 180-200cmx95-105cm grubość 1,5-2cm | 1
|  | Deskorolka tapicerowana | Deskorolka terapeutyczna, prostokątna, tapicerowana, wymiary 90-100x50-60cm, 4 kółka | 1
|  | Deska rotacyjna tapicerowana | Deska rotacyjna do stymulacji układu przedsionkowego, tapicerowana, średnica 70-75cm | 1
|  | Leżąca ósemka z kulką | Sprzęt do przetaczania kulek po torze pod kontrolą wzroku.W zestawie-drewniany tor w kształcie ósemki, min.2 metalowe kulki | 1
|  | Akustyczne puszki pamięciowe | Zestaw puszek min.8 sztuk, które w parach wydają ten sam dźwięk, | 1
|  | Woreczki do rozwijania pamięci czuciowej | Zestaw 10-12 woreczków, które w parach mają to samo wypełnienie, które można rozpoznać dotykiem | 1
|  | Program treningu | Zeszyt z ćwiczeniami przeznaczony do treningu domowego, w celu zintegrowania odruchów wczesnodziecięcych | 1
|  | Gra do motoryki małej - zręczne paluszki | Gra rozwijająca motorykę małą – dłonie i palce poprzez manipulowanie małymi elementami (np. przesuwanie kulek) | 1

## Przedszkole nr 73
Lp. | ARKUSZ KALKULACYJNY WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 2 - Przedszkole nr 73 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 73 |  |  | Liczba szt. | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka VAT [wpisz cyfrą] | wartość podatku VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto
1 | Biofeedback | I. Sprzęt Biofeedback: 1) 2-kanałowy koder do EEG biofeedback z możliwością podłączenia (po rozbudowie) zewnętrznych czujników do RSA biofeedback (czujniki oddechu, pulsu) i czujnika HEG pIR, 2) czujnik HEG, wykorzystujący technologie NIR (opaska zakładana na czoło dziecka, umożliwia obserwowanie zmian przepływu krwi w okolicach przedczołowych), 3) Zewnętrzny czujnik EEG z funkcją pomiaru impedancji wyrażoną w kOhm, 4) Elektrody w montażu jedno lub dwubiegunowym, 5) Komputer PC (INTEL Core, dysk SSD min. 240 GB, Ram 4 GB, DVD-RW, nVidia) + 2 monitory, 6) Drukarka kolorowa atramentowa do wydruków badań, 7) Fotel specjalistyczny/relaksacyjny dla uczestnika terapii, 8) Oprogramowania zarządzające z funkcją streamingu z Youtube (niegraniczona liczba filmików i animacji, plików muzycznych dla dzieci), 9) Możliwość sterowania urządzeniami zewnętrznymi (zabawki do biofeedback) za pośrednictwem przekaźnika USB, 10) Zabawka interaktywna do zestawu Biofeedback: pluszak sterowany falami mózgowymi, 11) Gra typu BioFun przeznaczona do treningu nauki kontroli i samoregulacji , zawiera trzy platformy tematyczne: NeuroRacer, PhysioRacer i MyoRacer, 12) Funkcja porównywania wyników treningów – „krzywa uczenia”, 13) Pasta klejąca – 1 szt., 14) Pasta oczyszczająca – 1 szt., 15) Walizka do przewozu sprzętu, 16) Instrukcja obsługi w języku polskim, 17) Aparatura powinna posiadać certyfikat wyrobu medycznego kl I , posiadać deklarację CE oraz spełniać standardy organizacji IEEE, 18) 24 miesięczna gwarancja |  | 1
2 | Metoda Warnkego | Sprzęt do metody Warnkego: 1. Zestaw aparatury do diagnozy i treningu słuchowego, treningu lateralnego. w skład którego powinno wchodzić: 1) moduł diagnostyczno-treningowe zawierające minimum 8 ćwiczeń : wzrokowych , słuchowych i motorycznych o różnym stopniu trudności, 2) moduł do treningu zlateralizowanego czytania, 3) zewnętrzny panel odpowiedzi z przyciskami, 4) test i trening percepcji słuchowej (w wersji MP3), 5) słuchawki z mikrofonem zespolonym -2 szt., 6) okulary do treningu lateralnego-1szt., 7) program do zarządzania i analizy danych – pełna wersja, 8) możliwość importu do systemu materiałó2. ćwiczeniowych w formacie mp3, 9) instrukcja w j. polskim, 10) walizka. 2. Urządzenie zasilane bateryjnie do indywidualnego treningu słuchowego zawierające minimum 8 ćwiczeń : wzrokowych , słuchowych i motorycznych o różnym stopniu trudności, w zestawie bateria, słuchawki z wtyczką typu jack oraz podręcznik w j. polskim. 3. Materiały ćwiczeniowe do treningu lateralnego: 1) teksty pozbawione znaczenia-do treningu czytania fonematycznego – książka i płyta CD z nagranym tekstem, czytanym w tempie 40-50 słów na minutę, 2) opowiadania do nauki czytania – książka z płytami CD z tekstem (ok. 6 opowiadań) nagranym w tempie 40-50 słów na minutę, 3) opowiadania do nauki czytania – książka z płytami CD z tekstem nagranym w tempie70-80 słów na minutę, 4) książka ze zbiorem opowieści i 2 płyty CD z tymi opowiadaniami nagrane w stereofonii „sztucznej głowy” w tempie 80-100 słów na minutę; obie płyty zawierają tę sama opowieść, ale jedna z płyt nagrano tylko tony wysokie, 5) płyta z ćwiczeniami myślenia wielotorowego – umożliwia czytanie i jednoczesne wykonywanie działań matematycznych, 6) książka typu generator historii, 7) tablica zawierająca ok. 140 obrazków zwierząt, ludzi, przedmiotów, 8) tablica logopedyczna – tablica z ok. 90 obrazkami z podpisami; uporządkowanych wg stopnia trudności. 4. Narzędzia testowe: 1) drążek do balansowania- wykonany z tworzywa sztucznego, składa się z 2 zestawialnych części o dł. około 50cm, średnicy ok.15mm, 2) test widzenia stereoskopowego typu test Langa, 3) test krzyżykowy – lampa z podświetlonym krzyżem 4) test plamkowy widzenia binokularnego- lampa do podświetlania plansz, plansze testowe, okulary z czerwoną i zieloną przesłoną. 5) wskaźnik fiksacji oka- metalowy drążek o dł.ok 40cm, śred, ok.0,5 cm zakończony kulką 6) test i trening selektywności percepcji na płycie CD, słuchowo-wizualny program treningowy, Personalne urządzenie do treningu słuchowego powinno posiadać certyfikat aparatury medycznej oraz certyfikat CE. Aparatura do diagnozy, treningu słuchowego i lateralnego powinna posiadać certyfikat CE. |  | 1
3 | Sensomotoryka - zestaw | Deska równoważna - kołyska | Sprzęt do ćwiczeń równowagi w pozycji stojącej, siedzącej, klęczącej oraz leżącej. Pokrycie antypoślizgowe.Powierzchnia kwadratowa o boku 58 -62cm. W komplecie min. 2 piłki i opaska na oczy | 1
|  | Obręcz z kulkami | Obręcz z wyżłobionym torem dla kulek. Średnica obręczy 80-85 cm, kulki 5-7 sztuk | 1
|  | Mata rehabilitacyjna | Mata z miękkiego tworzywa, odpornego na rozwój grzybów i bakterii, nie chłonącego wilgoci, o właściwościach tłumiących i amortyzujących, technologia zapobiegająca ślizganiu się,idealnie płaskie rozmieszczenie na powierzchni,standard dla I klasy Urządzeń Medycznych.Wymiary 180-200cmx95-105cm grubość 1,5-2cm | 1
|  | Deskorolka tapicerowana | Deskorolka terapeutyczna, prostokątna, tapicerowana, wymiary 90-100x50-60cm, 4 kółka | 1
|  | Deska rotacyjna tapicerowana | Deska rotacyjna do stymulacji układu przedsionkowego, tapicerowana, średnica 70-75cm | 1
|  | Leżąca ósemka z kulką | Sprzęt do przetaczania kulek po torze pod kontrolą wzroku.W zestawie-drewniany tor w kształcie ósemki, min.2 metalowe kulki | 1
|  | Akustyczne puszki pamięciowe | Zestaw puszek min.8 sztuk, które w parach wydają ten sam dźwięk, | 1
|  | Woreczki do rozwijania pamięci czuciowej | Zestaw 10-12 woreczków, które w parach mają to samo wypełnienie, które można rozpoznać dotykiem | 1
|  | Program treningu | Zeszyt z ćwiczeniami przeznaczony do treningu domowego, w celu zintegrowania odruchów wczesnodziecięcych | 1
|  | Gra do motoryki małej - zręczne paluszki | Gra rozwijająca motorykę małą – dłonie i palce poprzez manipulowanie małymi elementami (np. przesuwanie kulek) | 1