OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **wyposażenie Sali do zajęć specjalistycznych: Sala doświadczania świata**   1. Tor świetlno-dźwiękowy 2. Kolumna wodna 3. Projektor „Kosmos” 4. Lampa wodna do aromaterapii z zestawem olejków 5. Lustra akrylowe 6. Siedzisko terapeutyczne 7. Dywan światłowodowy 8. Generator baniek mydlanych 9. Panel z aktywną cieczą | |
| Zastosowanie | Do terapii i zajęć stymulujących rozwój psychoruchowy w Sali doświadczania świata | Sztuk |
| Opis | 1. Tor świetlno-dźwiękowy  Chodnik świetlny połączony z grająca ścianą. Chodnik świetlny - kwadratowe, kolorowe pola (8 pól), które rozświetlają się i wydają pod wpływem nacisku dźwięk – skorelowane z kolorowymi polami na panelu ściennym. Wymagana instalacja urządzenia (dostawa, montaż, uruchomienie)  Wymiar : ok.75cm x 150cm | 1 |
| Opis | 2. Kolumna wodna  Kolumna wypełniona wodą destylowaną, w której przemieszczają się podświetlane w różnych kolorach pęcherzyki powietrza. Wymagana instalacja urządzenia (dostawa, montaż, uruchomienie)  Wymiary: około 200cm średnica około 20cm. | 1 |
| Opis | 3. Projektor „ Kosmos ”Wymagana instalacja urządzenia (dostawa, montaż, uruchomienie)  Wyposażony w technologię holograficzną i nowoczesny laser, 2 wbudowane soczewki. Pozwala na uzyskanie efektu „rozgwieżdżonego nieba”. | 1 |
| Opis | 4. Lampa wodna do aromaterapii z zestawem olejków eterycznych.  Misa o śr. ok 30cm z emiterem mgły nawilżającym pomieszczenie.  Misa wypełniona wodą destylowaną. Pilot umożliwia podświetlenie w wybrany, zaprogramowany kolor zmieniający się z różną częstotliwością. | 1 |
| Opis | 5. Lustra akrylowe  Nietłukące(każde ok. 1m2 lub w sumie 6m2)   Do zamontowania na ścianie lub suficie. Z montażem. | 6 |
| Opis | 6. Siedzisko terapeutyczne  Leżanka okrągła wypełniona granulatem śr około 140 cm | 2 |
| Opis | 7. Dywan światłowodowy na podłogę  Wymiar około 180 x 120 cm  Wykonany z gęstej wykładziny dywanowej, w której wmontowane są włókna światłowodowe. Sterowany pilotem (zmiana koloru i natężenia światła) | 1 |
| Opis | 8. Generator baniek mydlanych  Waga aparatu z płynem ok 2kg. W zestawie z płynem – koncentratem. | 1 |
| Opis | 9. Panel z aktywną cieczą typu Fluence  Interaktywny panel zawiera aktywną ciecz, która płynnie przemieszcza się pod wpływem nacisku  i przesuwania ręką po panelu. Zmiana koloru sterowana pilotem. W zestawie z zasilaczem.  Orientacyjny wymiar ok. 50cmx50cmx3cm. Z montażem. | 2 |

Zamawiający informuje, iż podane opisy i wymiary są przykładowe oraz że dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych jak opisane.